# PPG Frailty Pipeline V5：信号、质量与表征算法逐步详解

直觉说明 · 数学步骤 · 源代码对照

目录

# 阅读说明

本文面向希望人工审阅算法的读者，解释 V5 从同步 PPG/IMU 到模型输入之间的三个阶段：信号预处理、质量与运动处理、特征和表征。每个可选计算方法分别解释，不把同一模块中的不同备选项合并成一个黑箱。分类模型本身的训练、最终概率聚合和 report 统计不在本文主体范围；运动检测模型属于质量处理，因此包含在内。

“直觉说明”用曲线、尺子、方向、滑动纸框等日常比喻解释目的；“代码与数学”保留算法名称、公式、形状、单位、默认参数和异常分支。比喻用于理解，公式与源码才定义实际计算。算法不必总能恢复真实脉搏；输出整齐或重复性高并不等于生理真实。

## 代码定位约定

完整路径相对 final_pipeline_v5/，例如 src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:381–411 表示该文件第 381 到 411 行。章节若声明省略共同的 src/ppg_frailty/ 前缀，则将此前缀补回定位；configs/ 路径始终相对 V5 根目录。行号对应编写本文时的源码快照；以后代码移动时优先通过同节提供的函数或类名定位。附录列出所引用源文件的 SHA-256，以区分“位置改变”与“计算实现改变”。这些摘要仅是文档的追溯信息，不是运行时环境锁或执行门禁。

代码对照按有意义的连续计算语句分组：每组注明行范围、变量和数学动作；不为 import、空行、类型声明逐行重复中文翻译。涉及数组方向、掩码、边界、插值、截断、失败处理及训练集拟合的语句，同样属于算法解释。第三方函数只说明本地调用所确定的输入、参数和数学含义，不把其他实现或教科书默认值当作本项目实际代码。

有些方法保存在独立函数、专项比较或历史适配路线中，不一定能在当前 finalcase 上直接启用；相应章节会区分“可调用的底层方法”“通用配置入口”和“当前启用的流程”。仅注册、尚无可用模型的 learned denoiser 不能视为已经实现。

## 统一符号与数组方向

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| fs、n、tn=n/fs | 每秒采样点数、从零开始的点序号和秒数 |
| x[n]、N | 一条通道在第 n 点的数值、总点数 |
| C、W、T | 通道数、窗口数、每窗口采样点数 |
| m[n] | 第 n 点是否有效；不等同于填补后是否为有限数 |
| μ、σ、median | 平均值、标准差、中位数；具体计算范围由各节规定 |
| Q25、Q75、IQR | 第 25/75 百分位数、二者之差 |
| ϵ | 防止除零或退化的正数，各算法的实际值不同 |
| [a,b) | 含起点、不含终点的 Python 切片区间 |

源记录通常为“时间点 × 通道”，raw 模型窗口为“窗口 × 通道 × 时间点”。表征转换会改变轴顺序，不能把相同元素总数当成相同输入。PPG 保留原始计数的意义直到明确的标准化步骤；加速度和角速度先转换为章节指定的物理单位。

## 按真实数据依赖阅读流程

原始记录与有效点标记
  ├─ 同 participant 的 B 静态记录 → 静态校准参数
  └─ PPG 缺失处理/滤波 + IMU 单位/偏置/可选重力分离
       → 400 Hz 的多种信号视图
            ├─ 质量/运动判断 → direct、rate-only 或丢弃等路线
            ├─ peak/PPI/PRV/形态/双光路与统计特征
            │    ├─ feature-vector
            │    └─ feature-matrix
            └─ 分窗及逐窗归一化 → raw 或 fusion 的波形输入
                 → 可选深度输入重采样与 fold 内输入变换
                 → 模型输入边界

cache 在确定性计算边界保存并读取数组，不另加一个信号处理公式。

这是数据依赖图，不表示所有分支串行执行。质量计算本身会调用峰与波形特征；特征章节解释这些被复用的内核。预处理章节为便于比较，集中说明重采样，但 finalcase 的深度输入重采样实际位于 raw 分窗及逐窗归一化之后。步骤顺序不同，即使使用同名算法，也可能产生不同结果。

## finalcase 与可选模块的关系

configs/presets/finalcase.yaml 与 configs/studies/finalcase.yaml 指向八通道 raw、全部 B/R/S/W 角色、5 秒窗口、2.5 秒步长、每文件最多 128 窗、深度输入 64 Hz 的方案。quality.mode=off、运动检测关闭、denoiser 关闭、reducer 为 identity。质量关闭不等于取消文件读取的物理有效性检查。

因此，本文对 SQI、运动检测、各种 reducer、peak/PRV/形态和 feature-vector/matrix 的详细介绍是在说明现有可选模块，不能解读为 finalcase 每次训练都计算并使用这些特征。sensor_filter_only_no_gravity_removal 的含义是“不去重力”，并非“不做同 participant B 校准”。最终以调用路径和 resolved 配置共同判断执行行为。

## 配套文本与 Word 使用

Word 主文件为 docs/V5_ALGORITHM_GUIDE.docx；本目录的 Markdown 是同内容的可审阅文本来源，不参与 pipeline 执行。使用 Word 的导航窗格或目录定位算法；目录页码可在 Word 中通过“更新整个目录”刷新。

在 V5 根目录已安装 Pandoc 时，可从文本重新生成 Word：

pandoc docs/algorithm_guide/00_reading_guide.md \
  docs/algorithm_guide/01_preprocessing.md \
  docs/algorithm_guide/02_cache.md \
  docs/algorithm_guide/02_quality_artifacts.md \
  docs/algorithm_guide/03_features_representations.md \
  docs/algorithm_guide/99_source_index.md \
  --from markdown --standalone --toc --toc-depth=3 \
  --output docs/V5_ALGORITHM_GUIDE.docx

本文不修改源码、默认值、采样率、模型权重或数据。行号和公式的静态核对不替代真实数据上的算法有效性验证，也不意味着每个可选模块均经过新一轮运行测试。

# 1. 信号预处理

本章说明数据怎样从一条记录变成可供后续分析或模型读取的数组。路径相对 V5 根目录；文件:起止行 是本版本的代码定位，不代表需要修改代码。为便于逐行审阅，连续的参数检查与结果封装合并解释，数值运算按执行次序展开。外部库调用只解释本项目实际传入的参数，不把未在仓库实现的库内部步骤写成本项目代码。

## 1.1 阅读路线、数据形状与 finalcase

直觉解释：同一条记录像八条并排画在同一张时间纸上的曲线。处理时不能把其中一条偷偷往前移，也不能把“每一秒多少个点”和“曲线有多高”混为一谈。先把曲线整理好，再切成小段；给模型的小段可以另做大小调整，但用于测量真实高度、间隔和运动大小的曲线仍保留。

代码主线是 src/ppg_frailty/experiment.py:308-433 的 _fit_imu_calibrations、_preprocess_records，接 src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:632-806 的 build_signal_views。raw 主线随后到 src/ppg_frailty/representations/raw.py:115-179、src/ppg_frailty/experiment.py:1703-1757，最后到 src/ppg_frailty/experiment.py:1950-1994。

| 阶段 | 输入与输出 | 实际顺序或含义 |
| --- | --- | --- |
| CSV 读取 | N×8，float64 | 列为 RED、IR、AX、AY、AZ、GX、GY、GZ；400 Hz；没有时间戳列 |
| 静态校准 | 同 participant 的 B 记录，ACC/Gyro 各 N_B×3 | 先取 B 的 [5,100) 秒，再滤波，估计固定偏置 |
| PPG 整理 | N×2 → N×2 | 检查/补短缺口 → 去直线趋势 → 双向带通 |
| IMU 整理 | ACC/Gyro 各 N×3 | 单位换算 → 减 B 偏置 → 双向低通 → 所选重力处理 |
| 原始分析视图 | PPG N×2；若干 IMU N×3/N 数组 | 保留400 Hz和物理单位；不逐窗标准化这些上游数组 |
| raw 分窗 | N×8 → W×8×2000 | finalcase 每窗5秒、步长2.5秒；每记录最多128窗 |
| raw 逐窗缩放 | 每窗有效行的八个通道 | finalcase 所有八通道分别按本窗中位数与四分位跨度缩放 |
| 可选 fold 后变换 | W×8×T → 同形状 | 只对六个 IMU 通道；仅训练 participant 拟合；finalcase 不执行 |
| DL 重采样 | W×8×2000 → W×8×320 | finalcase 到模型前才由400 Hz变为64 Hz；不改变特征分析网格 |

W 是实际保留窗口数，N 是记录样本数，T 是一窗的样本数。正常入口的时间由行号决定：t[n]=n/400 秒。调用者先为参与本轮的 participant 建立 B 校准对象，再逐条记录构建 PPG/IMU 视图；表中分窗以后的 raw 分支是在质量与运动路由之后才执行，故本章不是要求所有预处理步骤都先于质量步骤一次执行完。

finalcase 的真实选择来自 configs/presets/finalcase.yaml:63-154：PPG 0.2–8 Hz、三阶；ACC20 Hz/Gyro40 Hz、三阶；sensor_filter_only_no_gravity_removal；B校准5–100秒；逐窗 robust、raw_imu:none；64 Hz模型输入。quality.mode:off 在该文件155–167行，不会关闭读取时的物理检查、PPG 输入检查或静态校准。

## 1.2 文件读取、同步时间与缺失片段

### 1.2.1 正式 CSV 入口：检查不等于修补

直觉解释：先确认八列来自同一段完整记录，再决定是否交给后面的整理步骤。这一步是检查原纸张有没有缺字，不负责补字。

src/ppg_frailty/pipeline.py:275-332，_load_record：

- 278–285行从同一份文件字节读出数值，跳过标题，指定 float64。

- 286–288行确保为二维、恰好八列。

- 291–300行对整条记录执行物理检查；即使请求只取前一小段，也是在检查整条记录之后才于301–307行截取。

- 311–315行把前两列、接下来的三列、最后三列分别交给 PPG、ACC、Gyro；输入单位声明为 g、deg/s。

重要实现边界：src/ppg_frailty/data/qc.py:296-313 的 physical_recording_qc_thresholds_v2 把最短记录设为5秒，maximum_nonfinite_gap_s=0.0。因此正常 finalcase CSV 入口中的 NaN/Inf 会先被拒绝，不能因为下面有“100点插值”函数就声称生产入口一定会自动修补缺失。下面的修补算法是真实存在的可复用函数能力，注入其他合格 loader 或直接调用时可执行；本说明不改变这个入口行为。

### 1.2.2 显式时间戳检查

直觉解释：相邻两点应该间隔相同；少数轻微不齐可以接受，倒着走或明显忽快忽慢不接受。此模块只检查，不把不齐的点重新摆齐。

src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:88-109，validate_timestamp_grid：

- 无时间戳直接返回；有则展开为长度 N 的有限 float64 向量。

- Δt_i=t_{i+1}-t_i，要求每项大于0。

- 理想间隔 d=1/f_s，计算 r_i=|Δt_i-d|/d。

- percentile(r,99)>0.05 时拒绝。不是“每一个间隔都必须小于5%”。

正式 CSV loader 不提供时间戳，因而依赖 manifest 的400 Hz声明。历史分块 IMU 的 _timestamp_ok 另检查当前块首点与上块末点，见 src/ppg_frailty/signal/imu.py:389-411；跨块边界误差必须不超过5%。

### 1.2.3 PPG 内部短缺口：线性补点

直觉解释：如果缺口两端都看得见，就用直尺连接两端，沿直尺补齐中间缺的点；缺口在纸张边缘或太长时，不猜它原本长什么样。

输入为 N 或 N×C，输出为修补后的 N×C、原始有效布尔矩阵、修补位置矩阵以及检查结果；正式 PPG 调用 C=2。src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:130-203，inspect_and_repair：

- 138–150行转 float64；一维转成单列。valid=isfinite(source) 保存原始缺失事实，不能因修补成功改成全有效。

- 151行得到 L_max=round(max_gap_sec×400)；正式调用由 signal.gap_repair.max_gap_samples 转换，默认100点即0.25秒。

- 153–178行逐列找 [start,stop) 的连续缺口。_true_runs 在111–121行于布尔数组两端补 False，再差分寻找0→1和1→0边界。

- 180–185行执行 np.linspace(left,right,L+2)[1:-1]。令左端为 a、右端为 b，缺 L 点，则第 j=1…L 个补点为 a+j(b-a)/(L+1)。

- 186行只在新填的位置标记 repair_mask=True；原始 source_valid_mask 不变。

- 首尾缺口、长度超过上限或整列全缺，会使 status='failed'。此函数没有总缺失比例1%限制。

- 191–200行检查补完后的严格相等平台。_longest_constant_run 在123–128行计算连续相等样本数；默认达到 round(1.0×400)=400 点拒绝。最小值/最大值出现比例只记入指标，并未在这里用阈值拒绝。

配置为 signal.gap_repair.method:linear_inside_only、max_gap_samples:100、edge_extrapolation:false；平台时长来自 quality.flatline_duration_s:1.0。build_signal_views 的672–676行要求质量长缺口长度与信号修补长度一致。范围：max_gap_samples 非负整数；0表示不修任何非空缺口。

### 1.2.4 历史 IMU 内部短缺口：另一个规则

直觉解释同样是两端拉直尺，但这条旧路线还要求整列缺字不能太多；不要把两套规则当成完全相同。

src/ppg_frailty/signal/imu.py:424-446，_repair_chunk，由 CausalImuProcessor.process_chunk 的552行调用：

- 输入为当前块 N×6，分列修补；最大缺口固定 round(0.25×f_s)。

- 433–434行：整列全缺，或非有限占比严格大于0.01时拒绝。

- 437行：首尾缺口或超过最大长度拒绝；439–443行使用与上一节相同的直线插值公式。

- 校准型三条 IMU 路线不调用此函数；motion_imu.py:340-341,544-545 直接要求输入全部有限。修改 PPG 的 max_gap_samples 不会修改这个历史 IMU 函数的固定0.25秒。

## 1.3 PPG 整理与两个带通方案

### 1.3.1 去除直线趋势

直觉解释：把整条曲线慢慢向上或向下倾斜的纸面扶正，让每次起伏围绕较平的地面出现；这不把每次起伏压到相同高度。

输入为补好缺口、保留原始计数大小的 native:N×2。src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:227-267，preprocess_ppg_pair：253行令 native=qc.repaired，262行执行 signal.detrend(native,axis=0,type='linear')。

数学上，每列使用一条最佳拟合直线 a+bn，输出 u_n=x_n-(a+bn)；这里的“最佳”对应去线性趋势调用的最小二乘含义。项目没有手写求解 a,b 的循环，而是调用 SciPy。原始计数视图 x_native 保留，不会被 working 覆盖。两列独立去趋势，不把 RED 与 IR 混合。

### 1.3.2 默认带通：0.2–8 Hz、三阶 Butterworth

直觉解释：留下节奏适中的起伏，削弱过慢的漂移和过快的毛刺。先从左往右处理，再从右往左处理，避免把山峰整体推迟；但曲线边缘仍要借助额外的边缘处理，太短就无法做。

src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:205-225，design_ppg_sos；264行执行实际滤波：

- signal.butter(order,[low,high],btype='bandpass',fs=400,output='sos') 生成分段系数；默认 order=3,low=0.2,high=8.0。

- signal.sosfiltfilt(sos,working,axis=0) 对整条记录两列执行双向处理；不先切5秒模型窗。

- 对单个二阶系数行 [b0,b1,b2,a0,a1,a2]，其差分关系可写成 a0*y[n]=b0*x[n]+b1*x[n−1]+b2*x[n−2]−a1*y[n−1]−a2*y[n−2]。各段相接；双向步骤由 SciPy 实现。

- 前后向结合后有效幅频响应为单向响应的幅度平方；不能把配置中的“三阶”理解为“最后只做了一次三阶滤波”。具体边缘扩展长度及初始状态使用库默认值，本项目没有另写数值常量。

- 双向滤波抛 ValueError 时转为 zero_phase_filter_insufficient_length；不会自动切换成单向滤波。

配置键为 signal.ppg_filter.order/low_hz/high_hz。阶数整数1–20；0<low<high<200。family='butterworth_sos'、phase='zero_phase'、short_signal_policy='reject'、notch_enabled=false 是当前实现，不是另有可启用但未解释的陷波模块，见543–557行。

### 1.3.3 备选带通：0.5–5 Hz、三阶

直觉解释：把允许通过的起伏范围再收窄一点，更多慢变化和快变化会被削弱；这也可能削掉真实脉搏中的一些细节，所以它是对照方案，不是永远更好的清理。

src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:21-76 注册 butterworth_0p5_5hz_ablation，数值为 (0.5,5.0,3)。实际计算仍为上一节的去趋势及双向 Butterworth，把 signal.ppg_filter.low_hz/high_hz/order 设为相应值。注册名称本身不会自动多跑一次，也没有按最近频带替用户匹配的行为。finalcase 使用0.2–8 Hz，不使用本分支。

## 1.4 同 participant 的静态 B 校准

### 1.4.1 选择校准记录与时间段

直觉解释：每个人先有一段坐稳的数据，用来看看设备本来就偏高多少、转动读数本来偏多少。之后该人的其他记录统一扣除这份偏移，而不是借另一个人的数据来纠正。

src/ppg_frailty/experiment.py:308-359，_fit_imu_calibrations：三个校准型重力分支都会进入此步骤。328–336行只找同 participant、role恰为B、QC为pass或pass_with_warnings的记录；按时长降序、record_id升序选择首条。没有合适 B 则该人的预处理失败；不是偷偷改为无校准。

src/ppg_frailty/signal/motion_imu.py:312-394，fit_motion_imu_calibration：

- 332–337行先换算物理单位；默认 ACC 的 g 乘9.81，Gyro 的 deg/s 乘 π/180。

- 342–345行取 [round(5×400),round(100×400))=[2000,40000)，共38000点；原记录必须覆盖该区间，且区间至少16点。

- 346–351行在已经截出的静态段上分别做三阶20 Hz、40 Hz双向低通，而不是先滤整条 B 再截出该区间。边缘条件因此由这个区间决定。

配置 signal.imu.calibration_start_s:5.0、calibration_stop_s:100.0；范围 0≤start<stop，还受实际记录长度约束。通用函数还支持明确声明的 PTT_SIT_STATIC_CALIBRATION，但普通 frailty 实验调用者仍只选B。

### 1.4.2 去离群后的平均值

直觉解释：先找到大家的中间位置，再把离中间太远的少量点暂时放到一边，剩下的求平均。三根轴各自决定哪些点太远，不要求三根轴扔掉完全相同的时刻。

src/ppg_frailty/signal/motion_imu.py:235-246，_robust_mean：每列 m=median(x)、d=median(|x−m|)。若 d≤1e−12，直接用全部点均值；否则保留满足 |x−m|/d<3.5 的点并求均值。这里的 d 没有乘1.4826，也不是下一节模型标准化里的四分位跨度。阈值1e−12和3.5是函数里的固定数值，不是 YAML 可调项。

### 1.4.3 初始倾斜与固定偏置

直觉解释：用坐稳时三根轴的平均值，看“向下”的方向在设备坐标中朝哪边；由这个方向画出一支长度固定的箭头。平均读数与这支箭头之间的差，作为设备的固定偏移。它不是能独立识别所有设备误差的万能校准。

src/ppg_frailty/signal/motion_imu.py:248-264 与352–365行：令三轴稳健均值为 (ax,ay,az)，

φ=atan2(ay,sqrt(ax²+az²))

θ=atan2(−ax,sqrt(ay²+az²))

g_B=g*[−sin(θ)cos(φ), sin(φ), cos(θ)cos(φ)]，默认 g=9.81 m/s²。

随后 b_acc=mean_robust(acc)−g_B，b_gyro=mean_robust(gyro)。φ,θ、两个三维偏置和来源身份写入校准对象。质量指标只记录重力模长误差、Gyro逐轴均方根和样本数；365行明确 quality_threshold_applied=False，不能把这个模块描述成自动验证“这段必定真的静止”。

拟合范围是本人的B，不使用分类标签、不用跨人统计。它允许用留出 participant 自身在部署时也必须提供的静态校准记录，性质不同于拿留出人的数据去拟合跨人标准化器。

## 1.5 校准型 IMU 共用的单位换算、减偏置与滤波

直觉解释：先统一尺子刻度，再把静止时自带的偏移扣掉，然后磨平细小的快速抖动。是否再扣掉“向下”的分量，是下一步另选的操作。

src/ppg_frailty/signal/motion_imu.py:515-563，_prepare_si_inputs，输入ACC、Gyro均为 N×3，至少16行，全有限，同 participant 校准；输出同形状 float64 SI单位数组：

- 536–541行换单位。_convert_profile_acceleration 的266–282行支持 g→×g、mg→×g/1000、m/s2/m/s^2→×1；默认 g常数9.81。signal/imu.py:88-94 的 convert_gyro 支持 deg/s→×π/180、rad/s→×1。

- 546–547行：a_c=a_SI−b_acc，ω_c=ω_SI−b_gyro，对整条运行记录逐行广播减三维常量。

- 548–549行调用 _zero_phase_lowpass（225–233行）：butter(order,cutoff,lowpass,fs,sos) 后 sosfiltfilt(axis=0)。ACC默认20 Hz，Gyro默认40 Hz，阶数3。

- 得到 a_f,ω_f。短输入导致双向滤波失败时抛错误；没有“直接跳过滤波”或“用单向代替”的暗中分支。

配置 signal.imu.sensor_lowpass_acc_hz:20.0、sensor_lowpass_gyro_hz:40.0、sensor_filter_order:3。截止频率严格在 (0,200)；阶数整数1–20。改变过滤前后减偏置次序或把双向改成单向会改变数值，本章仅解释现状。

## 1.6 IMU 重力/方向的五个互斥算法

配置入口 signal.imu.gravity_method 在 src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:356-491 解析。未显式填写时默认 profile_a_lowpass_0p3hz；这与 finalcase 显式选择的 sensor_filter_only_no_gravity_removal 不同。

### 1.6.1 finalcase：sensor_filter_only_no_gravity_removal

直觉解释：把设备误差和快速毛刺整理好，但保留“地球一直拉着它”的部分。代码里为接口留出的方向栏填零，不是测得设备一直摆正。

src/ppg_frailty/signal/motion_imu.py:648-740，_preprocess_motion_profile(mode='no_gravity')；外壳入口790–812行：

- 661–670行照常执行上一节的 B偏置校准和传感器滤波。

- 706行 gravity=zeros_like(acc_filtered)；707行 roll、pitch都是长度N的零占位数组。

- _motion_result 的613行 dynamic=a_f−gravity，故这里名叫 dynamic_acc_mps2 的数组实际仍包含重力，严格等于 a_f。

- 709–712行元数据明确重力估计/扣除关闭，输出语义是含重力的已校准已滤波加速度。

不读取重力低通或 EKF数值参数；没有重力滤波可在该分支暗中生效。finalcase 正是本分支。no_gravity 不等于 no_calibration，也不等于完全原始加速度。

### 1.6.2 profile_a_lowpass_0p3hz：缓慢变化作为重力

直觉解释：把加速度曲线看成缓慢移动的底座加上较快的动作。先画出慢慢变化的底座，再从原曲线减掉它。慢动作也可能被底座带走，因此这不是对任意运动都精确的物理分离。

同函数689–703行，外壳766–788行：

- 对共用的 a_f 逐轴再次双向低通：g_hat=LPF(a_f,0.3 Hz,order=4)。

- 696–697行逐点把 g_hat 代入1.4.3的两个角度公式，仅为输出方向描述。

- _motion_result 613行 a_dyn=a_f−g_hat。此低通的三维长度不强制等于9.81。

配置 gravity_lowpass_hz:0.3、gravity_filter_order:4。注意这里四阶双向，与1.6.5的历史二阶单向不是同一个算法；不能只看都叫0.3 Hz就互换。无训练参数、无标签、整条记录内确定性运算。

### 1.6.3 calibrated_roll_pitch_ekf：静态初值加五状态跟踪

直觉解释：手里有两种线索：转动读数能告诉你刚才转了多少，但时间久了会偏；加速度能提示“向下”在哪，但人一动它也会被拉歪。代码每走一步，先按转动猜方向，再按两种线索各自有多不可靠，把猜测往加速度方向拉一点，同时修正转动读数的残余偏移。

src/ppg_frailty/signal/motion_imu.py:399-513，_run_roll_pitch_ekf；671–688行接入输出。输入为共用预处理后的 a_f,ω_f:N×3；状态 x=[φ,θ,bx,by,bz]，两个角度用弧度，后三项为残余角速度偏置 rad/s。

步骤A：初始化（409–426行）。φ0,θ0 来自B；残余偏置初值0。P0=diag(1,1,0.5,0.5,0.5)；Q=diag(5,5,0.05,0.05,0.05)/f_s；R0=diag(0.5,0.5)；dt=1/f_s；H=[[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0]] 只直接观察角度。

步骤B：按转动预测（427–446行）。从 i=1 开始，先 ω=ω_f[i]−b[i−1]，写为 (gx,gy,gz)；使用上一时刻角度：

dφ/dt=gx+gy*sinφ*tanθ+gz*cosφ*tanθ

dθ/dt=gy*cosφ−gz*sinφ

φ_pred=φ+dt*dφ/dt，θ_pred=θ+dt*dθ/dt，b_pred=b。当 |cosθ|<1e−6 时停止，避免该角度表示在近竖直处出现除零。

步骤C：传播不确定度（447–469行）。令 s=sinφ,c=cosφ,t=tanθ,u=1/cos²θ，矩阵F的非恒等部分为：

F 第一行 = [1+dt*(gy*c*t-gz*s*t), dt*(gy*s*u+gz*c*u), -dt, -dt*s*t, -dt*c*t]
F 第二行 = [dt*(-gy*s-gz*c), 1, 0, -dt*c, dt*s]
F 第三至第五行 = 对偏置的单位阵对应三行
P_pred = F @ P @ F.T + Q

这些元素就是预测公式对状态各量的局部变化率，源码逐项列出，不能把这里的F改成单位阵仍声称算法不变。

步骤D：由加速度得到方向线索并调权（470–482行）。z=[roll_from_acc,pitch_from_acc] 使用1.4.3公式。计算

d=max(0,||a_f[i]||−g)/g，scale=1+α*d，R=diag(R0_diagonal*scale)，默认 α=3。

这里是单侧 max(0,模长−g)，并非 abs(模长−g)；模长低于g不会通过这条规则增加R。

步骤E：融合（483–499行）。wrap(v)=atan2(sin v,cos v) 把角差绕回 [-π,π]，避免+π与−π被当成相差一整圈。

e = wrap(z - H @ x_pred)
S = H @ P_pred @ H.T + R
K = solve(S, H @ P_pred).T
x_new = x_pred + K @ e
P_new = (I-KH) @ P_pred @ (I-KH).T + K @ R @ K.T
P_new = (P_new + P_new.T)/2

更新后的两角再次wrap；若状态非有限或P最小特征值低于−1e−9报错。此处采用源码写出的 Joseph形式，不是简单 (I−KH)P。输出残余偏置轨迹只用于跟踪内部估计和诊断；最终输出的 Gyro通道仍是共用 _prepare_si_inputs 给出的 ω_f，不会再把这一残余轨迹逐点扣一遍。

步骤F：方向转回重力（681行）。由 φ,θ 使用1.4.3的三维重力公式，模长由g确定；再 a_dyn=a_f−g_hat。没有磁力计，不提供绝对朝向/yaw校正。

可调项均在 signal.imu：process_covariance_diagonal_per_second:[5,5,0.05,0.05,0.05]，observation_covariance_diagonal_rad2:[0.5,0.5]，initial_covariance_diagonal:[1,1,0.5,0.5,0.5]，dynamic_observation_scale:3.0，gravity_mps2:9.81。协方差对角各项需正且有限，动态系数非负；向量长度分别5、2、5。默认数值来自57–78行。本算法不训练分类标签，但使用整条记录的双向预滤波，因此完整链路不是实时纯因果处理。

### 1.6.4 quaternion_error_state_ekf：无 B 预校准的历史方向跟踪

直觉解释：没有先坐稳的一段数据时，代码尝试直接从眼前读数猜设备的摆向，再随着每次转动修正。它需要一段时间建立信心；如果线索冲突太大，就暂时只信转动或宣布估计失效，而不是编出一个看起来平滑的方向。即使它觉得自己稳定，也不等于已证明设备所有方向和偏差都能辨认出来。

外部配置名由 preprocess.py:752-766 映射为内部 no_precalibration_ekf。实现位于 src/ppg_frailty/signal/imu.py:193-387 的 NoPrecalibrationEskf；整条路先使用本文件75–94行的单位换算及170–191行单向滤波，不使用1.5的B校准或双向滤波。这里 STANDARD_GRAVITY=9.80665，与校准型路线9.81不同。

几何小工具（96–168行）：

- skew(v) 构造矩阵使 skew(v)u=v×u。

- quat_normalize(q)=q/||q||；范数非有限或小于1e−15失败。q按 [w,x,y,z] 排列。

- quat_multiply 在113–121行逐项实现 Hamilton乘积，合成先后转动。若左侧为 (w₁,x₁,y₁,z₁)、右侧为 (w₂,x₂,y₂,z₂)，则输出四项为 w=w₁w₂−x₁x₂−y₁y₂−z₁z₂，x=w₁x₂+x₁w₂+y₁z₂−z₁y₂，y=w₁y₂−x₁z₂+y₁w₂+z₁x₂，z=w₁z₂+x₁y₂−y₁x₂+z₁w₂。左右交换一般会改变结果，代码始终按已给出的顺序相乘。

- quat_exp(v)：α=||v||；小于1e−12时归一化 [1,v/2]，否则 [cos(α/2),(v/α)sin(α/2)]。

- quat_to_rotation 在135–143行先归一化q，然后展开完整3×3旋转矩阵R。第一行是 [1−2(y²+z²),2(xy−wz),2(xz+wy)]；第二行是 [2(xy+wz),1−2(x²+z²),2(yz−wx)]；第三行是 [2(xz−wy),2(yz+wx),1−2(x²+y²)]。R表示设备到参考坐标的旋转；方向预测从参考坐标回到设备坐标使用R的转置，不可交换。

- quat_from_two_vectors 在145–157行将两方向单位化；一般为 normalize([1+dot,cross])；几乎相反时找一根垂直轴作半圈转动。

- tangent_basis 在159–168行选择与方向最不平行的坐标轴，连续两次叉乘构造垂直于该方向的两根单位轴，得到 B:2×3。

逐样本数学：

- 初始化（212–229、261–272行）。首次 0.5g≤||a||≤1.5g 时，把加速度方向转到 [0,0,1]；偏置0。不确定度分为倾斜20°、绕重力方向180°、角速度偏置5°。P角=tilt²(I−ddᵀ)+yaw²ddᵀ；P偏=I*bias²，d是初始加速度单位方向。

- 预测（274–291行）。初始化刚成功的那个样本不推进q/P（275行 if not initialized_now）；后续样本才执行本步。ω=gyro−bias；q←normalize(q⊗exp(ωdt))。六维误差状态为小角度三维和偏置三维。F=[[-skew(ω),−I],[0,0]]；Φ=I+Fdt+(Fdt)²/2。设 v_g=gyro_noise_density²、v_b=gyro_bias_random_walk²：Qaa=I(v_g dt+v_b dt³/3)，Qab=Qbaᵀ=−I v_b dt²/2，Qbb=I v_b dt；P←ΦPΦᵀ+Q。

- 更新节奏（295–319行）。仅当全局样本号可被4整除时观察加速度方向。d_pred=R(q)ᵀ[0,0,1]、d_obs=a/max(||a||,1e−15)；ρ=abs(||a||/g−1)；η=||a−a_previous_sample||/(g dt)。

- 观察噪声系数 s=clip(1+(ρ/0.05)²+(η/2)²,1,100)；s≥25只标记为downweighted。e=B(d_obs−d_pred)；H=[B*skew(d_pred),0]；R_obs=(5°换弧度)²*s*I₂；S=HPHᵀ+R_obs；NIS=eᵀ solve(S,e)。

- 仅在模长仍在 [0.5g,1.5g] 且 NIS≤13.8155 时更新（320–333行）。K=solve(S,HP)ᵀ，δ=Ke；q←normalize(q⊗exp(δ前三维))；bias←bias+δ后三维。P先用Joseph形式，再用 J=diag块(I−skew(δ前三维)/2,I) 做 P←JPJᵀ。

- 数值整理（334–341行）。对称化P；特征值小于−1e−10失败，介于该值与1e−15间则提升到1e−15并重新组合矩阵。

- 有效性（235–240、343–387行）。倾斜不确定度 σ=degrees(sqrt(max_eigenvalue(B P角 Bᵀ)))。至少经过0.5秒、接受20次更新且σ≤10°才能进入跟踪；q/P非有限或偏置任一轴绝对值大于0.35 rad/s时失效。未曾进入跟踪则保持 initialization_pending；已进入跟踪后，若连续仅预测超过2秒或σ>20°，也失效。失效进入 no_estimate 并保持到显式重置。其他有效情况为跟踪或仅预测。g_hat=R(q)ᵀ[0,0,9.80665]。

参数默认值在 imu.py:19-32：角速度噪声密度0.002、偏置随机变化0.0002、观察角噪声5°以及上述阈值。它们属于 EskfConfiguration 的 Python层设置；普通 signal.imu YAML当前只暴露传感器低通参数，不能虚构所有这些数值已有 CLI键。

整条链的状态管理在 imu.py:467-727：滤波状态、方向状态、前次动态加速度及时间戳跨chunk保存；处理前复制估计器，整个chunk成功才在710–719行提交。首次/重新初始化的无效样本保持NaN/False；raw窗口若触及这些无效样本会被丢掉，不在输入里补零冒充有效。604–608行额外输出 gravity_confidence=exp(−σ/10)，只在方向有效且σ有限时使用，否则0；这不是经过分类标签校准的正确概率。模型路线的“无B静默校准消融”不能仅凭此历史函数存在便宣称与 finalcase 的部署和比较协议已完成。

### 1.6.5 low_pass_0p3hz：历史单向低通重力

直觉解释：只看已经走过的曲线，慢慢跟随它的底座，不回头利用未来的数据。这适合逐块推进，但底座会有跟随迟滞，与双向查看整段曲线的结果不同。

外部名由 preprocess.py:759 映射为内部 lpf_0p3。src/ppg_frailty/signal/imu.py:170-191,625-639：

- 输入先按9.80665换单位并做 ACC20/Gyro40 Hz三阶单向过滤。

- _causal_filter_axes 用 Butterworth SOS；首块 zi=sosfilt_zi(sos)*source[0]，以后使用前块结尾状态；sosfilt(...,zi=state) 同时返回输出和下一状态。

- g_hat=causal_LPF(a_f,0.3Hz,order=2)，a_dyn=a_f−g_hat；有限重力向量就标记该位置可估计。

- 没有B校准，无方向融合，无固定模长约束；动态加速度差分仍需要相邻有效样本。

配置 signal.imu.gravity_lowpass_hz:0.3、gravity_filter_order:2。独立 API estimate_gravity_lpf 在790–819行可给缺省的零Gyro占位，因为此重力分支不用Gyro推方向；标准八通道pipeline并不因此省略Gyro输入。

## 1.7 动态加速度、角速度大小与变化速度

直觉解释：三根轴可组成一支空间箭头；箭头长度表示总体大小，与它朝哪边无关。相邻两时刻箭头差得越多，表示动作变化越突然。

校准型输出在 src/ppg_frailty/signal/motion_imu.py:602-646，_motion_result：

a_dyn[n]=a_f[n]−g_hat[n]

j[0]=0，j[n]=(a_dyn[n]−a_dyn[n−1])*f_s，对应614行 diff(...,prepend=dynamic[:1])*fs。

A_mag=sqrt(ax_dyn²+ay_dyn²+az_dyn²)；Omega_mag=sqrt(gx²+gy²+gz²)；J_mag=sqrt(jx²+jy²+jz²)。九通道次序为三轴动态加速度、三轴角速度、A_mag、Omega_mag、J_mag；单位分别m/s²、rad/s、m/s³。正式raw分类输入只取前六个IMU轴，不是自动把三个大小量也塞入八通道模型。

历史因果路线的 _jerk（imu.py:448-465）不同：当前chunk第一点有上块末点且两者有效才做跨块差分；初始第一点没有前驱，保持NaN。相邻任一点无效也不填差分。因此其 imu_valid_mask 是方向有效与差分有效共同成立，不等于只要六轴原始值有限就有效。

compare_ekf_lpf_gravity（imu.py:831-879）只是描述性比较：共同有限位置上对差值d算 RMSE=sqrt(mean(d²))、MAE=mean(abs(d))、逐轴RMSE及重力平均模长。它不依据哪个指标更小自动选算法，selection_performed=False。

## 1.8 三种 PPG 视图与可选去伪差视图

直觉解释：同一段曲线留几张用途不同的副本。一张留原本的高低位置，一张去掉慢漂和毛刺，一张可以进一步处理来找节奏。最后一张若改动了山形，就不能再拿它量原山的高度和宽度。

src/ppg_frailty/signal/preprocess.py:794-804 创建；src/ppg_frailty/signal/views.py:22-157，CanonicalSignalViews：

- x_native：仅通过PPG输入修补后的原计数，未去趋势/带通；用于需要基线的量。

- x_filter：去趋势和带通后的计数波形；x_analysis 属性41–43行固定返回它。

- x_analysis_rate：构建时是 x_filter.copy()；45–59行要求仍与x_filter逐值相等。名称像动态分析结果，但本字段本身不会被非恒等reducer覆盖。

- x_ar：可选reducer独立输出，with_artifact_result 的118–157行绑定。identity必须与x_filter相等；非identity标记 ARTIFACT_RATE_ONLY、rate_only=True、q_morph_state='not_applicable'，并携带逐点有效mask。

- 真正取节奏波形时使用 analysis_signal（78–87行），非identity走x_ar，其余走x_filter；raw八通道窗口使用 x_analysis，所以仍取x_filter。

reducer失败会报错而不是假装直接曲线是成功结果。以上是数据分流规则，reducer各算法在质量与运动章节逐项说明。不同视图仍在相同400 Hz网格；这里没有额外重采样或额外滤波。

## 1.9 分窗：按时间切片，而非随机抽样

### 1.9.1 秒数变样本数与完整窗

直觉解释：拿固定宽度的框盖在时间纸上，每次平移相同距离。框的宽度和移动距离都必须恰好对应整数个点，不能每走一步悄悄多半个点。

src/ppg_frailty/data/windows.py:59-67,106-163，WindowPlan._sample_count/plan：L=round(window_seconds*f_s)，H=round(hop_seconds*f_s)；原乘积与整数之差必须在1e−9内且L/H为正。

默认profile来自 src/ppg_frailty/module_registry.py:1080-1099：engineering10秒/2秒；raw5秒/2.5秒。finalcase raw在400 Hz下是L2000、H1000，不是在64 Hz下先切窗。

### 1.9.2 左对齐规则网格

直觉解释：第一个框从纸张最左边开始，只留下整个框都落在纸内的位置。

windows.py:126-130：起点 0,H,2H,…≤N−L。配置 windows.<profile>.end_alignment:left_start_regular_grid，由 module_registry.py:1192-1195 映射到内部 start。若未启用尾部补零，最后不足一窗的部分不会单独形成窗口。

### 1.9.3 追加最右完整窗

直觉解释：先按左边开始排框，再检查纸张最右端是否已经被最后一个框刚好盖住；没有的话，加一个贴住右端的框。因此最后两框之间的间距可以比平常小。

windows.py:131-137：先生成上一节网格；若最后起点不等于 N−L，追加该起点。配置 include_right_aligned_if_distinct，finalcase选择本项。它不是把全部网格重新右移。

### 1.9.4 右侧对齐：低层 API 能力

直觉解释：从最右边贴一个框，再往左倒着排，最后恢复从左到右的顺序。

windows.py:142-145 内部 end 实现 sorted(range(N−L,−1,−H))。当前正式配置 normalize_window_config 只接受左起点和追加右窗两种名称（module_registry.py:1119-1120），所以此项是 WindowPlan Python API能力，不是已有 YAML选项。

### 1.9.5 短记录与尾部右补零

直觉解释：只有明确允许时才把不够长的框右边补成空白；同时告诉后续模块哪些位置是空白，不能把空白算作真的测量。

windows.py:114-124,138-141,165-185：

- 短于一窗时，reject 抛 ShortRecordError；pad_right 产生从0开始的单窗，真实长度N，补到L。

- 正常长度且启用尾部补零时，在规则网格最后起点加H；若仍小于N，只追加这一窗，不循环追加任意多个尾窗。

- 每候选窗须满足 valid_length/L≥min_valid_fraction 才保留。

- padding_mask 的真实前缀是False、补零后缀True；raw输出 valid_mask 正好取反。

YAML padding 四项映射见 module_registry.py:1196-1204：none_complete_windows_only、right_zero_pad_short_records、right_zero_pad_tail、right_zero_pad_short_records_and_tail。尾部补零只支持左起点规则网格；engineering不支持补零。正式配置 min_valid_fraction 在 (0,1]，默认1.0；若开启padding却仍保留1.0，不完整窗仍会被过滤。低层 WindowPlan 默认0.0是兼容API默认，不能误写成生产默认。

extract_window（201–221行）复制 [start,end) 并用明确的 pad_value 右补。raw构建器不直接依赖先补再缩放：它先标准化有效前缀，后缀保留0，避免补值影响中位数。

### 1.9.6 数量上限与比例上限

直觉解释：一条记录太长时，在整段进度上均匀挑几个框，不只是取最前面的，也不根据标签挑“好看”的片段。

windows.py:154-163,188-198：若候选数M，上限K，则索引 round(j*(M−1)/(K−1)),j=0…K−1；K=1特殊取索引0。比例上限r先变成 K=max(1,ceil(M*r))。M≤K不删窗。顺序保持，且检查无重复。

配置 cap_per_file 正整数或null；cap_fraction_per_file 为 (0,1] 或null，二者互斥。raw默认/finalcase128，engineering默认null。这个均匀上限在raw后续“丢无效IMU窗”之前应用，不会在丢窗后回头补满128。

## 1.10 模型窗口的缩放：三个前变换、三个后变换

### 1.10.1 共同位置与默认值

直觉解释：只给模型的副本换一把尺子，让一条高大的曲线和一条矮小的曲线能比较形状；用于量真实高度的原纸不改动。

src/ppg_frailty/representations/raw.py:138-174：取x_filter两列、dynamic_acc三列、Gyro三列，得到 N×8。每窗口先确认有效IMU行和有限值，再调用 _normalize_dl_window。结果转置为 8×T 并转float32；补零区不进入拟合。

src/ppg_frailty/normalization.py:73-89 默认如下。最容易误读的一点：名为 raw_ppg 的选项实际控制全部八个DL通道，不只控制PPG；raw_imu 是之后可选的六轴后变换。

| 完整配置键（前缀 signal.normalization.） | 默认值 | 可调范围/形式 |
| --- | --- | --- |
| raw_ppg | per_window_robust | per_window_robust / per_window_standard_zscore / none |
| raw_imu | none | outer_train_robust / outer_train_mean_std / none |
| iqr_fallback | standard_deviation_then_finite_one | 同值 / median_absolute_deviation_then_finite_one / finite_one |
| clip_after_scale | [-8,8] | null或两个有限且递增数 |
| robust_iqr_divisor | 1.349 | 正有限数 |
| mad_consistency_divisor | 0.6744897501960817 | 正有限数 |
| scale_epsilon | 1e−8 | 正有限数 |
| standard_ddof | 0 | 非负整数；样本数不足时按退化规则处理 |

### 1.10.2 per_window_robust：每窗中位数与四分位跨度

直觉解释：把该小段中间的高度移到零，再以中间一半点的展开宽度当尺子。少数特别高的尖点不容易左右这把尺子；最后把过分高低的位置截在固定边界内。

raw.py:90-111，逐通道有效样本 x：

- m=median(x)；q25,q75=percentile(x,[25,75])。

- s=(q75−q25)/1.349。这里没有给分母加epsilon。

- 当s非有限或不大于1e−8，按1.10.5求备用s；备用仍不可用时令s=1。

- z=(x−m)/s；非有限z替0；若clip非null，逐值截到范围内，默认 [-8,8]。

每一窗、每一通道独立计算，窗口间不共享中心/尺度。重叠窗口的同一原始点可能因所在窗的中心/尺度不同而得到不同z。这不是泄漏标签，因为只使用该窗自身信号；也是可在确定性缓存中保存的结果。finalcase使用本项。

### 1.10.3 per_window_standard_zscore：每窗均值与标准差

直觉解释：把整段的平均高度挪到零，用点到平均高度的通常散开程度做尺子。特别高的点会较明显地影响这把尺子。

raw.py:86-89,103-111：m=mean(x)；s=sqrt(sum((x−m)²)/(n−ddof))，默认ddof0。当 n≤ddof 时s设NaN，之后统一回退为1；其他过小/非有限s也回退1。最后计算 (x−m)/s、非有限变0、可选clip。它不调用IQR的备用算法。

### 1.10.4 none：不做每窗缩放

直觉解释：不给这张模型副本换尺子，保持输入的高低数值；但仍会切窗并按模型需要转成float32。

raw.py:83-85 直接返回float64副本。该提前返回也跳过clip，不能说none仍会裁剪到±8。物理信号在之前已经滤波/校准，不是回到CSV原值。

### 1.10.5 robust 尺度退化的三个备选算法

直觉解释：如果曲线中间一半挤在同一条线上，原来的尺子会变成零长；这时另取一把尺子，而不是拿零做除数。

raw.py:59-73 与95–107行提供以下三个独立选择。

#### 1.10.5.1 standard_deviation_then_finite_one

直觉解释：中间一半没展开，就改看全部点通常散开多远。代码71–73行使用本通道标准差（ddof可配）；样本不足产生NaN，再由103–107行回退1。这是finalcase默认备用方式。

#### 1.10.5.2 median_absolute_deviation_then_finite_one

直觉解释：先看每个点离中间高度有多远，再取这些距离的中间值作为另一把尺子。代码68–70行 s=median(|x−median(x)|)/0.6744897501960817；仍非有限或≤epsilon则由103–107行变为1。

#### 1.10.5.3 finite_one

直觉解释：不另量尺子，直接使用固定单位长度。代码66–67行直接返回每通道s=1。

共同回退1并不是把整条输出变成0；输出仍为 x−center，只有原本恒定且中心相同的曲线才全0。

### 1.10.6 outer_train_robust：六轴训练折后缩放

直觉解释：如果另外启用这一层，就把训练人的所有可用小段放在一起，为六根运动曲线各准备一把共同尺子。之后拿这六把尺子处理留出的人，不从留出人的曲线重新量尺子。

src/ppg_frailty/representations/imu_transform.py:151-240，fit_fold_imu_channel_transform：

- 164–168行要求拟合participant属于outer_train且不属于outer_oof。

- 174、182–184行先选训练窗口，再只取有效mask中的各轴样本；重叠窗重复出现的样本会重复计入，不额外去重或按人等权。

- 196–210行每轴中位数中心、IQR/1.349尺度，退化时采用同样三个备用方式；213行最终不可用则尺度1。

- 保存六维center、scale、有效数量和拟合participant。apply_fold_imu_channel_transform 的243–260行用 (tensor[:,2:,:]−center)/scale；PPG两通道不动，padding置0，结果float32，不再clip。

调用者 experiment.py:1734-1747 传入的是已经做过1.10.2/1.10.3/1.10.4的raw窗口，而非原物理IMU；因此启用本项可能是第二次缩放。它不能放进跨fold共用的确定性预处理cache。

### 1.10.7 outer_train_mean_std：六轴训练折均值/标准差

直觉解释与上一节相同，只是共同尺子改用全部训练点的平均高度和散开程度，不用“中间一半”。

imu_transform.py:192-195,213,243-260：在相同训练/有效掩码范围内 center=mean、scale=std(ddof)，不足或退化则1；应用方法与上一节相同。没有每participant先求均值再平均的额外步骤。

### 1.10.8 raw_imu:none：不加六轴后变换

直觉解释：前面给八条曲线各自处理好后，不再为六根运动曲线多换一次尺子。

experiment.py:1726-1732 直接跳过拟合器，记录不适用；不是调用一个仍会偷偷拟合训练集的对象。finalcase为本项，八通道仍已逐窗robust缩放。底层拟合函数若直接传none也有center0、scale1的恒等形式（imu_transform.py:188-191），与生产调用者直接不调用应区分。

## 1.11 重采样：不同入口不能混用

### 1.11.1 finalcase 模型输入：每个有效窗口400→64 Hz

直觉解释：把曲线画成更少的点，先削弱会在稀疏点阵上“看错节奏”的快速起伏，再按新间距取点。每个小窗独立处理；它不是先把整条记录变稀再切窗。

src/ppg_frailty/signal/resample.py:76-151，prepare_configured_dl_input：输入float32 W×C×T 和布尔 W×T。配置来自 signal.dl_resampling：默认方案须由resolved config提供；finalcase明确 enabled:true,target_fs_hz:64,method:polyphase_anti_alias,preserve_feature_grid_hz:400。

- 100行 _audited_ratio（15–20行）把 target/source 化为分母≤10000的有理数u/d，并要求还原频率误差≤1e−12。400→64得到4/25。

- 102–107行由mask求每窗有效长度v；mask必须是前v点True、其后False，且v≥2。

- 109–113行固定输出长度 T'=round(T*target/source)，创建全零float32输出与全Falsemask。finalcase T2000对应T’320。

- 114–126行对每窗的真实前缀调用 signal.resample_poly(valid,up=u,down=d,axis=-1,window=('kaiser',5.0),padtype='constant')。概念上是插入更密点阵、用低通整形、再按间隔保留；实际系数由SciPy生成，本代码没有手工设计其全部抽头。

- v'=min(T',round(v*target/source))；复制 min(v',实际输出长度,T') 点，设置对应mask True。允许库实际长度和四舍五入目标相差至多1；其余位置保持零/False。

- u=d时不调用重采样，直接用有效前缀。enabled:false 且无case_id时，experiment.py:1953-1956 连此函数也不执行，并要求目标保留400 Hz。

形式范围是 0<target≤source=400，还必须使输出至少2点并满足有理数精度；不是只允许100/160/200。PPG峰时间、形态和工程特征仍以400 Hz计算。归一化与重采样不能任意交换：重采样会改变各窗分位数，二者一般不交换。

### 1.11.2 命名的 fixed-kernel 对照重采样

直觉解释：改变每秒的点数，但模型量“相邻多少个点”的尺子保持原来的点数。因此同样长的尺子会覆盖不同的真实时间，这正是该对照要研究的变化。

src/ppg_frailty/models/time_scale.py:60-67,147-224 的注册与 prepare_fixed_kernel_dl_input：reference400 Hz/5秒、context10秒、100/160/200 Hz、dilation2是已命名条件。输入有效前缀、Kaiser5、常数边界、float32、长度取整和1.11.1一致；区别是输出长度与原输入长度受case对象固定，比例用整数频率构造，模型卷积核样本数不随频率缩放。

通过 signal.dl_resampling.case_id 路由，experiment.py:1957-1970 只允许raw。本节不把这些“注册条件”当作自动完成的训练，也不把finalcase64 Hz误写成这一命名case；finalcase没有case_id。

### 1.11.3 单/双维独立 DL 视图：线性边缘延伸

直觉解释：另复制一条不同点密度的曲线；在两端暂按边缘走向延长，而不是在框外补零。

src/ppg_frailty/signal/resample.py:163-194，resample_dl_view：输入一维/二维非空有限float64，源频率必须400 Hz；调用 resample_poly(...,axis=axis,padtype='line')，默认axis−1。未显式传window，因此使用库默认滤波窗；输出float64。该独立API允许任意正目标频率，不包含正式DL配置的“不高于400”限制。它不是finalcase使用的三维窗口函数，不能因同名“resample”替换二者。

### 1.11.4 外部多通道同步重采样

直觉解释：八条或更多并排曲线一起换一张时间纸，每一列都在同一批位置生成新点，避免各列各自改点数后错位。

src/ppg_frailty/signal/resample.py:226-275，resample_synchronized_channels：输入 N×C float64，列名唯一且有序；源/目标频率正有限，目标默认400 Hz。按同一个u/d对axis0执行 resample_poly(...,padtype='line')。预期行数 ceil(N*u/d)；时间 arange(N')/target_fs，起点重设0。它保持行同步，不会修复原输入已存在的不同通道时间延迟，也不接受NaN。正常finalcase400 Hz CSV主线不需要这个适配器。

## 1.12 历史 bridge 的预处理差异

此节防止把当前主线公式套到保留的历史对照。finalcase不启用bridge。它是单独协议的复现路线，而不是上述参数的别名。

### 1.12.1 历史过滤与先重采样、后分窗

直觉解释：这条旧路线先把整张纸换成稀疏点阵，再在新纸上切框；新路线则先切框再分别改点阵。框边缘附近看到的纸外内容不一样，因此结果不能视为同一处理。

src/ppg_frailty/legacy_bridge.py:538-634，build_legacy_bridge_raw_windows：

- 557–562行整条PPG去线性趋势，再三阶0.2–8 Hz双向带通；_filter_sos 实现位于421–423行。

- 563–577行 legacy_filtered_axes 对原ACC20 Hz、原Gyro40 Hz双向三阶滤波，但不转换SI、不扣B偏置、不估计重力。另一个分支578–596行改用已生成的canonical校准IMU，保持时间行数。

- 599行先把拼好的八通道矩阵转float32；603–608行若目标频率不同，对整记录axis0用 resample_poly 的默认边缘/滤波设置，再转float32。mask若存在，用最近源位置 round(target_index*source_fs/target_fs) 采样（609–614行），不是对mask做低通。

- 然后615–619行才调用 _raw_windows_from_matrix。不能移除这些float32舍入或改成窗口后重采样而仍称历史数值等价。

### 1.12.2 历史每窗缩放、上限与补零

直觉解释：仍是给每个小框换尺子，但旧尺子的零长保护方法不同，而且旧补零记录把空白也标成可用；这是复现旧程序的行为，不是推荐新调用照抄。

legacy_bridge.py:426-435 的 _robust_scale_all_channels：先转float32，中心中位数，s=IQR/1.349；s≤1e−6时用标准差；z=(x−m)/(s+1e−6)，非有限置0，clip±8，再float32。这与标准主线“epsilon只作判定，不加到分母；最终回退1”不同。

_window_starts 的438–469行按profile秒数/步长在当前采样率切窗，追加最后右对齐窗；上限用 linspace(...).round() 均匀选取；可用历史保留比例算ceil。_raw_windows_from_matrix 的491–518行先按profile逐窗缩放所有八列，或只缩放PPG两列再等待训练折六轴后变换；短记录允许时才右补零。然而517行返回的mask全部为True，包含历史填零位置；不能套用标准raw的False后缀语义。

build_v2_window_scaled_bridge_raw_windows 在637–654行则从canonical视图取PPG、dynamic、Gyro，仍使用上述历史窗口缩放器。不同bridge profile可能只替换其中一阶段，应以该profile解析结果为准，而不是因文件名带v2就断定走标准主线。

## 1.13 本章覆盖清单与适用范围

| 源文件 | 已解释的数值/流程模块 |
| --- | --- |
| signal/preprocess.py | 时间网格、PPG短缺口与平台、去趋势、两个注册带通方案、IMU配置分派、canonical视图构建 |
| signal/motion_imu.py | 稳健均值、B静态偏置、单位、双向ACC/Gyro滤波、五状态方向算法、双向0.3 Hz重力、保留重力、模长与jerk |
| signal/imu.py | 历史单位、六轴短缺口、单向状态滤波、四元数几何工具、无预校准方向算法、单向0.3 Hz重力、chunk连续性、比较指标 |
| signal/views.py | native/filter/rate/artifact各视图的用途、identity与非identity有效mask |
| data/windows.py | 秒到点、左/右/追加右对齐、短记录、尾补零、有效占比、数量/比例均匀上限、窗口复制 |
| normalization.py、representations/raw.py | 三种逐窗缩放、三种退化尺度、mask与float32边界 |
| representations/imu_transform.py | 三种六轴后变换、仅训练人拟合、有效点选择和应用 |
| signal/resample.py、models/time_scale.py | 通用DL窗口、命名fixed-kernel、独立DL视图、外部同步重采样 |
| pipeline.py、data/qc.py、experiment.py、module_registry.py | 实际入口、B选择、正式配置默认/可达性、执行次序 |
| legacy_bridge.py | 历史滤波/顺序/浮点精度/尺度公式/补零差异 |

本章为源码解释，不是重新跑实验的验证报告。SciPy底层滤波器设计、多相滤波系数生成和NumPy分位数等库内部实现没有在此复写；结果应以项目安装的依赖实现为准。没有通过本章新增或修改算法，也没有把函数存在误当成所有CLI/Dash组合都已开放。确定性预处理cache的键、存储内容和避免跨fold泄漏规则在cache专节说明；质量评分、denoiser和特征计算由后续章节解释。

# 2. 确定性预处理 cache

## 2.1 作用与可复用边界

直觉说明。 同一张长纸条，按同一种规则擦掉细小抖动、剪成同样长的片段，做第二遍应该得到同样的纸片。cache 就是把第一遍的纸片放进写有原料和做法的抽屉。抽屉存在便取出来；没有就重新做。它既不猜分类答案，也不把另一个人的答案抄给当前人。

输入与输出。 输入为源记录身份、该记录或同 participant B 的无标签信号、当前计算参数及上游计算身份；输出是计算函数原样返回的数值数组和必要说明。它不改变滤波、分窗、标准化等数学公式。

源码 src/ppg_frailty/data/preprocessing_cache.py:1–7,47–54 定义四个缓存层。experiment.py:308–351,413–423,953–969,1533–1558 是校准、信号视图、运动窗口和 raw 窗口的实际调用点（此处及下文省略共同前缀时，均为 src/ppg_frailty/ 下的文件）。

| 层名 | 存放什么 | 明确不存放什么 |
| --- | --- | --- |
| imu_calibration | 同一 participant 的 B 静态偏置、初始方向及校准配置 | 衰弱标签、从分类训练学出的参数 |
| canonical_signal_views | 原始/滤后/分析 PPG、有效和修补标记、处理后 IMU | 伪影削减后的波形、质量路由选择 |
| raw_windows | 未加路由筛选的 raw 窗口、有效掩码、起始点 | 标签、质量权重、最终聚合保留掩码、fold 内变换 |
| motion_windows | 运动模型所需的初始 8 秒/2 秒窗口 | fold 拟合的 IMU 缩放、运动概率、阈值与路由结果 |

preprocessing_cache.py:799–819 明确记录不共享的拟合状态。静态校准虽然名字含 fit，读取的是同一 participant 的 B 信号，不使用其衰弱标签；这不同于把所有人的训练统计量用于测试者。使用该校准仍意味着部署时需要同 participant 的 B 记录。

## 2.2 三种读写模式

直觉说明。 off 是每次重新做；read_only 是允许取抽屉里的现成纸片，但不往抽屉增加东西；read_write 是既取现成纸片，也把新做的存起来。

代码逐步对照。 PreprocessingCacheSession._operate 位于 src/ppg_frailty/data/preprocessing_cache.py:290–334：

- 295 行开始计时，296 行检查当前层是否被选中。

- 297–301 行：总开关关闭或该层未选中时，直接调用 builder()，返回其数组和说明，不读写缓存条目。

- 302–311 行：read_only 先 load(identity)；只有 CacheMissError 才重新计算，不发布条目。损坏、源文件变化等错误不是普通未命中，不能被这一分支当作成功读取。

- 312–316 行：read_write 调用 get_or_compute；命中取出，否则计算并存储。

- 317–334 行：记录耗时、键、数组占用字节、命中状态和返回值。这里的耗时是该 cache 操作范围内的耗时，不是整轮训练耗时。

把某阶段写成确定性函数 y=fθ(x)，三种模式都应输出同一个 y；差别只在是否重复求值、是否保存。这里 θ 是该阶段的已选参数，不代表训练得到的分类模型权重。若源数据或 θ 改变，不能沿用旧抽屉。

## 2.3 由什么确定缓存键

直觉说明。 抽屉标签不能只写“某个人的记录”，还要写清“哪份记录、用的哪把剪刀、先剪还是先擦、每片多长”。顺序、参数或原料变了，就属于另一份结果。

代码与数学。 src/ppg_frailty/data/recording_cache.py:136–208 定义身份：

- NamedSourceDependency.to_payload（142–147）保存依赖名称、内容摘要和记录属性。

- OrderedModuleSpec.to_payload（157–169）保存模块在链中的位置、名称、版本、实现摘要、开关和参数。顺序也是身份的一部分。

- RecordingCacheIdentity.to_payload（182–204）将源依赖按名称排序，但保留模块计算顺序，并加入输出结构和扩展信息。

- key（207–208）对上述规范化表示计算 SHA-256。

- src/ppg_frailty/provenance.py:25–35 的 stable_payload_sha256 使用键排序、紧凑分隔、UTF-8 和禁止 NaN 的 JSON，再计算字节摘要。

可写作：

K=H(JSONcanonical(I)).

其中 I 是包含源依赖、顺序模块、参数、实现摘要、输出结构和扩展信息的身份对象。

H 是 SHA-256，不是信号变换。preprocessing_cache.py:63–127,131–158 读取源文件/实现文件摘要，同一进程中会按设备、inode、文件大小和修改时间等稳定文件身份复用已经算出的摘要。绝对 checkout 路径不作为实现摘要内容，因此搬动相同代码不应仅因路径改变而被视为新算法。

preprocessing_cache.py:247–288 将实际源摘要与 manifest 中 source_hash 比较。canonical_views 还把上游 B 校准身份纳入依赖（450–465），所以不能更换 B 校准后继续用旧动态记录视图。NumPy/SciPy 版本在有关层的 extra 中纳入键。缓存自动失效是结果复用规则，不是限制用户升级依赖的运行环境锁。

## 2.4 校准层的存取

直觉说明。 静止时的尺子有固定偏差，先记住偏差，再测运动。下次测同一原始记录不必重新计算同一偏差，但不能借用另一人的静止记录。

src/ppg_frailty/data/preprocessing_cache.py:336–438：

- 342–383 行构造以 B 源记录、IMU 配置、计算实现和单位为依据的身份。

- 385–406 行调用真正的校准函数；保存三维加速度偏置 acceleration_bias_mps2 与三维角速度偏置 gyroscope_bias_rads，以及初始 roll/pitch、校准起止点、质量说明和参数。

- 408 行通过统一模式分支读写。

- 410–427 行恢复元组参数并构建 MotionImuCalibration，不再次估计偏置。

- 433–437 行保存校准对象与上游键的对应关系，供后续信号视图层使用。

校准的数学计算详见信号预处理章；此处只有无损存取，不额外做平均或降精度。experiment.py:327–336 先在同 participant 合格 B 记录中按持续时长降序、record ID 升序选择来源，不能把任意静态文件当作同等可替换输入。

## 2.5 完整信号视图层

直觉说明。 同一张曲线有“原纸”“去掉慢漂和细抖后的纸”“供下一步看节奏的纸”，再加一张标记缺口的透明纸。cache 同时保存这些版本，防止后续模块混淆。

src/ppg_frailty/data/preprocessing_cache.py:440–590：

- 450–537 行把目标记录、校准、滤波/缺失参数、物理检查、IMU 方法、400 Hz 和软件实现加入身份。

- 539–543 行 builder() 返回视图，要求它仍是 pristine direct，没有 x_ar。这是缓存边界，不是说算法只能使用 direct。

- 544–552 行保存 x_native、x_filter、x_analysis_rate、source_valid_mask、repair_mask 和每个 imu_processed 数组。

- 553–562 行保存路由、物理检查和元信息。

- 564–578 行读取并重建 CanonicalSignalViews；x_ar=None，因为此层没有缓存下游伪影削减结果。

这些数组可能数值相等，例如未削减的分析视图与滤后视图；当前实现仍按不同名字分别写入数组文件。相同内容不会自动合并为一份。

## 2.6 raw 窗口层

直觉说明。 在长曲线上放一个有固定宽度的纸框，沿时间轴挪动，把每次框内的八条曲线抄下来。cache 保存的是这些纸片，而不是看过答案后挑出的纸片。

src/ppg_frailty/data/preprocessing_cache.py:592–678：

- 601–643 行：键包含上游信号视图键、WindowPlan 全参数和 normalization 配置；输出轴声明为 N_8_T。

- 645–649 行：先执行 build_raw_windows；若已经有 window_quality_scores 或 window_aggregation_mask，不能作为此层原始缓存。

- 650–661 行：保存 values、valid_mask、start_samples；另存候选数、无效丢弃数和处理来源。

- 663–678 行：按原结构重建 RawWindows。

- 827–842 行：窗口数组必须是 float32 的 W×8×T，掩码为 W×T，起点为 W 个递增整数；检查这些条件不改变数值。

experiment.py:1548–1558 在这里读缓存，1559 行之后才按 routing_timeline 筛选；experiment.py:1950–1972 所在的 _prepare_dl_input_dataset 才处理深度模型输入采样率。因此 finalcase 的这一缓存是 400 Hz 窗口，不是已经变成 64 Hz 的模型张量。

## 2.7 运动窗口层

直觉说明。 判断是否在动，需要另一种长度的纸框。它与最终分类用的纸框不同，分别存放；存进去前还没有根据训练人群改变尺子的刻度。

src/ppg_frailty/data/preprocessing_cache.py:680–791：

- 698–749 行：根据运动输入 profile、上游视图、实现、通道结构和采样率构造身份，明确 fold_imu_scaler_applied=False。

- 751–766 行：保存窗口 values、start_samples、profile 和通道顺序。

- 768–784 行：恢复张量；record、participant、role/activity、dataset 身份来自本次 manifest，而非缓存中的监督标签。

- experiment.py:953–969 把预先构造的窗口交给 infer_reused_motion_windows；后续模型变换和预测不在此缓存内。

finalcase 的运动检测关闭，默认选择的缓存层也不含 motion_windows；把该层名称加进配置不会自行开启运动模型。

## 2.8 无损写入、读取及磁盘占用

直觉说明。 为省下重复劳动，这里选择把每张纸片原样装进文件夹，而不是把它缩成模糊小图。这样读取方便，但占空间。重复读取同一抽屉不会生成 25 份同样内容。

src/ppg_frailty/data/recording_cache.py 的逐步存储过程：

- _prepare_array（236–252）转换为连续 C 顺序；保留 dtype 和 shape。内容摘要包括 dtype、shape 和数组字节，而不仅是打印出的数字。

- _load_verified（322–426）检查元数据、完整提交标记、各文件长度/摘要、shape/dtype；397 行 np.load(..., allow_pickle=False, mmap_mode="r") 用只读映射加载，415 行设置数组不可写。

- get_or_compute（446–464）先查找；不存在时在进程互斥区再次查找，然后调用 builder 并发布。互斥只防止两个进程同时写同一条目，不冻结环境或算法选择。

- _publish（484–533）在临时位置逐数组 np.save，写 metadata 与完成标记，最后重命名为正式条目。没有有损压缩，也没有把 float64 自动改成 float32。

数组理想占用量为：

B=i​dib,

其中 di 是每个轴的长度，b 是每个元素的字节数。加上文件头、掩码、元数据和文件系统分配后，磁盘占用会更高。

例如 18,013 个 finalcase 样式 raw 窗口，每个为 5 秒 × 400 Hz × 8 通道 × float32，仅 values 即占

18,013×2,000×8×4=1,152,832,000 bytes.

完整记录的多个 float64 PPG/IMU 视图还会另占数 GB。此例用于说明空间来源，不是任何输入都固定生成相同大小。改变上游参数/源数据/实现后会产生新键，旧条目不会自动清除；namespace 关闭也不会删除历史文件。

## 2.9 配置入口、默认值与核查

| 入口 | 开关与默认 |
| --- | --- |
| pipeline.py run | --preprocessing-cache-mode off/read_only/read_write；未指定时通用执行默认 off |
| cache 目录 | --preprocessing-cache-root；通用执行默认 artifacts/studies/cache，路径在 V5 内 |
| 层选择 | --preprocessing-cache-namespaces 接逗号分隔名称；通用默认包含四层，但只在相应算法被调用时产生缓存 |
| sweep.py | study YAML 的 execution.preprocessing_cache；不是 pipeline 叶参数 --set |
| finalcase study | read_write，cache/preprocessing，校准/信号视图/raw 窗口三层 |
| manual-cli 输出 | 显式生成 read_write 与 cache/preprocessing，可直接修改生成命令 |
| Dash | 普通 run 用模式下拉框；sweep 遵循所选 study YAML |

默认来源：src/ppg_frailty/study/schema.py:473–508；CLI 参数和优先级：src/ppg_frailty/v5/cli.py:128–130,208–232,388–390；finalcase study：configs/studies/finalcase.yaml:76–83。

每 fold 的 preprocessing_cache.json 保存命中/新写/跳过、各层数组大小和耗时。preprocessing_cache.py:793–824 的 logical_array_bytes 是本次操作事件中访问数组的字节量之和，不可把 25 个 fold 的该字段相加后说成磁盘唯一占用；多个事件可能读同一条目。

关闭 cache 不改变已保存的预测、权重或 report。报告读取 pipeline 输出；导出模型的 raw 推理使用自身固定参数，不依赖这些预处理缓存文件。清理缓存应在没有任务使用它时另行进行，本说明不提供自动删除动作。

# 3. 质量与运动处理

本章对应 V5 的 signal/sqi.py、quality/、artifacts/，并追踪 experiment.py 中的实际调用和 models/motion.py 中的运动模型。所有源码位置相对于 V5 的 src/ppg_frailty/；行号是本说明对应的源代码定位，函数名用于代码移动后的检索。这里解释现有运算，不把“应当如何实现”写成“已经实现”。

每节先给不依赖专业术语的直觉，再给可对照源码的公式、步骤和边界。“默认”指构造器的默认值；“finalcase”指 configs/presets/finalcase.yaml 的具体选择，两者不混用。原始光学数值没有在本章被换算成血液体积或医学量，不能把这些数值的高低直接解释为健康程度。

SQI 的内部 dataclass 字段名与公开 YAML 键并非全部相同。以下映射来自 signal/sqi.py:210–317，是调参时应使用的形式：

| 内部字段 | YAML 键与默认值 |
| --- | --- |
| q_rate_threshold / q_morph_threshold | quality.rate_threshold: 0.50 / quality.morph_threshold: 0.65 |
| cardiac_low_hz / cardiac_high_hz | quality.cardiac_band_hz: [0.5, 3.0] |
| spectral_analysis_low_hz / spectral_analysis_high_hz | quality.spectral_analysis_band_hz: [0.2, 8.0] |
| peak_density_min_bpm / peak_density_max_bpm | quality.peak_density_bpm_range: [30.0, 200.0] |
| ppi_min_s / ppi_max_s | quality.ppi_range_s: [0.3, 2.0] |
| calibrator_lower_quantile / calibrator_upper_quantile | quality.calibrator_quantiles: [0.10, 0.90] |
| 各种 reference、scale、shape center、单项阈值及 template 半宽 | 放在 quality.component_normalization 子字典，具体值见各节 |
| welch_max_nperseg、template 三个数量字段、ppi_stability_min_intervals | 直接放在 quality 下 |

校准策略还有一个容易误读的默认差异：直接 SqiConfig() 的默认是固定公式；从 quality 映射读取时若省略/留空 calibrator，则选择经验分位数。因此正式 quality.mode=route 应显式写出需要的 quality.calibrator，不能依据构造器默认值猜 YAML 的行为。配置解析器在非 route 的去噪恢复路径才主动补固定公式；依据是 config.py:197–275。

## 3.1 先看真正执行的顺序和几个互相独立的开关

直觉：先看一段曲线能不能数清起伏，再看每次起伏的形状是否可信；另外可以请一位“动作观察员”看同步的身体动作。如果某段太乱，可以选一种整理方法试一次。整理后能数清起伏，不等于原来的细节形状也恢复了。

实际主入口是 experiment.py:696–743 的 _apply_quality_motion_routing，不是文件中仍保留的整条 recording 路由函数 _route_records。前者在需要路由时调用 experiment.py:888–1133 的 _route_records_window_level。

| 设置 | 含义 | finalcase |
| --- | --- | --- |
| quality.mode | off 不评估；diagnostics_only 留诊断；route 让质量结果参与路由 | off |
| quality.calibrator | 固定分数公式或只从训练参与者拟合的分数映射 | 未启用；构造器默认固定公式 |
| artifact.motion_detector_enabled | 使用已训练的动作检测器逐窗打分 | false |
| artifact.denoiser_enabled | 允许不合格窗口请求一次整理波形 | false |
| artifact.reducer | 实际整理算法；参数放 artifact.parameters | identity |
| artifact.degraded_policy | 整理后的速率特征用途 | drop |
| quality.window_selection.policy | 另一路 raw 训练窗口筛选，不等于上面的 SQI | none |

route_module_switches_from_config（quality/routing.py:158–175）分别读取这三个路由开关；未提供 denoiser_enabled 时才以“reducer 是否非 identity”推导其值。finalcase 明确提供 false，不依赖这个推导。

finalcase 的三个路由开关全关，主入口直接保留已经通过物理读入/预处理的记录，不计算 SQI、不载入运动网络、不执行去噪算法，也不因为角色是 R/S/W 自动剔除。roles 的输入选择仍然独立生效。这里“保留”不取消前一章的缺失、非有限值、长度、分窗等处理。

开启路由时的顺序是：

- 如选择经验映射，用外层训练参与者的直接波形窗口拟合 SQI 映射。

- 若需要运动检测，载入对应已有模型、输入变换和阈值；此处不再训练。

- 在 400 Hz 网格上建立完整 8 s、步长 2 s 的判断窗；在整条直接波形上找峰，再把峰证据切到各窗。

- 每窗合并 SQI 和动作证据，得到 Excellent、Acceptable 或 Unfit。

- 只要某窗请求去噪，选定 reducer 对整条记录执行一次；不是每个重叠窗各重跑一次。

- 从整理后的完整波形重新找峰，逐个请求恢复的窗重算 Q_rate；成功只能进入 Acceptable，而不能重新宣称形态完全可信。

- 把重叠判断窗变成不重叠的时间归属区间，交给 raw/feature/matrix/fusion 各自处理。

## 3.2 SQI 共同输入、原始观察量与分数

### 3.2.1 输入准备：选取真正有效的连续曲线

源码：signal/sqi.py:742–881，_raw_quality_observations。

输入是一个 CanonicalSignalViews，或显式的 [N, 1] / [N, 2] 浮点数组；列为一个或两个波长，采样率必须是 400 Hz。另有峰的位置、峰间隔、有效性标记、同步 IMU、原始质量证据。输出是供后续小模块共用的观察量，而不是分类预测。

直觉：一段有洞的纸带，不能把洞两边直接接在一起假装时间连续。这里找出一段最长、确实可用的连续纸带做曲线观察，同时另外记下整条纸带有多少比例可用。

代码逐步做的是：

- canonical.analysis_signal 选择直接过滤波形或已经对齐的整理后波形；canonical.route 决定哪些性质仍可解释。

- 从 rate_valid_mask 的假/真跳变找连续真区间，选 stop-start 最大的区间。没有任何有效区间时抛错，不生成零分伪装正常观察。

- 若存在无效位置，波形和同步 IMU 截取到该最长区间；覆盖率仍取原始有效标记的均值。诊断模式在这种截取后重新取得峰，不把旧位置直接套到新数组。

- 对数组输入检查有限性、列数；没有显式 route 则拒绝，因为不能猜测曲线是否已经被改变。

- 未提供峰结果时调用配置指定的 detect_pulses，不是暗中另选一个找峰算法。峰算法本身见下一章。

- 有效间隔同时要求 pulse.valid_interval_mask 为真、数值有限，并处于 ppi_min_s=0.3 到 ppi_max_s=2.0 秒。

此处会重复使用下面的 Welch、自相关、模板等小算法；不会用 frailty 标签。固定公式不需要跨参与者拟合。

### 3.2.2 心跳常见快慢范围内的起伏占比

源码：signal/sqi.py:507–532，_welch_metrics；分数变换见 evaluate_quality:1063–1067。

直觉：把曲线想象成许多不同快慢的波浪叠起来。若大部分起伏都集中在每秒约半次到三次，比较像可以数的脉搏；若大部分集中在别处，这个提示就弱一些。它不是“落在这个范围就一定是心跳”。

数学步骤：

- 每个波长分别调用 signal.welch(x, fs=400, nperseg=min(2048,N))，得到频率 f_k 和功率 P_k。

- 取总体分析频带 U={k:0.2≤f_k≤8.0}，心跳频带 H={k:0.5≤f_k≤3.0}。

- 原始观察 C=Σ_H P_k / Σ_U P_k。这里是频率格点功率求和，不是 trapezoid 积分。

- 分别计算 RED、IR 后取均值；某通道分母不大于零则跳过。没有可用通道则返回 NaN，后面标成 unavailable。

- 质量分数 s_C=clip(C/0.65,0,1)，其中 0.65 对应 quality.component_normalization.cardiac_concentration_reference。

输入光学幅值平方除以幅值平方，输出无单位。公开可调键为 quality.cardiac_band_hz、quality.spectral_analysis_band_hz、quality.welch_max_nperseg 和上述参考值；默认值如步骤所示。finalcase 不执行。

### 3.2.3 波浪的能量是否散得到处都是

源码：同上 _welch_metrics；evaluate_quality 的 normalized_spectral_entropy。

直觉：同样一盆沙子，集中在少数几个小格子，还是平均撒在每个格子？集中说明主要只有几种起伏速度，分散说明很多快慢混在一起。这里衡量“分散程度”，不是直接数心跳。

对上一节分析带内 M 个频点：

p_k=P_k/Σ_U P_k

H=−Σ p_k log(p_k+10⁻¹⁵) / max(log M,10⁻¹²)

双通道 H 取均值；最终分数 s_H=clip(1−H,0,1)。加上的小数仅避免 log(0) 或除零。它没有另一个可训练参数，和心跳集中度共享同一次 Welch。finalcase 不执行。

### 3.2.4 曲线平移一下，能否和自己对齐

源码：signal/sqi.py:534–551，_autocorrelation_periodicity。

直觉：复印一份曲线，把复印件向右缓慢移动。如果移动到一个心跳左右的距离后，大部分山峰和山谷又能对上，说明起伏比较有规律。

每个波长先 x←x−mean(x)，再计算：

r[l]=Σ_n x[n]x[n+l] / Σ_n x[n]²

代码用 signal.correlate(..., mode="full", method="fft") 后截取非负延迟。搜索 l=round(0.3fs)…round(2.0fs)，取最大值，再对可用通道取平均。这里不按每个延迟的重叠样本数再次调整；长延迟通常有更少重叠。

分数是 clip(max_l r[l]/0.70,0,1)。quality.component_normalization.autocorrelation_reference=0.70；延迟上下限使用 quality.ppi_range_s。能量不超过 10⁻¹² 或数组长度不超过最大延迟时，该通道不可用。finalcase 不执行。

### 3.2.5 每分钟找到多少个峰

源码：signal/sqi.py:846–857, 1033–1055。

直觉：在已经圈出的山峰上做计数。如果一分钟的山峰数明显少于 30 或多于 200，给它扣分；轻微越界不会立即跳成零。

设峰数为 K，观察长度为 N/fs 秒：

d=60K/(N/fs)，单位为次/分钟。

默认可接受区间 [30,200]；区间内分数为 1，区间外：

s_d=exp(−|d−clip(d,30,200)|/30)。

公开可调键为 quality.peak_density_bpm_range。这里 K 是 pulse.peaks 的长度，不是把所有失败峰另行剔除后再数。finalcase 不执行。

### 3.2.6 相邻峰的距离是否在生理范围内

源码：signal/sqi.py:824–840, 1073–1077。

直觉：一串山峰有些挤得几乎重叠，有些又隔得太远。数一数相邻距离中有多少个既被找峰流程认可、又不离谱。

对原始间隔 Δ_i 和已有有效标记 v_i：

u_i=v_i ∧ finite(Δ_i) ∧ (0.3≤Δ_i≤2.0)。

原始量和质量分数都为 mean(u_i)，无单位。若一个间隔也没有，返回不可用，而不是把“没有证据”写成“全部通过”。finalcase 不执行。

### 3.2.7 相邻距离是不是忽长忽短

源码：signal/sqi.py:833–840, 1030–1032, 1078。

直觉：把刚才认可的距离排成一列。长度很接近，看起来更整齐；长短跳动很大则分数更低。人的心跳本来会自然变化，所以这只是一个带权提示，不是真实心跳必须完全等距的要求。

至少有 ppi_stability_min_intervals=3 个有效间隔时：

CV=std(Δ_valid,ddof=0)/mean(Δ_valid)。

s=exp(−max(CV,0)/0.20)，0.20 为 quality.component_normalization.ppi_cv_scale。

evaluate_quality 中名为 ppi_stability 的 component，其 raw_value 也是已经指数映射的稳定分数；独立原始诊断保留的则是 rate.ppi_cv。阅读表格时不要将二者当作同一个量。finalcase 不执行。

### 3.2.8 红光与红外光是否一起升降

源码：signal/sqi.py:803–809，以及 red_ir_agreement component。

直觉：两条曲线同时记录同一处。即使一条画得大、一条画得小，只要起伏的时间很一致，说明它们互相支持。当前实现也接受“一个向上、另一个向下”的一致起伏。

s=|corr(RED,IR)|，其中相关是去均值后向量夹角的余弦形式。绝对值意味着相关为 −1 和 +1 都得 1 分。只有一个波长或任一通道没有变化时，该项不可用。无额外默认参数。finalcase 不执行。

### 3.2.9 身体动作越大，光学可信度提示越弱

源码：signal/sqi.py:840–846, 1080–1085。

直觉：手腕晃得越厉害，光学曲线越可能被牵动，因此给大动作较低分。但这项不声称已经区分出“动作”和“光学错误”。

同步 dynamic_magnitude 的有限值为 a_i，单位 m/s²：

R=sqrt(mean(a_i²))

s=exp(−R/4.0)，分母是 quality.component_normalization.motion_rms_scale=4.0 m/s²。

没有这一派生量或长度不对齐则不可用。该固定公式不是运动 CNN，也不会训练一个动作分类器。若采用不减重力的 IMU 分支，dynamic_magnitude 名称仍在，但其物理内容包括未去除的重力；解释分数时必须结合实际 IMU 分支。finalcase 关闭 SQI，故不使用这项。

### 3.2.10 曲线是否完全平直

源码：signal/sqi.py:855–857, 1086–1090。

直觉：若两条曲线中有一条几乎是水平直线，就不能把它当成有起伏的测量。

u=min_c std(x_c,ddof=0)；若 u>10⁻¹⁰ 得 1，否则得 0。阈值为 quality.component_normalization.nonflat_std_threshold，单位沿用光学原始幅值。它是最低通道变化量，不是双通道平均。finalcase 不执行。

### 3.2.11 真正有数据的位置占多少

源码：signal/sqi.py:765–801, 1091。

直觉：一张画布只有一小角画了曲线，不能因这一小角很漂亮就当整张画布都可靠。

覆盖率通常是有效采样位置比例：二维来源 mask 用每行所有通道都有效的比例；整理路线优先采用 rate_valid_mask 的比例。component 分数就是这个比例。终点判定还单独要求覆盖率至少 quality.minimum_coverage=0.80，即覆盖率不仅通过加权分数起作用，还直接约束终点是否通过。finalcase 不执行 SQI 的覆盖率判定。

### 3.2.12 连续水平段、极值堆积、饱和与长缺口：四个独立小模块

源码：signal/sqi.py:647–711，_qc_components。这些读取前置 PPG 检查的证据，不对已经过滤好的波形重新猜测原始 ADC 状态。

连续水平段。 直觉：不是只问整体有没有起伏，还要看是否有一长段完全不动。取所有波长最长常数段长度 L；原始量 L/fs 秒，分数 1−min(L/(1.0fs),1)。quality.flatline_duration_s=1.0。

极值堆积。 直觉：很多点像撞到同一堵墙一样停在最大值或最小值附近，可能是量程压住了。代码取各通道 min_occupancy/max_occupancy 中最大的比例 c，分数 1−min(c/0.02,1)；quality.component_normalization.clipping_fraction_reference=0.02。这是数据极值占用的启发式提示，不能等同于已证实达到硬件量程。

明确的 ADC 饱和。 直觉：只有知道仪器真正的上下限，才能说“撞到仪器的墙”。仅当证据包含有限 adc_saturation_fraction=a，计算 1−min(a/0.02,1)；quality.component_normalization.saturation_fraction_reference=0.02。不知道量程时标 unavailable，不把极值堆积冒充饱和。

长缺口。 直觉：缺一小角和缺一大块不能同样处理。取通道最大 longest_nonfinite_gap_samples=G，G≤100 得 1，否则 0；quality.long_gap_max_samples=100。这是质量评分，不负责填补缺失；补洞已在预处理阶段进行。

没有 channels 证据时四项全部 unavailable。finalcase 不执行这些 SQI component；前置的物理质量检查仍存在。

### 3.2.13 每次脉搏的形状像不像共同的样板

源码：signal/sqi.py:553–586，_template_correlation。

直觉：围绕每个山峰剪一小张纸条，把纸条都拉到同样宽度，再把它们叠在一起。若山脊轮廓很接近，典型样板就能代表大多数纸条；若每次都长得不同，相似度低。

计算顺序：

- 至少需要 template_min_peaks=5 个峰；选择 pulse.wavelength 对应的 RED/IR 列。

- 对已接受的峰 p 截取 [p−w,p+w]，w=round(0.30fs)；越界峰跳过。

- 用线性插值把每段变成 template_resample_points=101 点。

- 每段减均值、除自身标准差；标准差不超过 10⁻¹² 的段跳过。

- 至少 template_min_beats=3 段才能继续；逐位置取中位数得到样板 t_j=median_b z_bj。

- 计算每段与样板的相关，取相关的中位数 r；分数 max(r,0)，随后裁剪至 [0,1]。

template_half_width_s 位于 quality.component_normalization；template_min_peaks/template_min_beats/template_resample_points 直接位于 quality。非 identity 去噪输出不评估这项，不宣称峰形被保留。finalcase 不执行。

### 3.2.14 波形朝一边偏得多不多

源码：signal/sqi.py:861–862, 1130–1134。

直觉：把所有点按离平均高度的距离看一遍，是否一侧总有更长的尾巴？这项衡量不对称程度，偏得过大就扣分；并不是将某个方向的尖峰认定为特定疾病。

代码用 stats.skew(matrix, axis=0, bias=False)，先按通道算经有限样本校正的三阶形状量，再取通道均值 g。分数 exp(−|g|/3.0)，参数 quality.component_normalization.morph_skewness_scale=3.0。基础几何量是 mean((x−mean x)³)/std(x)³，但执行值采用 SciPy 的 bias=False 校正，不应以未校正手算值替换。finalcase 不执行。

对 N>2 且方差非零的一列，记 m_k=mean((x−mean x)^k)，实际有限样本校正为 G1=sqrt(N(N−1))/(N−2)·m3/m2^(3/2)。随后才对波长取平均和指数映射；不能先把两个波长混成一列再计算。

### 3.2.15 很尖很高的点是否过多

源码：signal/sqi.py:862–863, 1135–1139。

直觉：多数点挤在中间、偶尔几个点特别远，和点均匀铺开，会给人不同的“尖”和“厚尾”观感。代码希望这类形状量别离参考中心太远。

k=mean_channels(stats.kurtosis(..., fisher=False, bias=False))，这是 Pearson 定义，参考中心 3，而不是减去 3 后的 excess 定义。

分数 exp(−|k−3.0|/5.0)；参数为 quality.component_normalization 下的 morph_kurtosis_center=3.0、morph_kurtosis_scale=5.0。基础量来自四次方距离 mean((x−mean x)⁴)/std(x)⁴，实际仍使用 SciPy 有限样本校正。finalcase 不执行。

对 N>3 且方差非零的一列，以上一节 m2/m4 记号，设 g2=m4/m2²−3，校正后的 Pearson 值为 K=(N−1)[(N+1)g2+6]/[(N−2)(N−3)]+3。末尾加 3 对应 fisher=False；若省掉这一项，后面以 3 为中心的评分含义就变了。

## 3.3 从小分数得到两个用途不同的终点

### 3.3.1 小分数的共同裁剪与状态

源码：signal/sqi.py:485–505，_component/_components。

直觉：把不同尺子量出的东西都放到 0 到 1 的尺子上，但缺测不能随便补成零或满分。

raw 或 normalized 不存在/非有限时，结果是 UNAVAILABLE，值为 None。否则 score=clip(normalized,0,1)，score≥quality.component_normalization.component_pass_threshold 才标 PASS，默认阈值 0.50。这个单项 PASS 标记不意味着整段最终通过。

### 3.3.2 Q_rate：还能不能可靠地数脉搏

源码：signal/sqi.py:14–19, 588–621, 1062–1109。

直觉：几个观察员一起投票，但观察不到某一方面的人不参与；不是把缺席算成反对。少数提示再好，也不能弥补大部分时间根本没有数据。

各项权重按当前可用项重新归一化：

Q=Σ_(i可用) w_i s_i / Σ_(i可用) w_i。

实现先将权重除以最大权重再求和，以避免大权重尺度带来数值问题，数学上仍是上式。不存在可用正权重项时状态 UNAVAILABLE。通过要求 Q≥0.50 且覆盖率 ≥0.80。

| Q_rate component | 默认权重 |
| --- | --- |
| cardiac_concentration | 0.20 |
| autocorrelation_periodicity | 0.15 |
| normalized_spectral_entropy | 0.10 |
| peak_density_bpm | 0.08 |
| ppi_physiological_fraction | 0.15 |
| ppi_stability | 0.12 |
| red_ir_agreement | 0.08 |
| motion_energy_rms | 0.05 |
| nonflat_scale | 0.02 |
| source_coverage | 0.04 |
| flatline | 0.02 |
| clipping | 0.015 |
| saturation | 0.015 |
| long_gap | 0.01 |

权重键为 quality.rate_component_weights；公开终点阈值键为 quality.rate_threshold。权重不要求原始总和等于 1，因为函数会归一化。finalcase 不执行。

### 3.3.3 Q_shape 与 Q_morph：能否解释细节轮廓

源码：signal/sqi.py:20–24, 1111–1189。

直觉：能看出每座山在哪里，不代表能可靠比较山顶尖不尖、山脚宽不宽。形状可靠比“能数清山峰”要求更多。

Q_shape 是形状 component 的加权分数，按上节同样方式计算；公开默认阈值为 quality.morph_threshold=0.65。真正 Q_morph 的通过条件是：

Q_morph_pass = Q_rate_pass AND Q_shape_pass。

所以形状分数很高但数峰端失败时，Q_morph 仍失败，分数则保留 Q_shape.score。非 identity reducer 路线直接给 Q_shape/Q_morph=NOT_APPLICABLE，分数和阈值均为空，不是得到零分。

| Q_shape component | 默认权重 |
| --- | --- |
| template_correlation | 0.30 |
| skewness | 0.08 |
| pearson_kurtosis | 0.08 |
| red_ir_agreement | 0.18 |
| cardiac_concentration | 0.16 |
| nonflat_scale | 0.04 |
| source_coverage | 0.12 |
| flatline | 0.03 |
| clipping | 0.02 |
| saturation | 0.02 |
| long_gap | 0.02 |

配置键为 quality.morph_component_weights。finalcase 不执行。

### 3.3.4 固定公式路线与训练数据分位数路线

源码：signal/sqi.py:413–483, 623–645；调用位置 experiment.py:567–620。

固定公式 fixed_formula_thresholds_v1。 直觉：每次都用同一把刻好刻度的尺子；不因本批受试者变化而重画刻度。使用前面明确的除数、指数公式和终点阈值，没有跨记录拟合。它是 SqiConfig.calibrator 默认值。

经验分位数 outer_train_empirical_quantiles_v1。 直觉：只看训练组，找较低和较高的常见位置作为尺子的两端。一个人提供很多纸条，也不能因此比另一个人拥有更大的总发言权。

逐行步骤：

- _fit_quality_calibrator 仅选 train_ids 中参与者的直接波形；逐 8 s/2 s 判断窗用固定公式计算基础分数，不能先用测试窗画尺子。

- 对 component 的每个有限观察值 x_j，权重设为 1/n_p，其中 n_p 是该参与者对此 component 的有限行数。每个参与者对此项的总权重为 1。

- 按数值稳定排序；以 t_j=(累计权重−0.5w_j)/总权重 作为每个观察值在整条尺子中的位置。

- 用线性插值取 q=0.10 和 q=0.90 的值，得到 L,H。公开参数为 quality.calibrator_quantiles: [0.10,0.90]。

- 使用时变换 s'=clip((s−L)/(H−L),0,1)。若 H≤L 则只裁剪原基础分数；某项没有拟合边界则保持原值。

- 保存 fitted_on_participant_ids；测试参与者不能出现在这份列表。既不使用 frailty 标签，也不在测试/推理时重新拟合。

一个需要按现代码理解的细节：rate component 先经过 rate.* 映射；morph 中共享的 RED/IR 一致性等直接复用这些 rate component，然后再应用 morph.* 映射。也就是说，共享项可能依次经过两次映射，不能把当前实现解释成所有 morph 项都直接从未映射基础分数进入一次映射。

### 3.3.5 diagnostics_only 与主流程记录的区别

源码：signal/sqi.py:883–975，quality/routing.py:234–288，experiment.py:888–1014。

evaluate_quality_diagnostics 只产出原始观察及 available 状态，不输出分类决策，也不进行训练组分位数拟合。run_quality_mode(..., diagnostics_only) 的默认 evaluator 就是这个函数。

但当前主流程窗口级编排的 diagnostics_only 分支还会调用一次固定公式 evaluate_quality，把 Q 值放进时间线，同时保存原始诊断。时间线的分级函数在此模式下忽略这些 Q 值；若运动开关开启，运动结果仍可独立影响路线。不能把这一路说成“运动和去噪也随之关闭”。

另外，全部路由开关关闭走直接保留快路径；diagnostics_only 会进入完整判断窗时间线。小于判断窗长度或尾端没有判断证据的区间，其结构性处理要以时间线结果为准。因此“诊断分数不作筛选”不等于可以不检查判断窗覆盖边界就断言两条完整执行路径逐样本完全相同。

## 3.4 质量与动作共同决定路线

### 3.4.1 Excellent / Acceptable / Unfit 的真值表

源码：quality/routing.py:54–156，route_quality_tier。

直觉：先问“有没有足够条件相信这段”，再问“只能数山峰，还是连山的轮廓也可信”。动作证据缺失不能假装动作很小。

| SQI 参与判定 | Q_rate | Q_morph | 动作检测 | 初步等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关 | 不使用 | 不使用 | 关或 low | Excellent |
| 关 | 不使用 | 不使用 | high | Unfit |
| 开 | 非 PASS | 任意 | 任意 | Unfit |
| 开 | PASS | PASS | 关或 low | Excellent |
| 开 | PASS | 非 PASS | 关或 low | Acceptable |
| 开 | PASS | 任意 | high | Unfit |
| 任意 | 任意 | 任意 | 已启用但无有效证据 | Unfit |

这个函数本身不训练、不去噪，也不把 Unfit 自动解释为永久删除；是否试一次恢复由下一小节决定。等级不是 frailty 类别，也不是医学诊断。

### 3.4.2 仅尝试一次恢复及 rate-only 的含义

源码：quality/routing_timeline.py:86–181，resolve_routing_evidence；实际调用 experiment.py:1026–1087。

结构失败首先直接 Excluded。其他情况下，denoiser_enabled 为真、初步为 Unfit，并且 SQI 路由或运动检测确实启用，才请求 reducer。

直觉：试着整理一张皱纸一次；不能整理失败就不断换方法直到找到看起来顺眼的结果，也不能因为纸面变平就声称所有细小折痕位置都被保真恢复。

恢复成功必须同时满足：算法返回 success、输出时间轴对齐、整理后的 Q_rate 为 PASS。满足后最多成为 Acceptable，使用 x_ar_400；不能重新使用整理后的振幅/形态学作保真解释。

在 quality.mode=off 时，只有显式允许的 feature_vector + artifact.degraded_policy=denoise_then_extract_rate_features 能通过“动作高→整理→重评 Q_rate”恢复速率特征。raw/matrix/fusion 不以这个特殊开关偷偷打开 SQI 恢复；diagnostics_only 不用整理结果升级等级。

失败、不支持、没有通过重评则 Excluded。主流程保留 direct 和 processed 两套视图及区间归属，不把它们拼接成一条宣称统一保真的混合波形。

### 3.4.3 重叠判断窗如何变成唯一时间归属

源码：quality/routing_timeline.py:51–83, 234–356。

直觉：每位观察员看 8 秒，相邻观察员每隔 2 秒站一个位置，所以看见的范围重叠。最后用相邻观察员站位的中点分界，让每个时刻只有一位负责，不重复计算拥有权。

W=round(8fs)=3200、H=round(2fs)=800。完整窗起点为 0,H,2H,…≤N−W，不补零，也不自动补一个右对齐尾窗。窗中心 c_i=(start_i+stop_i)/2；相邻归属边界为 round((c_i+c_(i+1))/2)，代码用 np.rint。

第一归属区间从第一窗起点开始，最后一个到末窗终点。未覆盖的前后边缘单独标 Excluded；没有完整窗则整条记录没有判断证据。归属区间带有原窗 Q 值、运动概率、阈值、去噪状态和来源，不重新计算平均概率。

### 3.4.4 各表征消费路线的方式

源码：experiment.py:1099–1118；quality/routing_timeline.py:359–379。

raw 与 fusion 在 recording 初筛层只接受存在 Excellent direct 区间的记录。feature-vector 和 feature-matrix 可存在 Acceptable 区间，但具体哪些特征有效仍由下一章的特征与 mask 规则决定；Acceptable 不是“所有特征都允许”。

对 matrix 的一个目标行区间，matrix_row_route 收集所有与之有正长度重叠的归属区间：任何一个 Excluded 就使该行不可用；全部 Excellent 且 direct 则 Excellent；否则只要有 Acceptable 则 Acceptable。这里不做多数投票，也不按覆盖时长平均等级。

## 3.5 另一路可选 raw 窗口筛选

### 3.5.1 none：不计算，不筛选

源码：quality/window_selection.py:23–67, 190–221。

直觉：每张已经切好的纸条都保留。没有假造的“质量满分”，只是没有执行这一选择模块。

默认 policy=none、keep_fraction=1.0、application_scope=outer_train_only。返回原 RawWindows 和计数，不计算历史分数，也不拟合训练统计量。finalcase 使用此模式。

### 3.5.2 历史窗口分数：先缩到共同尺度

源码：quality/window_selection.py:70–166，legacy_window_sqi_scores。

输入 [K,C,T]，时间有效 mask [K,T]；数组先转 float32。这个评分器会另外建立自己的全部通道标准化视图，不修改配置指定的模型输入张量。

直觉：先把每张纸条平移到中间、缩到差不多高，再比较它的节奏和身体动作。不能让某个传感器单位大就凭空占优势。

- 有效长度取 mask 最后一个真位置加 1；不是把所有真位置紧密拼接。长度不足 16 点给 0 分。

- 每通道中心 m=median(x)，候选尺度 r=(Q75−Q25)/1.349；r>10⁻⁶ 用 r，否则用总体标准差。

- z=clip((x−m)/(scale+10⁻⁶),−8,8)。这里的常数与 raw 模块的可配置归一化参数不是同一个对象。

- 在 RED/IR 中选择标准差较大者，平手选 IR。

- 若有对应通道，a=norm(z[2:5])、g=norm(z[5:8])；通道不足时对应量取零。

finalcase 不执行此评分。

### 3.5.3 历史窗口分数中的四个小评分

源码：quality/window_selection.py:119–152。

心跳频段占比。 对选中的光学列 Welch，nperseg=min(512,T)。S=trapz(P_0.5…3.0,f)/[trapz(P_all,f)+10⁻¹²]。这里用梯形积分，与 3.2.2 的频点求和不是同一实现。

距离整齐度。 find_peaks 在 (ppg−median)/[std+10⁻⁸] 上运行；最小距离 round(0.28fs)、最小突出程度 0.3。至少 3 个峰时 D=1/[1+std(diff(peaks))/(mean(diff(peaks))+10⁻⁸)]，否则 0。直觉是相邻山峰间距越接近，越整齐。

峰数量提示。 至少 3 个峰时 P=min(1,K_peaks/max(2,3T/fs))，否则 0。它按观察长度奖励足够多的峰，但不是 3.2.5 的 30–200 次/分钟区间函数。

动作扣分。 M=RMS(a)+0.25RMS(g)，A=1/[1+max(0,M−1)]。这里 a/g 来自本窗标准化值，不是物理单位的动作 RMS。

最终 score=0.40S+0.35D+0.15P+0.10A；非有限值置零。每条文件的窗口分数再按第 5 与第 95 百分位缩放：clip((score−q5)/(q95−q5+10⁻⁸),0,1)；全部分数相同时不缩放。缩放和裁剪可能产生并列分数，因此应保持代码的排序方式，不能声称与任意稳定排序完全等价。

这些常数属于具名历史算法 legacy_cardiac_motion_window_sqi_v1；公开窗口选择参数只配置策略、保留比例和作用范围，不逐项暴露这四个历史系数。

### 3.5.4 每个文件内取最好的一部分

源码：quality/window_selection.py:167–188, 244–291。

直觉：每个人每份记录单独选纸条，不拿某个人的好纸条去挤掉另一个人的全部纸条。

对本文件 K 个分数，保留 max(1,ceil(K·keep_fraction)) 个，K 为零则保持空。代码 np.argsort(scores)[::-1] 找排名；布尔 mask 再同时筛选值、有效性、起点和分数，因而输出仍保持原时间顺序，不是质量排名顺序。

keep_fraction 范围 (0,1]，默认 1.0。仅文件内统计、不读标签、不跨文件/跨折拟合。

### 3.5.5 三种作用范围不能互换

源码：experiment.py:1596–1644；quality/window_selection.py:293–342。

| application_scope | 训练窗口 | OOF 窗口预测行 | OOF 聚合 |
| --- | --- | --- | --- |
| outer_train_only | 取 top fraction | 全部保留 | 不因本策略删窗口；可由独立质量加权设置读取分数 |
| all_partitions | 取 top fraction | 同样取 top fraction，未选窗不进入预测 | 用保留下来的窗 |
| legacy_train_and_aggregation | 取 top fraction | 全部预测、全部保存 | 仅 top fraction 的 window_aggregation_mask 为真 |

第三种用 mark_raw_windows_for_aggregation，它只标记、不删除预测行。连续质量权重仍由独立的 aggregation.quality_weighting 与 quality_weight_source=legacy_window_sqi 控制。文件内 top fraction 不等于旧脚本直接把同一参与者所有记录的窗口混在一起排名。

## 3.6 动作检测：它学的是动作协议，不是光学伪影真值

### 3.6.1 训练标签和输入路线

源码：quality/motion.py:253–255 的 motion_activity_label；quality/motion_adapters.py:41–101；quality/motion_reference.py:357–464, 659–773。

直觉：给观察员看“坐着/按静态要求做动作”和“行走/活动”的示例，让它区分活动状态。标签来自任务安排，不是人工逐点标出光学曲线哪里坏了，所以它不能被叫作光学伪影真值检测器。

内部标签 B/R→0、S/W→1；PTT sit→0、walk/run→1。frailty 三分类标签不用于这个二分类目标。

正式运动模型输入为 [batch,8,3200]：RED、IR、三轴去重力加速度、三轴角速度，400 Hz，8 s 窗，2 s 步长。运动输入构造与训练折内 IMU 缩放见表征章的 representations/motion.py。其 RED/IR 来源是原始光学列，不是 frailty raw 模型使用的已过滤光学列；两条输入路线不得混称。

内部每个人用自己的 B 静态记录校准；PTT 用自己的 sit 记录校准。正式运动物化使用校准后的 roll/pitch EKF，不是 finalcase 的 sensor_filter_only_no_gravity_removal。finalcase 不启用运动检测，因此无需在这次分类运行中执行这些额外网络运算。

### 3.6.2 Light CNN 第一层：用小形状沿时间滑动

源码：models/motion.py:110–127，LightCnnMotionDetector.__init__。

直觉：拿许多个小尺子沿曲线滑动；每把尺子专门对某种局部起伏敏感。它可以同时看几条传感器曲线，而不是只看单个点的高度。

第一层 Conv1d(C,12,kernel_size=9,padding=4)：

y[o,t]=b[o]+Σ_(c=1…C)Σ_(j=0…8) W[o,c,j]x[c,t+j−4]。

两端按 Conv1d 的零填充处理，时间长度保持 3200。然后 GroupNorm(1,12)：对每个样本的全部 12 通道和时间位置计算均值/总体方差，按 z=γ(y−μ)/sqrt(σ²+ε)+β 调整；这里 ε 未显式传入，使用所安装 PyTorch 的该层默认值。不是 BatchNorm，测试样本之间不互相组成统计量，也没有训练期滑动均值。

GELU 把较小的负响应软压下去；数学形式 zΦ(z)，代码采用 nn.GELU() 默认实现。随后 AvgPool1d(2) 对邻接两点求均值，长度变为 1600。

### 3.6.3 第二、三层与输出：合成更长的动作图样

源码：models/motion.py:120–140。

直觉：第一层识别小弯折，下一层把小弯折组合成更长的动作片段，最后看整窗总体上更像哪一种活动。

第二层 Conv1d(12,24,7,padding=3)→GroupNorm(1,24)→GELU→AvgPool1d(2)，得到 [batch,24,800]。

第三层 Conv1d(24,24,5,padding=2)→GroupNorm(1,24)→GELU，仍为 800 个时间点。AdaptiveAvgPool1d(1) 对每条特征曲线全窗平均，得到 24 个数；Flatten 后 Linear(24,1) 输出一个实数 l。

预测器 quality/motion_adapters.py:372–388 使用 p_active=1/(1+exp(−l))，输出 [batch] 无单位概率。代码没有在 sigmoid 后另拟合 Platt/isotonic 概率校准器；元数据中的 calibrated_p_active_probability 字样不能作为存在额外校准层的证据。

### 3.6.4 三个命名架构与一个开发构造器

源码：models/motion.py:148–212；参数计数式在 48–89。

正式 8 通道。 build_formal_motion_cnn()，固定双光学+六 IMU 轴、基础宽度 12，5965 个可训练参数。它绑定正式通道顺序和 3200 点窗的说明。

11 通道派生量增强。 build_motion_derived_augmentation_cnn() 在正式 8 通道后增加动作大小、转动大小、动作变化速度三个量，6289 参数。直觉是把已有三轴合成更容易看的总体曲线，再交给同一个网络；不是增加三个新传感器。该具名 motion-only ablation 的构造器可用，但默认正式训练器仍只接收 8 通道。不能把“构造器存在”写成“当前 formal runner 会训练 11 通道”。

历史 10 通道备份。 build_historical_light_cnn_backup() 使用一个历史光学列、六物理轴、三个派生量，6181 参数，基础宽度也是 12。档案对应 256 Hz、8 s/2 s 和阈值 0.05；构造器只建网络、不加载历史权重，也不把历史外部 SIM 得分升级成当前 PTT 或 V5 验证结果。

开发构造器。 build_parameterized_light_cnn(channel_names,base_channels=12) 可指定有序通道名和宽度，但当前实现仍只接受 9/7/5 这组三层卷积长度。以 C 为输入通道数、b 为基础宽度，参数量为：

(9Cb+3b)+(7b·2b+6b)+(5·2b·2b+6b)+(2b+1)。

这个式子包括卷积偏置、GroupNorm 的缩放/平移和输出头。以上均非 finalcase 主分类网络；finalcase 主分类网络是另外的 Inception small，不能混为一谈。

### 3.6.5 训练抽样：类别少、参与者窗口多时怎样平衡

源码：quality/motion_adapters.py:170–183, 253–266。

直觉：某类纸条特别多，或者某个人特别能贡献纸条，不能每轮都让这些纸条完全占据课堂。当前方法降低它们被抽到的相对机会，但不是保证每个人每一轮恰好一样多。

每个窗口 i 的权重：

w_i=1/[n_(dataset_i,class_i)·sqrt(n_participant_i)]。

再除以全部窗口权重的均值，令平均权重为 1。WeightedRandomSampler 按这些权重有放回地抽 len(examples) 个窗口；每轮仍有同样多次抽样，但会重复某些窗、漏掉某些窗。seed 默认 42，batch size 默认 16。

不在损失函数中再叠加类别权重；class_weighting=none_balancing_is_sampler_only。这个 sampler 只用本次 fit 的训练窗口计数。

### 3.6.6 网络学习：十轮固定训练，没有 OOF 早停

源码：quality/motion_adapters.py:117–145, 232–369。

直觉：模型每看一批示例，就微调小尺子的形状，让自己的判断更接近已知活动标签；固定学十遍，不能偷看考试分数来挑哪一遍的模型最好。

训练输入先用本折训练参与者拟合的 IMU 中心/尺度变换；RED/IR 的逐窗处理在表征构造时完成。BCE-with-logits 对 logit l 和标签 y 的等价逐样本公式是：

L=max(l,0)−l·y+log(1+exp(−|l|))。

代码对批次取均值，反向传播；将梯度向量的总长度限制为 gradient_clip_norm=1.0，再用 Adam 更新。默认 learning_rate=0.001、weight_decay=0.0、fixed_epochs=10、dropout=0.0、label_smoothing=0.0、无数据增强、num_workers=0。这些正式 trainer 参数由当前实现固定检查；只有 device 可选 CPU 或 CUDA 设备，它不是任意调参模型训练入口。

每轮记录训练 loss 和以 0.5 为门槛的训练 balanced accuracy，后者只作历史记录；不是后文冻结动作阈值，也不用于选择 epoch。模型仅保存最终第十轮权重，不用 OOF/外部 PTT 选 epoch。

### 3.6.7 折内阈值：两类“典型得分”的中间

源码：quality/motion.py:307–355，fit_train_only_midpoint_threshold；quality/motion_runner.py:555–582。

直觉：每个人先各自说“我静态时通常多少分、活动时通常多少分”，再把各人的答案放在一起取典型值。两类典型值的中间作为分界，不到测试组中挑一个最好看的门槛。

训练好本折网络后，对本折训练窗口推理。对每位训练参与者 p、类别 c：

m_(p,c)=median_i p_active(i)，只包含该参与者该类别窗口。

m_c=median_p m_(p,c)；最终 τ=(m_0+m_1)/2。

要求每个训练参与者同时有两种活动类，且 0≤m_0<m_1≤1；中心颠倒或相同则失败，不把阈值改成 0.5 掩盖失败。测试窗口 p≥τ 判 motion=1，等号归活动；否则 static=0。

### 3.6.8 部署阈值：来自完整 OOF，而不是 all-data 自我预测

源码：quality/motion_runner.py:584–606, 609–724。

直觉：最终准备实际使用时，仍希望分界线参考“没见过这个人的模型给出的分数”，而不是全体人员训练过的模型对自己的答卷。

内部正式方案为 29 人、单次 participant-grouped 五折、seed 42。每折网络及该折阈值只读训练参与者；每个人一次作为外层 OOF。完成后另在 all29 上训练部署模型，但部署阈值按全部严格 OOF 窗口重新计算“每参与者类别中位数→跨参与者中位数→两中心中点”。不读外部 PTT 去调整阈值。

所以“折内阈值来自训练拟合预测”和“部署阈值来自严格 OOF”是两个不同环节，不能把两者合并说成全都 train-fit 或全都 OOF。

### 3.6.9 外部 PTT 和反向训练比较

源码：quality/motion_reference.py:914–984；quality/motion_runner.py:928–1007, 1100–1204。

PTT 输入为 22 人的 sit/walk/run 共 66 条记录，先按适配器转换到 400 Hz 并保持光学/IMU 同步。当前採用的 PTT 加速度单位证据是 m/s²，不能再乘 9.81；角速度 deg/s 转 rad/s。每人 sit 提供自己的静态校准。

内部训练→PTT 评估时固定模型和阈值，不在 PTT 拟合中心/尺度/阈值。反向 ablation 则在 PTT 的既定 repeat-0 grouped 五折上训练、生成 OOF、形成部署阈值，再全 PTT 重训，并在 Frailty29 只做推理。两方向的输入变换、标签和训练集归属分别保留。

MotionOptionId 中的 sqi_only、sqi_plus_motion_override 是历史协议描述选项，不是又两种网络算法；当前 classifier 是否实际使用动作检测，以 artifact.motion_detector_enabled 及 bundle adapter 的可执行路径为准。

### 3.6.10 在分类 pipeline 中复用动作 bundle

源码：quality/motion_bundle_adapter.py:49–104, 244–385, 393–521。

直觉：拿一位已经学好的观察员来工作，同时带上它上课时用的尺子和分界线；不能只拿权重、却换一种输入刻度。

默认 enabled=false、device=cuda、batch_size=64、threshold_source=bundle_frozen、reuse_scope=all29_smoke_or_final_only；证据路径和摘要默认空。启用需给已有 bundle，不会自动训练一个缺失的模型。

三种复用范围：

- matching_outer_fold_or_all29_final：有外层 OOF 时，按训练参与者名单精确匹配 Stage5 折模型及训练阈值；无外层 OOF 时才用 all29 模型。

- all29_smoke_or_final_only：仅最终/试运行用途；不能在含 OOF 的分类折中使用 all29 模型。

- all29_frozen_in_sample_auxiliary：允许作为明确标注的 in-sample 辅助比较，但 valid_outer_oof_claim=false，不能把它写成无泄漏 OOF。

逐窗概率使用原生 8 s/2 s 网格；p<τ 为 low，p≥τ 为 high。记录级中位数 median(p_windows) 只作诊断，当前窗口路由不用它代替各窗概率。缺失信号、无完整 8 s 窗或无效概率返回 unavailable/unfit 证据。

该 adapter 要求训练相同的校准 EKF 输入，且不接收修补过缺口的 native PPG。仅在 finalcase YAML 中将 motion 开关翻成 true、却继续保留 no-gravity 输入，并不自动构成一个兼容的动作 bundle 使用方案。

### 3.6.11 动作评价：每个人先各自算分，再等权平均

源码：quality/motion_runner.py:282–369。

直觉：考试按每个人分别算分，再把人的分数平均；不是谁录得久、纸条多，谁就有更大的评价权重。下面都是评估计算，不修改已训练模型。

两类识别表现。 用冻结阈值把概率分成 0/1。分别把 static 和 motion 当作目标类，计算 recall_c=TP_c/(TP_c+FN_c)、precision_c=TP_c/(TP_c+FP_c)（没有预测为该类时 precision=0）、F1_c=2precision_c·recall_c/(precision_c+recall_c)（零分母得 0）。balanced_accuracy=mean(recall_0,recall_1)，macro_f1=mean(F1_0,F1_1)，sensitivity=recall_1，specificity=recall_0。必须同时有两种真实活动类，不能对只有静态记录者伪造 AUC。

ROC AUC 的排序实现。 直觉：随机取一张活动纸条和一张静态纸条，活动纸条是否通常得到更高分？_rank_average 对升序概率排秩，相同概率共享平均秩。设正类数 n1、负类数 n0、正类秩和 R1，则 AUC=[R1−n1(n1+1)/2]/(n1n0)；平手等价计半次胜出。

PR AUC 实际是 average precision。 直觉：从高分纸条开始往低分逐步放宽标准，每多找回一批真正活动纸条，看看目前选中的纸条有多纯。代码按分数降序稳定排序，在每组同分末尾计算 recall 与 precision，AP=Σ_k(recall_k−recall_(k−1))precision_k。这不是对 precision–recall 曲线作梯形积分，不能拿另一种“PR AUC”实现替换后期待逐位一致。

概率误差 ECE。 将 [0,1] 等分 10 格，各格比较平均 p_active 与真实活动比例，求 ECE=Σ_b(n_b/N)|mean(p_b)−mean(y_b)|。前九格左闭右开，最后一格包含 1。这里看的是活动概率与活动频率，不是取 max(p,1−p) 之后的分类置信度版本。

参与者汇总和最差折。 同一参与者的评价行必须对应单个冻结阈值。先分别算上述全部指标，再对参与者等权平均；worst_fold_balanced_accuracy 是已有折汇总分数的最小值。parameter_count 数的是所有 requires_grad 参数元素。推理耗时单独测量：默认先热身 10 次、再测 50 次、batch=1，报告每窗毫秒 P50/P95 和 1000/平均毫秒 窗/秒；CUDA 计时前后同步，避免只测到异步提交时间。

## 3.7 所有 artifact reducer 的共同接口

源码：artifacts/base.py:19–211，artifacts/router.py:79–107, 135–169。

输入 ppg[N,2]：RED/IR 两列有限 float64，400 Hz；需要时另给同步 IMU 字典。成功输出 x_ar[N,2]、confidence、有效性与方法诊断，必须保持原采样网格。失败/unsupported 返回 x_ar=None；路由不会偷偷换回 direct，也不连续串接两个非 identity reducer。

直觉：所有整理工具都接收同样宽、同样长度的两条纸带，返回对齐的两条纸带或明确失败；不能少一截后仍说位置完全相同。

除 identity 外，成功输出均标为 rate-only。输出数据结构仍有两列，并不代表两列的原始幅值、独立生理含义或脉搏形状被保留。confidence 是各算法自定义的诊断量，不是经过统一校准的“去噪正确概率”，不能跨算法直接比较数值高低。

reducer 参数均从 artifact.parameters 传给该算法专属 dataclass。算法对象在当前记录/片段内做的分解、缩放、自适应权重更新，不是跨参与者 classifier 训练；但它们仍可能使用整段记录的未来采样，因此属于离线静态数据处理，不应宣传成逐采样因果在线算法。

下列“别名”指 artifacts.router.get_reducer 底层函数接受的名称；正式配置的 artifact.reducer 使用 module_registry.py:671–703 中的十个规范 ID，不接受全部底层别名。learned/hybrid/ONNX 也只是底层显式 unsupported 分支，不是正式 registry 的可运行模块。

### 3.7.1 共同 IMU 参考：六轴与九通道增强两种

源码：artifacts/base.py:55–123，imu_reference_matrix。

直觉：把身体向三个方向的移动和绕三个方向的转动放成六把尺子。每把尺子都用这段真正有效的数据重新居中和缩放，不让单位大小决定影响力。

正式参考 imu_axes6_reference_v2 使用 dynamic_acc_mps2[N,3] 与 gyro_rads[N,3]；增强 imu_axes6_plus_derived3_augmentation_ablation_v2 再加 dynamic_magnitude、gyro_magnitude、jerk_magnitude。

对有效行 j，逐列 μ=mean(r_valid)、σ=std(r_valid,ddof=0)；删除 σ≤10⁻¹² 的常数列；有效行标准化为 (r−μ)/σ，无效行暂置零但仍返回独立 mask。至少 32 个有效行，且至少一列非常数，否则失败。

无效行的零只是数值占位，不是“观测到零动作”；后续算法须传播 mask 或失败。此参考构造供 NLMS、谱掩蔽、PCA/FastICA 选源使用；SSA、EMD、CEEMD-lite、DWT 和 NMF 不靠此 IMU 矩阵。

## 3.8 Identity：不整理的直接对照

源码：artifacts/identity.py:13–41；注册名 identity，别名 none/direct。

直觉：原样复印两条纸带，不修也不挑。

output=source.copy()，逐点 output[n,c]=source[n,c]，confidence=1，参数为空，max_absolute_change=0。复制是为了隔离数组修改，不是数值转换。无效输入仍失败。

identity 保持 direct/identity 路线，不变成 rate-only。finalcase 配置的是它，但在路由模块全关的快路径中并不需要每条记录再调用一次 reducer 来得到相同结果。

## 3.9 NLMS：跟着身体动作估计该减掉的曲线

源码：artifacts/nlms.py:29–136，NlmsReducer.reduce；注册名 nlms_imu_anc，别名 nlms。

直觉：身体动作往往会在光学曲线上留下影子。把当前和稍早的动作曲线按不同份量混合，试着画出这个影子，再从光学曲线减掉。每看一个新点，就小幅调整混合份量。

默认参数：taps_per_delay=8、delay_taps=[0,4,8,16]（样本）、step_size=0.15、epsilon=1e-6、leakage=1e-5、update_gate_reference_rms=0.10、六轴 IMU 参考。

逐行数学步骤：

- 用上一节得到已标准化参考 r[n]。延迟集合 D=sorted({d+t:d∈delay_taps,t=0…7})；默认并集为 0…23，不是 32 个互不重复的抽头。六轴全都非常数时向量维度为 24×6=144，而不是 4×8×6=192；若常数轴被删除，维度随之减少。

- 拼出 v_n=[r[n−d] for d∈D]；每个波长一套权重，初始化 W[2,dim]=0。

- 若任一延迟位置 IMU 无效，此样本不预测、不更新，输出数值暂保留原值但输出 mask 为假。最初 23 点同样没有完整延迟上下文。

- 估计动作影子 ŷ_n=Wv_n；输出残差 e_n=x_n−ŷ_n，将该位置标有效。

- 若 sqrt(mean(v_n²))≥0.10，更新 W←(1−leakage)W+step_size·e_n v_nᵀ/[epsilon+v_nᵀv_n]；否则保留当前权重。

- 诊断 explained variance 为每通道 clip(1−var(output)/max(var(source),1e-12),0,1)，confidence 为两通道均值；这不是实际人工标注的干净程度。

step_size 必须在 (0,2)；缺 IMU、全常数参考等返回失败。运动与真实心跳可能一起变化，减掉动作影子也可能误减真实生理内容，所以结果不承诺形态保真。finalcase 不执行。

## 3.10 SSA：把反复出现的图样拆开后挑选

源码：artifacts/decomposition.py:22–139；注册名 ssa_decomposition，别名 ssa/decomposition。

直觉：从同一曲线上剪很多互相错开一点的小纸条，排成一个矩形。反复出现的起伏会在这个矩形里形成共同图案；把共同图案拆开，再只加回快慢合适的几种。

默认 embedding_samples=160、max_components=12、minimum_cardiac_concentration=0.45、cardiac_low_hz=0.5、cardiac_high_hz=3.5。

- 每波长独立执行；实际纸条长度 L=min(160,N//3)，构造轨迹矩阵 H[i,j]=x[i+j]，形状 [L,N−L+1]。

- np.linalg.svd(H,full_matrices=False) 得 H=U diag(s) Vᵀ。执行的是完整薄 SVD，不是只求前 12 项的截断求解器；max_components 只限制后续检查多少分量。

- 第 i 个矩阵 E_i=s_i·outer(U[:,i],Vᵀ[i,:])。把其中代表同一原始时间 i+j=n 的元素求平均，得到一个长度 N 的分量。这是 _diagonal_average 的逐行加总与计数相除。

- 每分量 Welch，nperseg=min(1024,N)；计算 0.5–3.5 Hz 功率和除以 0.2–8 Hz 功率和。

- 保留占比 ≥0.45 的分量并相加；一个也没有则失败，不改成“勉强挑最好的一个”。

- 两波长分别重建再并列。confidence 是各波长候选分量的最高集中度取平均，不是保留分量数量比例。

不需要 IMU，不拟合跨记录参数。短于可用矩阵条件、分解失败或没有合格分量均失败。finalcase 不执行。

## 3.11 Spectral mask：看动作在哪种快慢上强，再压低对应光学起伏

源码：artifacts/spectral.py:25–222；注册名 spectral_mask，别名 spectral/stft/stft_imu_mask。

直觉：把曲线画成一张“横轴时间、纵轴起伏快慢、颜色表示强弱”的图。身体动作在某时某种快慢上特别强，就把光学图对应位置调暗，但在保留范围内不完全擦掉；范围外全部清空。

默认 stft_window_s=4.0、stft_hop_s=1.0、imu_mask_quantile=0.75、mask_strength=0.80、preserve_band_hz=[0.5,3.0]、六轴 IMU 参考。

- 4 s 转成 1600 点窗、1 s 转成 400 点请求步长；短记录取 nperseg=min(1600,N)，实际步长 min(400,nperseg)，重叠量为二者之差。至少 32 点。Hann 窗，边缘补零，末尾补至完整 STFT 帧。

- 对每轴 IMU 作 STFT，幅度图为 |R_c(f,t)|；合成 M=sqrt(mean_c |R_c|²)。

- 对每时间帧按全部频点取第 75 百分位 q_M(t)；M'=M/max(q_M,1e-12)。

- 每个光学通道同样作 STFT，P'=|X|/max(percentile_95_f(|X|),1e-12)。

- 相对污染 C=M'/max(M'+P',1e-12)。

- 带内增益 G=clip(1−0.8C,0.2,1)；0.2 来自 1−mask_strength，不是另一个隐藏参数。0.5–3.0 Hz 外 G=0。

- 对复数 STFT 直接乘 G，保留剩余分量的相位；ISTFT 重建，截取回 N 点。重建比 N 短则失败。

- IMU 无效行周围按整窗长度保守扩张为无效区间，输出仍对齐但这些位置不能用；有效点不足 32 则失败。

- confidence 是有效位置上输入/输出相关的非负裁剪后双通道均值；1−mean_gain 另记为 suppression fraction，不能将压得越多解释为越可靠。

带宽须包含至少两个 STFT 频点且不越 Nyquist。输出窄带且 rate-only。finalcase 不执行。

## 3.12 PCA：把双光学曲线的共同变化转到两条新方向

源码：artifacts/bss.py:85–93, 177–224, 241–330；注册名 pca_bss，别名 pca。

直觉：把每个时刻的 RED/IR 当成平面上的一个点。点云可能沿斜方向拉长；旋转坐标纸，就能用两条新方向描述变化。再挑更像心跳、又不太像动作的一条。

- 要求同步两波长且去均值后矩阵秩为 2；单通道或两通道完全线性重合则失败。

- PCA(n_components=2,svd_solver="full").fit_transform(X)；对去均值矩阵 X−μ 做 SVD，得到分量 S=(X−μ)V 和 mixing V。

- 每分量算 C_i：Welch 的 0.5–3.5 Hz / 0.2–8 Hz 功率比。

- 对有效 IMU 行，计算该分量与各非常数参考轴的绝对相关，取最大值 R_i。

- 选 argmax_i(C_i−0.25R_i)。没有另设最低集中度阈值；这与 SSA 的“必须达 0.45”不同。

- 回投双通道 X_hat=outer(S[:,i],V[:,i])+μ，仅保留一个方向；输出有效 mask 沿用 IMU mask。

唯一专属配置是 imu_reference_profile，默认六轴。PCA 不使用 random_state、迭代次数或 NMF rank；不能给它设置这些参数后误以为生效。confidence=所选分量集中度裁剪到 [0,1]。finalcase 不执行。

## 3.13 FastICA：寻找彼此更少牵连的两条来源

源码：artifacts/bss.py:95–107, 241–320, 332–339；注册名 fastica_bss，别名 ica/fastica。

直觉：两台话筒都同时录到两个人说话。除了旋转到“变化最大”的方向，还试着找两条彼此更少一起涨落的来源。这里两路光学像两台话筒，但实际是否能被这样拆开仍取决于数据。

输入条件、选源评分 C_i−0.25R_i 和单来源回投与 PCA 相同；不同的是 _fit 使用 FastICA(n_components=2,whiten="unit-variance",random_state=42,max_iter=1000,tol=1e-5)。

标准 FastICA 内核先居中并把各方向尺度调整到统一，再用非线性对比函数寻找独立方向。当前调用未覆盖 sklearn 的算法和非线性默认值；执行细节属于安装的 sklearn 实现，不是仓库手写一个等价替代算法。数学上可写成 S=(X−μ)Wᵀ；代码读取 model.mixing_ 得到回投矩阵 A，保留第 i 列后 X_hat=outer(S[:,i],A[:,i])+μ。

为便于审阅依赖调用，以下展开项目依赖清单对应 sklearn 1.8.0 的 _fastica.py（本地安装源码）的执行步骤，符号 R 专指迭代方向矩阵，避免与最终完整 unmixing 矩阵混淆：

- Z=(X−μ)ᵀ，形状 [2,N]；对 Z 做 SVD Z=U diag(d)Vᵀ，固定 U 的符号；K=(U/d)ᵀ 是预处理映射。

- Z_w=KZ·sqrt(N)；这是供迭代使用的统一尺度输入。

- seed=42 生成初始 2×2 正态随机矩阵 R，并做 R←(RRᵀ)^(-1/2)R，使两方向互不重复。实现用特征分解并把过小特征值裁剪到 dtype 的 tiny，避免除零。

- 默认 algorithm="parallel"、fun="logcosh"、alpha=1；对 Y=RZ_w，g(Y)=tanh(Y)、g'_i=mean_n(1−tanh(Y_i,n)²)。

- R_new=mean_n[g(Y)Z_wᵀ]−diag(g')R，再对 R_new 做同样的对称去相关。

- max_i ||dot(R_new_i,R_i)|−1| < tolerance 时停止；绝对值使方向正负翻转不被误当成不同解。否则最多 1000 次，未收敛产生 warning 并由本 reducer 视为失败。

- 原尺度来源 S=(RKZ)ᵀ；whiten="unit-variance" 再按每列 S 的标准差同时缩放 S 和 R。最终 components_=RK、mixing_=pinv(components_)。

此处没有把库源码复制进 pipeline，也没有改变库调用；依赖版本更新时应以对应安装源码复核这些默认内核细节。

真实可调参数：random_state=42、max_iter=1000、tolerance=1e-5、imu_reference_profile。捕获 ConvergenceWarning 并返回失败；不能把未收敛结果当作 success，也不自动回退 PCA。finalcase 不执行。

## 3.14 NMF：用只能相加的频谱积木拼出两路光学

源码：artifacts/bss.py:109–128, 342–444；注册名 nmf_bss，别名 nmf。

直觉：把两张时间—快慢图用几个非负的颜色模板来拼，所有模板只能增加亮度，不能靠正负抵消。挑最集中在心跳快慢范围的模板，配回原来的起伏时序。

默认 random_state=42、max_iter=1000、tolerance=1e-5、nmf_rank=2、nperseg=512、overlap_fraction=0.75。

- 两波长各作 Hann STFT；nperseg=min(512,N)，overlap 为 min(nperseg−1,round(0.75nperseg))，边缘/末尾补零。

- 将两路幅度图按帧轴并列：M=[|X_RED| |X_IR|]，形状 [F,2T_frames]。

- 令有效 rank 为 min(requested_rank,F,2T_frames)。NMF(init="nndsvda",solver="cd") 拟合 M≈WH，W/H 均非负；调用的默认目标是平方重建误差。代码 basis=model.fit_transform(M) 得 W，model.components_ 得 H。

- 每个 basis 评分 C_i=Σ_(0.5…3.5) W[f,i]/max(Σ_(0.2…8) W[f,i],1e-12)。这里求的是非负谱基幅度的和，不是 Welch 功率，也没有先平方。

- 选择最大 C_i，用 outer(W[:,i],H[i,:]) 重建单 basis 幅度。

- 将帧轴重新分回 RED/IR；分别乘原 STFT 相位 exp(j·angle(X_c))，再 ISTFT 并裁回 N 点。

它不读取 IMU，也不使用 PCA/ICA 的动作相关惩罚。只有一个波长、窗太短、NMF 未收敛或重建长度不足则失败。confidence 为所选 basis 比例裁剪值；结果仍 rate-only。finalcase 不执行。

进一步展开所调用 sklearn 1.8.0 _nmf.py / _cdnmf_fast.pyx 的两项内核，避免仅用“拟合一个 NMF”代替数学步骤：

NNDSVDA 初始积木。 对 M 做固定随机种子的截断随机 SVD。第一对向量取绝对值并乘 sqrt(s0)。后续每对向量拆成正部和负部，比较两对各自的范数乘积，选择较大者归一化，再乘 sqrt(s_j·所选范数乘积)。小于 1e-6 的元素置零；nndsvda 最后用 mean(M) 填充 W/H 中的零。这个 a 后缀不是给零位置加随机噪声。

交替坐标更新。 无显式正则时，目标是 0.5||M−WH||² 且 W/H 非负。固定 H，设 A=HHᵀ、B=MHᵀ；逐个 W[i,k] 计算 gradient=(WA−B)[i,k]、hessian=A[k,k]，若 hessian 非零，执行 W[i,k]←max(W[i,k]−gradient/hessian,0)。更新 H 时交换 M 的转置及 W/H 角色，做相同操作。代码默认 shuffle=false，按固定列顺序循环。

每次完整更新累计投影梯度绝对值：当前元素为零时取 min(0,gradient)，非零时取 gradient；两边 W/H 的绝对值和为 violation。第一轮 violation 为零则停止，否则 violation/初始violation≤tolerance 时停止。因而 tolerance=1e-5 不是“光学输出最大误差不超过1e-5”的保证。

## 3.15 EMD 筛分：逐层剥去起伏的中线

源码：artifacts/legacy.py:29–34, 67–120, 229–281；注册名 emd_sifting_rate_only。

直觉：给曲线的山顶拉一条平滑线，给山谷也拉一条；把两条线之间的中线减掉。反复做，剥出一层围绕零上下摆动的薄纹理；再从剩下的曲线继续剥。最后把剥出的层加回，但不加剩余的慢背景。

默认 max_imfs=6、max_sift=10、sd_threshold=0.2。

- _local_extrema 用一阶差分从正变负找极大、负变正找极小；剔除紧邻两端的位置。平顶不按另一套峰算法补点。

- _sift_mean 要求至少两个极大和两个极小，将首尾点也加为结点，用自然边界三次样条分别拟合上、下包络 u(t),l(t)；均值 m(t)=[u(t)+l(t)]/2。

- 对当前候选 h 执行 h_new=h_old−m。

- 变化量 SD=Σ(h_old−h_new)²/[Σh_old²+1e-18]。小于 0.2 或完成十次筛分时结束这一层。

- 保存候选所需的是“极大数量＋极小数量至少2”（112–115行），不等于包络所需的“极大、极小各至少2”。因此包络不足提前退出内循环时，未经完整筛分的候选仍可能被保存为一层 IMF。随后 r←r−h；残余极大少于1或极小少于1即结束，最多六层。

- 各波长输出所有 IMF 的和，明确排除 residual；不是挑选特定心跳频段 IMF，也不是重加 residual 的完整逆分解。

无 IMF 则失败；不需要 IMU。confidence 固定 0.5，只是历史诊断默认值，不是模型估计的成功率。输出含 residual_norm_fraction，并标记形态不保证。finalcase 不执行。

## 3.16 CEEMD-lite + NLMS：先多次轻扰动找坏纹理，再自适应减去

源码：artifacts/legacy.py:37–52, 122–227, 282–331；注册名 ceemd_lite_nlms_legacy。

直觉：对同一张图撒一点随机细沙，再撒相反的细沙，多做几次并取平均，试着让“拆图”的结果稳定。把不像心跳的层拼成一个干扰参考，再逐点学习应减掉多少。这里参考来自光学曲线自己，不来自 IMU。

### 3.16.1 正负成对扰动与平均分解

默认 pairs=6、noise_ratio=0.2、random_seed=2025；EMD 参数仍 6 层、10 次筛分、0.2 停止阈值。

每波长重新建立固定种子的 default_rng，生成 η~N(0,[0.2(std(x)+1e-12)]²)，分别对 x+η、x−η 执行上一节 EMD。每个序号的 IMF 累加，缺少该层的 realization 不提供该层值。

重要的逐行细节：最后分母固定是 2*pairs=12，不是成功 realization 数；代码虽记录 successful_realizations，不拿它替换分母。平均后 residual 为 x−Σ平均IMF。没有任何 IMF 时失败。

### 3.16.2 保护像心跳的层，汇总疑似动作的层

_welch_peak 使用最多 8 s 的 Hann Welch，取指定频带功率最大频点。原曲线主频 f_H 在 0.6–3.5 Hz 找；每 IMF 主频在 0–8 Hz 找。

默认 protect_bandwidth_hz=0.25、protect_harmonics=2。若 IMF 主频位于 h·f_H±0.25（h=1,2），归保护层。否则，主频 ≤low_motion_hz=0.4 或 ≥high_motion_hz=6.0 归动作层。

其余层与原曲线经过二阶 0.6–3.5 Hz Butterworth 双向过滤后的结果算相关；|corr|≥0.2 归保护，否则归动作。参考等于所有动作 IMF 之和；residual 在 0–2 Hz 的主频若小于 0.4，再加入 residual。

这里相关界值 0.2、residual 主频界值 0.4、保护用滤波阶数/频段是当前历史实现内部常数；后一个 0.4 并不读取 low_motion_hz。参考非常数且有限才继续。

### 3.16.3 历史 leaky NLMS 与现代 IMU-NLMS 不同

默认 nlms_length=32、nlms_mu=0.1、nlms_leak=1e-4。每个采样把参考新值塞到 32 点缓存首位、旧值右移；初始化缓存和权重均为零。

estimate[n]=wᵀv_n

clean[n]=x[n]−estimate[n]

w←(1−1e-4)w+0.1·clean[n]·v_n/[1e-6+v_nᵀv_n]。

每点更新，没有现代 IMU-NLMS 的 RMS 更新门槛，也没有多个 delay groups。双波长分别执行，confidence 固定 0.5；没有可用参考或输出非有限则失败，不改用零参考假装成功。finalcase 不执行。

## 3.17 DWT A2 历史分支：取粗略轮廓系数再拉回原长度

源码：artifacts/legacy.py:55–59, 333–400；注册名 dwt_a2_legacy。

直觉：先用固定的小尺子把细节和较缓的轮廓分开两次，只拿剩下的粗轮廓那一串数，再把它在横轴上拉伸到原图那么长。

- 每波长调用 pywt.wavedec(x,"db4",level=2)；返回粗略系数和两层细节系数。

- 仅取 coefficients[0]，即 A2；至少两个且全部有限。

- 为 A2 和原 N 点分别建立均匀 [0,1] 横坐标。

- np.interp(query,knots,approximation) 线性插值到 N 点。

这不是把细节系数清零后 waverec 的标准小波逆重建；也没有补偿 A2 系数的幅值尺度。解释其幅值和形态必须保守，代码因此标记 rate-only。wavelet=db4、level=2 是此具名历史分支仅支持的设置，不接受其他值。

缺 PyWavelets 时返回 unsupported；不依赖 IMU。confidence 固定 0.5。finalcase 不执行。

## 3.18 Learned / hybrid / ONNX denoiser：登记了名称，但未实现可运行权重路线

源码：artifacts/router.py:37–59, 105–106，UnsupportedReducer。

learned、learned_denoiser、hybrid_denoiser、onnx_denoiser 都返回 unsupported，x_ar=None，原因是没有对应可审计模型 artifact。这些名称没有网络层定义、训练步骤或实际推理，不能替它们补写一个想象中的算法。

直觉：工具柜有这些标签，但柜子里没有可用工具；选择标签不会假装已经清理曲线。parameters 被记录，不意味着某个学习算法使用了它们。finalcase 不执行。

## 3.19 Stage5 研究模块：如何比较动作检测与去噪效果

这部分是独立 study 工作流，不是每次 frailty finalcase 的暗中前置步骤。源码主入口 quality/stage5_pre.py:843–1039。默认 include_denoiser=True，但只在显式运行对应研究计划时生效。

### 3.19.1 六个顺序步骤

- 内部 Frailty29 的五折动作 OOF 和 all29 最终模型。

- 固定内部模型/阈值对 PTT 作跨数据集动作评估。

- PTT 的 repeat-0 五折动作训练比较和 all-PTT 最终模型。

- 固定 PTT 模型/阈值对 Frailty29 反向评估。

- 汇集对应模型参数包，形成 motion model comparison。

- 可选 PTT denoiser benchmark；--no-denoiser 跳过这一项。

这些步骤复用前述算法。source evidence、schema、hash 的读写负责保存“用哪份数据/哪组参数做的”，不是另一个信号变换算法。断点恢复复用已完成阶段，不在报告脚本中重新训练。

### 3.19.2 PTT 去噪 comparison 的片段生成

源码：quality/stage5_pre.py:195–204, 610–678，run_ptt_denoiser_benchmark。

直觉：给每种整理工具同一批相同的纸条，然后用同一个数峰方法评估，不能让某种工具拿到更容易的纸条或另用更有利的尺子。

每人用 sit 校准 IMU；每条 sit/walk/run 生成已过滤 PPG 和对应 IMU。segment_s 由 study YAML 提供，不在函数签名设一个隐式默认。起点按片段长度前进；若最后一个完整网格起点没有对齐右端，再补右对齐片段，所以尾片段可能和上一片段重叠。

不足 8 s 或参考心搏不足 3 个的片段跳过。对每种 reducer 调用一次双通道处理；失败分别为 RED/IR 保留失败行。成功后两个波长分别用同一配置的峰检测器和下面的时差校正/逐搏匹配评分。这里不按每个片段的真实峰标签挑最优 reducer。

### 3.19.3 峰时间对齐：允许固定或缓慢变化的时差

源码：quality/stage5_pre.py:206–324，_matched_pairs、_best_lag_grid、_piecewise_shift_reference、align_and_score_beats。

直觉：两条记录的钟可能错开一点，心电和光学变化到达的时间也不同。先整体挪动参考的小旗子，让它们和预测旗子尽可能对应，再数漏掉多少、多插多少。较长记录还可分段允许时差慢慢变。

函数级默认 max_lag_s=10.0、lag_step_s=0.02、tolerance_s=0.2、lag_window_s=None；实际 study 可提供不同参数，不把函数默认冒称为所有试验的设置。

候选位移从 −max_lag_s 到 +max_lag_s 等步长遍历。先用区间累计得到潜在匹配数上界，再用 match_events 精确计数；比较键为 (TP,−|lag|,lag)，优先 TP 多，再优先位移绝对值小，最后优先较正的位移。剪枝只避免不可能赢的位移，不改评价目标。

若 lag_window_s 非空，将参考按固定时长分块，各块独立找位移；预测候选范围向两侧扩展最大位移和容差。最终所有位移后的参考统一逐搏匹配，不因窗口不同重复认领同一预测峰。

_matched_pairs 按参考时间顺序，对容差内尚未使用的预测峰取最近者，每个预测最多用一次。为了计算峰间隔误差，额外要求前后匹配在参考序号和预测序号中都连续，不能跨漏峰拼成一个貌似正常间隔。

### 3.19.4 峰值对照指标和参与者等权汇总

源码：quality/stage5_pre.py:296–324, 416–495。

Recall=TP/(TP+FN)，PPV=TP/(TP+FP)，F1=2TP/(2TP+FP+FN)；各分母为零按被调用匹配/汇总函数的实现处理。timing_mae_s 反映匹配峰的时间差。

对连续匹配峰，使用原始参考间隔 IBI 和预测间隔 PPI，而不是位移后可能跨块跳变的间隔：e_i=PPI_i−IBI_i；RMSE_ms=1000sqrt(mean(e_i²))，MAE_ms=1000mean(|e_i|)。没有可匹配间隔则为空。

汇总先在每位参与者内合计 TP/FP/FN；间隔误差先按 RMSE_segment²×matched_count 累积平方和，再开根号。最后对参与者指标取算术均值，避免长记录凭窗口多占更大权重；标准差采用 ddof=1，至少两人。失败片段不伪造 F1=0 插进已通过指标平均，另报通过/失败人数、片段数与覆盖率，因此阅读结果必须同时看 coverage。

### 3.19.5 静态峰算法 ablation 与检验

源码：quality/stage5_pre.py:497–609, 680–727。

静态峰对照在完整 PTT sit recording 上比较配置指定的检测器，默认与 aboy_project 比较的实际名单由计划决定。该路线不跑动态段，也不选择 denoiser。检测器数学在峰值章节展开。

原始报告可给各记录指标的中位数、第 25/75 百分位、IQR 和第 10/90 百分位。_static_peak_rank_sum_comparisons 先取两算法共同拥有的参与者/记录名单，再执行 scipy.stats.ranksums(...,alternative="two-sided")。虽然名单相同，检验本身是非配对秩和检验，不是 paired signed-rank；代码明确记录 pairing_used_by_test=false。

多重比较 _holm_sidak_step_down：按 p 从小到大排序，第 k 步剩 m−k+1 项，候选调整值 1−(1−p_k)^(m−k+1)，再取截至当前的最大值以保持单调；显著性门槛 1−(1−α)^[1/(m−k+1)]。一项未拒绝后，后续项不再拒绝。分别保留全部比较族及计划内预先指定比较族结果。

以上为现有实现的解释，不把“相同记录名单”解释成统计检验使用了配对关系，也不因此修改已有算法。

## 3.20 人工审阅覆盖清单

| 文件/算法单元 | 本章位置 | finalcase 实际执行 |
| --- | --- | --- |
| signal/sqi.py 的原始观察、全部 rate/morph/QC component | 3.2 | 否 |
| SQI 固定公式、训练组经验映射、Q_rate/Q_shape/Q_morph、原始诊断 | 3.3 | 否 |
| quality/routing.py 的三个模式与真值表 | 3.1、3.4 | 仅全关快路径语义 |
| quality/routing_timeline.py 的判断窗、恢复、归属区间、matrix 行路由 | 3.4 | 否 |
| quality/window_selection.py 的 none、历史分数、top fraction、三作用范围 | 3.5 | none |
| quality/motion.py 的标签、五折协议、训练阈值、历史选项 | 3.6 | 否 |
| models/motion.py 的 8/11/10 通道与开发构造器 | 3.6.2–3.6.4 | 否 |
| quality/motion_adapters.py 的物化、抽样、训练、推理、权重加载 | 3.6 | 否 |
| quality/motion_runner.py 的 OOF、部署阈值、内部/PTT 双向比较 | 3.6.7–3.6.9 | 否 |
| quality/motion_reference.py 的同人静态校准与数据源适配 | 3.6.1、3.6.9 | 否 |
| quality/motion_bundle_adapter.py 的匹配折/全体模型复用、逐窗判定 | 3.6.10 | 否 |
| artifacts/base.py 的公共输入输出、六轴/九通道参考 | 3.7 | 无额外 reducer 计算 |
| identity、NLMS、SSA、spectral mask | 3.8–3.11 | identity 为配置对照；其余否 |
| PCA、FastICA、NMF | 3.12–3.14 | 否 |
| EMD、CEEMD-lite + NLMS、DWT A2 | 3.15–3.17 | 否 |
| learned/hybrid/ONNX unsupported 注册 | 3.18 | 否，且无可运行算法 |
| quality/stage5_pre.py 的研究顺序、去噪 benchmark、对齐、汇总与检验 | 3.19 | 否 |

无运算的 __init__.py、dataclass 字段、序列化、哈希绑定和路径/形状检查不另冒称一个数值算法；与算法输入、失败行为或拟合范围有关的检查已在对应小节说明。源码调用到的 SciPy、NumPy、sklearn、PyTorch 内部实现没有复制成仓库算法，本章明确给出调用、配置和数学含义，实际数值以安装依赖及源码为准。

# 4. 特征与表征

本章是 final_pipeline_v5 的源码伴读文档。下列源码路径除另行注明外均相对于 src/ppg_frailty/；行号以本章编写时的源码为准，函数名是代码更新后更稳定的定位入口。N 表示采样点数，P 表示检测到的峰数，W 表示窗口数，D 表示特征数，K_i 表示第 i 条记录的完整窗口数。fs 的单位为 Hz，采样点位置除以 fs 才变成秒。文中的 median 是中间位置的数，IQR=Q75−Q25，MAD=median(|x−median(x)|)；后两者不是同一个量。

阅读顺序：先定位一次脉搏，再得到脉搏间距，接着描述间距变化、每次起伏的外形和两条光路的关系；另一条并行支路直接描述各个时间窗内的波形；最后将这些结果排成模型需要的数组。每节的“直觉”只解释图形与动作，“代码与数学”才引入公式和术语。

## 4.1 本章模块在 finalcase 中的位置

源码入口：experiment.py:2648–2666 的折内准备流程；配置：configs/presets/finalcase.yaml。

| 模块 | finalcase 的选择 | 是否形成当前分类器输入 |
| --- | --- | --- |
| 表征 | representation_mode: raw | 是，八通道短窗 |
| 窗口 | windows.raw_dl.length_s: 5、hop_s: 2.5、最多 128 个/recording | 是 |
| 窗内变换 | signal.normalization.raw_ppg: per_window_robust | 是，名称虽含 PPG，实际作用于八通道 |
| IMU 后变换 | signal.normalization.raw_imu: none | 不再额外拟合折内六轴缩放 |
| 模型输入采样率 | signal.dl_resampling.target_fs_hz: 64 | 是，400 Hz 分窗和归一化后才重采样 |
| 峰检测配置 | msptdfast_v2_3_python_port | 保留配置；并不因此把 PPI/PRV 加入 raw 分类输入 |
| 文件特征组 | 全部七组 | 保留配置；raw 分支不执行 _extract_vector |
| 质量/运动/去噪 | quality.mode: off，artifact.reducer: identity，运动/denoiser 关闭 | 不启用相应分支 |

experiment.py:2656–2666 明确区分分支：feature_vector 和 fusion 才调用 _extract_vector，feature_matrix 调用 _extract_matrix_features，raw 和 fusion 构造原始窗口。不能因为 YAML 中列着某个模块，就认为每个 run 都执行了它。以下备选模块均保留在代码中，但不是 finalcase 默认全部同时启用。

## 4.2 峰检测共同输入、输出和波长选择

直觉：把两条曲线各自的山顶标在同一张时间尺上。标错的一段可以画叉，但不能把纸剪短，让两段原本相隔很远的时间看起来紧挨着。两条曲线都能给出一套标记，先选标记最完整、最可信的一条作为主线。

源码：peaks/resolver.py:21–31,84–150,152–207 的 detect_pulses_per_wavelength、detect_pulses；peaks/pairing.py:121–133 的 select_reference_wavelength。

输入为 [N,1] 或 [N,2] 的有限值波形，或携带合法信号视图的 CanonicalSignalViews。管线适配入口固定在 400 Hz 原始时间网格，默认至少 8 秒、5 个峰。输出 PulseResult 含 [P] 峰位置和秒时间，以及 [P−1] 间期、间期两端峰索引、有效标记、相邻关系和检测批次标记。无效间期不是数值零。

代码与数学：

- t_j = peak_j / fs，PPI_j=t_{j+1}−t_j，单位为秒。

- valid_interval_mask 表示该间期能否使用；adjacency_mask 表示它是否仍然连接原来的相邻事件。两者不可互换。

- detector_coverage=sum(valid PPI)/(last_peak_time−first_peak_time)，分母不是整条记录时长。

- AUTO 的一般比较顺序为 (detector_score, detector_coverage, is_RED)；完全相同时选 RED。历史 prominence 单结果入口另有自己的候选比较，见 4.6。

- 对 artifact-rate-only 波形，检测器先选最长连续有效段并保留起点 offset，不拼接无效缺口两侧。少于最短时长/峰数时返回失败，不凭空补峰。

配置为 signal.peak_detector.detector_id、min_observation_sec、min_peaks、parameters。目前只有 MSPTD 分支接受 detector-specific parameters，另外三个分支的数值常量位于其源码中，并不是已经暴露的独立 CLI 参数。

## 4.3 MSPTDfast v2：从粗略山顶返回精确时间位置

直觉：先把曲线缩小，看一个点是否比左右不同距离的点都高。小毛刺通常只在很近处像山顶，大一些的起伏则在好几种观察距离下都站得住。找到大致位置后，回到原图附近挑最高点。

源码：peaks/msptdfast_v2.py:29–34 默认值；_msptd_window_peaks:70–95；detect_msptdfast_v2:97–142；_prepare_input:144–191；detect_pulses_per_wavelength_msptdfast_v2:193–282。

### 4.3.1 输入与窗口

direct/identity 路径取修复后的 x_native，不是已经 0.2–8 Hz 滤波的 x_filter，因为该检测器自己在窗口内去直线趋势。artifact-rate-only 路径取 analysis_signal 及其有效样本标记。输出峰位置仍是 400 Hz 原坐标。

默认参数是 target_downsample_hz=20、minimum_heart_rate_bpm=30、window_s=6、overlap_fraction=0.2。

nominal=round(window_s*fs)；窗口长度实际为 nominal+1，来自参考实现包含右端点的约定。步长为 round(nominal*(1−overlap))。末尾再放一个右对齐窗口以覆盖尾部。内部抽取因子 q=max(1,floor(fs/target))，实际粗网格采样率为 fs/q，不保证任意目标值都精确实现。

### 4.3.2 每个粗网格窗口内的比较

- 第 78 行 signal.detrend(..., type="linear") 去掉最小二乘直线：x'_i=x_i−(a i+b)。

- 第 82–88 行令 L=ceil(n/2)−1、窗口秒长 T=n/fs_coarse；只保留满足 (L/k)/T >= min_bpm/60 的距离 k。

- 第 90–93 行构造布尔表 M[k,i]=(x'_i>x'_{i−k}) AND (x'_i>x'_{i+k})。没有左右邻居的位置为 false，等高平台也不满足严格大于。

- 第 94 行选命中数量最多的那一行 λ=argmax_k sum_i M[k,i]，并非简单取最大允许距离。

- 第 95 行要求 i 在第 1 至 λ 行全部为 true，才成为粗峰。

### 4.3.3 回到原始网格

第 124–141 行取 segment[::q]，这是检测器内部的直接抽点，不是整个模型输入的抗混叠重采样。粗峰 p 的初始位置为 (p+1)q−1，不能随意改成 p*q。以该位置为中心搜原始波形局部最大值：粗采样率 <10 时半径 0.2 秒，<20 时 0.1 秒，否则 0.05 秒；样本半径取 ceil(fs*秒数)。各窗口结果经 np.unique 排序去重。

最终只按 60/210 <= PPI <= 60/35 标记有效；峰仍保留；置信数组全部为 1，不能解释成经过校准的真实概率。检测分数为 有效间期数量 + 0.5*coverage。默认只检测向上的峰，selected_polarity=1，没有另外跑反向曲线。

短窗口少于 5 个粗点则没有粗峰；完整输入非法、时长不足或最终峰数不足会失败。源码自称参考 MATLAB 方程的 Python port，不承诺与 MATLAB 逐位相同。

## 4.4 Aboy project v1：整条记录选方向，十秒一段调整尺子

直觉：把曲线正着看一次、倒过来看一次。每十秒先粗略找山顶，再根据这一段山顶间隔是否稳定，调整“两个山顶至少应隔多远”和“山顶要高出旁边多少”。上一段得到的尺子交给下一段。最后整条记录只保留一个方向的结果。

源码：peaks/aboy_project.py:27–32,72–196,198–369,420–517,519–560，重点函数 _block_parameters、_block_candidate、_clean_intervals、_polarity_candidate。

输入使用合法 analysis_signal 的私有副本。默认十秒完整块，尾部不足十秒丢弃；即使公共最低时长为 8 秒，本分支仍至少需要一个完整十秒块。每个波长独立运行。

### 4.4.1 自适应滤波与初步峰

对方向 s∈{+1,−1}，先令 z=s*x。初始 HRI=0，它是代码内用于调节窗口的数，不是每分钟心率。

- d210=max(1,round(fs*60/210))，限制初步峰间最短距离。

- 上截止频率 f_hi=min(8,max(1.5,3*(1+HRI_in)))。

- _bandpass_block 对当前块做二阶 Butterworth 0.5–f_hi Hz SOS 前后向滤波；不会把结果写回用于形态特征的原始分析视图。

- find_peaks(filtered,distance=d210) 得到初步峰，差分得到初步间期。

### 4.4.2 更新尺子并再次找峰

第 224–247 行对应：

- 仅保留严格大于初步间期第 30 百分位的间期 R。

- 若 |R|>=2 且 0.5*median(all preliminary PPI) <= mean(R) <= 1.5*median(all preliminary PPI)，更新 HRI_out=10*std_population(R)/mean(R)；否则沿用旧值。

- HRwin=fs/(3*(1+HRI_out))，最终距离为 max(round(2*HRwin),d210)。

- 将初步峰处的波形高度排序，从 floor(0.70*n) 位置取到末尾求平均；当峰数小于 3 时取全部。

- 显著程度阈值 max(0.25*max(上述平均值, std_population(filtered)),1e−12)。

- 再调用 find_peaks，同时使用该距离和显著程度阈值。

find_peaks 的具体峰底搜索、等高峰处理由 SciPy 实现，本仓库这里只设置参数和使用返回的 prominence；不能把它简化为“高于零的峰”。

### 4.4.3 间期清理与最终方向

_clean_intervals:139–196 分三步：

- 生理范围 [60/210,60/35] 秒，端点包含。

- 若范围内至少 5 个间期，计算其中位数 m 和 σ_r=1.4826*median(|PPI−m|)。当 σ_r>0，保留 |PPI−m|<=4σ_r；σ_r=0 时不追加这项剔除。

- 在前两步剩余间期上取中位数 r，要求 0.5r<=PPI<=1.8r。不合格间期的后一个峰标记为不接受，该峰两侧间期也无效；不删除峰，不把两侧重新连成新间期。

每种方向拼接各十秒块，保留原时间顺序并只去掉完全相同位置的峰。整体分数 S=n_clean+0.5*coverage−min(CV,2)，CV 使用有效 PPI 的总体标准差/均值；不足两个有效间期时 CV=2。比较顺序是分数、有效间期数、总峰数、方向值（最后正方向胜出）。置信为 clip(prominence/(2*median(prominence)),0,1)，不是概率校准。

选择 ID 为 aboy_project_v1；这些十秒、频率、阈值是此算法版本本身的源码常量。它是项目的 Aboy-inspired 实现，不声称原作者实现的逐位复刻。

## 4.5 Aboy project v2：每段选方向，先删峰再清理间期

直觉：不再强迫整段记录始终向同一面看，而是每十秒各自选择更清楚的朝向。先把明显不合拍的山顶擦掉，再测剩下山顶之间的新距离。这个“擦掉后重测”与上一节“保留标记但画叉”会产生不同的距离。

源码：peaks/aboy_project_v2.py:58–155,170–260,263–373,376–410，主要函数 _prepare_input、_candidate、_remove_ratio_outlier_peaks、_result_for_channel。

- direct/identity 读取修复后的 native PPG；artifact-rate-only 读取 reducer 输出。第 110–124 行先对整个选定连续段做二阶 0.2 Hz 高通，再分完整十秒块。

- 块内 0.5–自适应上截止滤波、初峰和 HRI_out 公式与 v1 类似，但更新检查用的是 median(retained PPI)，不是 v1 的全部初步间期中位数。

- 上 30% 高度取 ceil(0.3*n) 个最高峰；v1 在小于 3 个峰时取全部，因此两者在小样本下也不同。

- 每块用 (score,n_clean_ppi,peak_count,polarity) 选一次方向；下一块只继承胜出方向的 HRI_out。v1 则让两种方向各自跑完整条记录后再选。

- 所有块的胜出峰拼起来，至少 3 个峰时计算未先做生理/MAD清理的 PPI 中位数 r；将 <0.5r 或 >1.8r 的间期后端峰从数组实际删除。这是一轮同时删除，不是循环直到稳定。

- 用删峰后的时间点重新差分，再做 [60/210,60/35] 范围和 4*1.4826*MAD 检查；被保留的峰其 accepted_peak_mask 全为 true，间期有效性另存。

- selected_polarity 是各块胜出方向之和的符号，平局为正。它只是一条记录的汇总方向，不等于每个块都采用这个方向。后续形态函数当前读取该单一方向，这是阅读代码时必须看见的实际行为。

最后 peak_ordinals 在删峰后的序列上重新编号，adjacency_mask 全 true；不能把 v1 的“原候选峰绝不删除”描述套到 v2 上。其分数和置信公式见 v1，但有效 PPI 的定义按本节执行。默认至少完整十秒和最终 5 峰，ID 为 aboy_project_v2，不接受额外 detector 参数。

## 4.6 历史双方向 prominence 消融

直觉：整条曲线正着、倒着都找一次较突出的山顶。不随着时间调整尺子，而是让山顶之间至少隔固定距离，再比较哪种结果更整齐、更像连续的起伏。

源码：signal/peaks.py:35–72,75–225 的 _robust_scale、_candidate、_detect_pulses_dual_polarity_ablation。ID 为 dual_polarity_prominence_v1_ablation。

scale=(Q75−Q25)/1.349，退化时用 max(std_population,1e−12)；对每个候选方向/波长用 distance=round(0.30*fs)、prominence=max(0.15*scale,1e−12) 找峰。

评分逐项为：

- plausible：落在 [0.30,2.00] 秒的间期比例。

- density=exp(−((peak_count/duration−1.4)/1.4)^2)。

- prominence_score=tanh(median(prominence)/scale)，无峰为 0。

- CV=std_population(PPI)/mean(PPI)；不足两峰时设 plausible=0,CV=1。

- S=0.55*plausible+0.20*density+0.20*prominence_score+0.05*exp(−CV)。

整条记录的候选比较为 (score,peak_count,−channel_index,polarity)；RED 索引较小因而优先。detect_pulses_per_wavelength 逐波长调用时只比较该波长的两个方向。最终仅按 [0.30,2.00] 秒标记间期，没有 Aboy 的 MAD 和参考比清理；至少有一侧有效间期的峰为接受峰。置信与 v1 一样按峰突出程度归一化。

## 4.7 PPI 清理选项的真实边界

直觉：四套找山顶方法自带四套“哪些距离算可信”的规则。换找山顶的方法，也换了距离清理方式；当前代码并没有另外一个可以任意混搭的“清理开关”。

| 检测器 | 范围 | 额外清理 | 是否实际删峰 |
| --- | --- | --- | --- |
| MSPTD | 35–210 bpm 对应秒范围 | 无 | 否 |
| Aboy v1 | 35–210 bpm | 先 MAD，后清理后中位数参考比 | 否，只标记后端峰和相邻间期无效 |
| Aboy v2 | 35–210 bpm | 先原间期中位数参考比删峰，再 MAD | 是，随后重新求 PPI |
| prominence 消融 | 0.30–2.00 秒 | 无 | 否 |

features.prv_primary_backend 和 prv_library_comparison_scope 也不提供新的 cleaner。相关库比较只接收完全相同的固定 PPI，见 4.16。

## 4.8 路由后拼接合法 PPI：保留真正的间断

直觉：不同颜色标记的时间段可以放在同一条长尺子上，但换颜色的位置要留一道断线；不能因为把结果放进同一个表格，就把两段之间当成正常的一次心跳。

源码：features/window_matrix.py:114–263 的 _eligible_event_segment、build_route_eligible_rate_pulse。

对 direct 和可选 processed 的每个 PPI，用其左右端时间乘 400 回到样本坐标。两端必须落在同一个 routing cell，该 cell 的来源与 PPI 来源一致，且最终质量为 excellent 或 acceptable。代码用右端 stop−1e−9 处理右开区间。

将满足条件的间期按原序号连续、同 cell、共用端点、同 detection run 划成小段，按起始时间排序。段内保留原始 PPI/有效性/邻接标记；段与段之间插入 PPI=NaN、valid=False、adjacency=False、run_id="routing_boundary" 的连接行。所有段必须使用同一波长，不把 RED 的半段接到 IR 的半段。没有合法段则失败。

该组装不拟合全数据的统计量；它消费已经由上游生成的路由决定。不能把这些路由结果当作跨折通用的确定性 cache。

## 4.9 基础间距和每分钟次数

直觉：先看相邻山顶之间的距离，报出通常有多远、变化有多大；再把“每次要等多久”换算成“一分钟大约有多少次”。先平均等待时间再取倒数，与先逐次换算再平均并不是一回事。

源码：signal/prv.py:332–398 的 compute_prv；默认配置 PrvConfig:18–41。

先设 valid = valid_interval_mask & adjacency_mask & isfinite(PPI) & (PPI>0)，有效间期为 r_1…r_m。记录有效个数 m、有效时间 sum(r) 和覆盖 sum(r)/(last_peak−first_peak)。三项诊断即使其它 PRV 不合格仍可有值。

默认基础资格为观测时长至少 8 秒、总峰数至少 5、有效间期至少 4；对应 features.rate_prv_min_duration_s、rate_prv_min_peaks。

| 输出 | 代码公式 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ppi_mean_s / ppi_median_s | mean(r) / median(r) | 秒 |
| ppi_sd_s | 样本标准差 sqrt(sum((r−mean(r))²)/(m−1)) | 秒 |
| ppi_iqr_s / ppi_mad_s | Q75−Q25 / median(abs(r−median(r))) | 秒 |
| ppi_cv | std_sample(r)/mean(r) | 无单位 |
| hr_mean_bpm / hr_median_bpm | 先逐项 h_i=60/r_i，再求均值/中位数 | 次/分钟 |
| hr_sd_bpm | std_sample(h) | 次/分钟 |

不合格字段保留 NaN/false；不是用 0 表示没有波动。

## 4.10 时间变化：SDNN、RMSSD、SDSD、NN50 与 pNN50

直觉：一组距离可能整体分散，也可能只是慢慢变长。要分辨“相邻两次忽长忽短”，需要只看真正紧邻的两段距离的差；断线两边绝不能相减。

源码：signal/prv.py:400–432。默认 features.time_prv_min_duration_s=60、time_prv_min_coverage=0.8、time_prv_min_intervals=30。

- 三项资格同时满足才计算 sdnn_s=std_sample(r)。

- 配对条件为两个间期都有效、两个 adjacency 都 true、stop_index[i]==start_index[i+1]。

- 只对该配对集合计算 d_i=PPI_{i+1}−PPI_i。

- RMSSD=sqrt(mean(d²))；SDSD=std_sample(d)，仅一个差值时后者为 0。

- NN50=count(abs(d)>0.050)，严格大于 50 ms；pNN50=NN50/len(d)，是 0–1 比例而非百分数。

若没有合法相邻差值，SDNN 仍可用，其它差值指标缺失，并记录原因。这里的标准差用 ddof=1，不同于后文短窗矩阵的总体标准差。

## 4.11 Poincaré 两个方向的宽度

直觉：把“这一段距离”和“下一段距离”画成平面上的点。沿左下到右上的方向分散，表示两段一起变长变短；垂直这个方向分散，表示一长一短的交替更明显。

源码：signal/prv.py:417–427；属于 features.enabled_groups: hrv_nonlinear。

使用上一节同一组合法差值：SD1=sqrt(0.5)*SDSD；SD2=sqrt(max(2*var_sample(r)−0.5*SDSD²,0))；最后 SD1/SD2。两轴单位秒，比例无单位。分母为 0 时比例缺失。这一实现直接由间期与差值的方差计算，并没有另行拟合椭圆。

## 4.12 样本熵：相似短片段延长后是否还相似

直觉：在一串距离中，找两小段，它们前两步很像；再各多看一步，看它们是否仍然像。如果延长后经常分开，说明局部走向较难猜。中间断掉的距离不能跨过去凑小段。

源码：signal/prv.py:272–308 的 _sample_entropy，以及 434–458 的资格选择。默认 features.sample_entropy: {m: 2, r_sd_fraction: 0.2, min_intervals: 200}。

- 在 valid & adjacency 的连续段中，选累计 PPI 时间最长的一段，不是简单选元素最多的一段；只用这一段 x。

- 默认至少 200 个连续间期。容差 r=0.2*std_sample(x)；容差非正或不有限时缺失。

- 长度 m 的片段 u_i=(x_i,…,x_{i+m−1})，两片段满足 max_j|u_i[j]−u_k[j]|<=r 记一次匹配；不计算自己与自己，不重复计算 (i,k) 与 (k,i)。

- 分别计算长度 m、m+1 的匹配次数 C_m,C_{m+1}，以及对应可比较对数 A_m=n_m(n_m−1)/2。

- 输出 −log((C_{m+1}/A_{m+1})/(C_m/A_m))。必须是匹配概率之比，不是两种长度的原始匹配次数之比。

任一匹配概率为零返回 NaN；不是无限大。该实现为两层模板比较循环，长序列成本可接近平方级；不是分类器训练过程。

## 4.13 频域 PRV：在真实时间上看快慢摆动

直觉：把每次测得的距离放回它真正结束的时刻，再在一张等间距时间纸上连成曲线。观察这条曲线是缓慢起伏较多，还是较快起伏较多。中途很长的空白不能剪掉，否则快慢都会被改写。

源码：signal/prv.py:311–317,460–518。

默认资格：角色 family 为 B 或 R；route 为 direct、identity 或 artifact-rate-only；q_rate_qualified=True；总观察至少 300 秒；最长连续有效 PPI 的累计时间至少 300 秒；至少 200 个连续间期；总覆盖至少 0.8。

对应配置：features.spectral_prv_min_duration_s=300、spectral_prv_min_intervals=200、spectral_prv_min_coverage=0.8、tachogram_fs_hz=4，三个频带在 spectral_bands_hz 中。

- 间期时间戳使用该间期的右端峰时间，不是累计“筛选后的有效 PPI”。

- 等距网格从首个有效右端时间到最后一个右端之前，间距 1/4 秒。

- 线性插值 PPI，再去最小二乘直线趋势。

- 若网格至少 256 点且时间严格递增，调用 Welch，nperseg=min(1024,N_grid)、detrend=False；未显式传入的窗函数/重叠规则由安装的 SciPy 默认实现决定。

- VLF [0.003,0.04]、LF [0.04,0.15]、HF [0.15,0.40] Hz，分别对区间内频率点做梯形积分。两端均包含，共用边界点按代码保留；某频带少于两点则 NaN。

- 输出功率单位秒²；LF/HF、LF/(LF+HF)、HF/(LF+HF) 为无单位比例，分母不正时缺失。

资格足够不保证所有频带积分都足够点数。角色 W/S 即使很长，也不会进入本实现的正式频域 PRV。

## 4.14 脉搏形态：山脚之间的一次起伏

直觉：对每个山顶，在它左右各找一个谷底，在两个谷底之间拉一根直绳。山顶高出绳子的高度、爬上去和落下来的时间、半山腰的宽度、绳子上方围起来的面积，就是这一小段曲线的外形。

源码：signal/morphology.py:13–21,33–61,63–166 的 extract_morphology、_crossing_time。

输入为 [N] 或 [N,2] 的 x_filter、对应波长 PulseResult，固定 400 Hz。仅 direct/identity 可用；经过非恒等 artifact reducer 的曲线没有保真外形含义，不能拿来算这些指标。

代码与数学：

- 第 93 行用检测器记录方向 s 乘波形，保证按向上的起伏测量。

- 只考察第 2 个到倒数第 2 个峰，且中心峰须被接受。左右搜索边界是相邻峰与当前峰的整数中点。

- 在左边界到当前峰、当前峰到右边界之间各找最小值位置 l,r，要求 l<p<r。

- 谷底连线 b(n)=x_l+(x_r−x_l)*(n−l)/(r−l)；y(n)=s*x(n)−b(n)，其中谷底值也取已翻转的波形。

- A=y(p)>0 为 amplitude。半高交点从邻近样本线性插值得到，左边取最靠近峰的一次交叉、右边取峰后的第一次交叉。

| 独立形态量 | 公式 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 高度 amplitude | A | PPG 原计数单位 |
| 半高宽 width_half_s | (right_cross−left_cross)/fs | 秒 |
| 上升时间 rise_s | (p−l)/fs | 秒 |
| 下降时间 decay_s | (r−p)/fs | 秒 |
| 上升斜率 rise_slope_per_s | A/rise | PPG 单位/秒 |
| 下降斜率 decay_slope_per_s | −A/decay | PPG 单位/秒；保留负号 |
| 正面积 positive_area | 梯形积分 max(y,0)，步长 1/fs | PPG 单位·秒 |

每项都有独立逐搏 validity；全记录再各取 median 和 MAD，共 14 个字段，至少 3 个有效搏动才标记汇总有效。没有半高交点只影响半高宽，不自动抹掉已经可计算的上升/下降时间等指标。

## 4.15 双光路：配对、各自高度/底座和曲线相似程度

### 4.15.1 峰配对

直觉：先选择一条标记更可靠的时间线，在每个山顶左右邻居的中点画两条竖线，形成互不重叠的小格。另一条曲线在同一格中的最近山顶与它配成一对；一个山顶只能用一次。

源码：peaks/pairing.py:148–315 的 pair_dual_wavelength_beats。

两波长必须来自同一 detector 和 route。参考波长按 4.2 的 score/coverage/RED 规则选择。对被接受的参考峰 p_j，使用被接受参考峰序列的左右邻居，格子是 [(p_{j−1}+p_j)/2,(p_j+p_{j+1})/2)。首尾参考峰缺完整格子不配对。

在格子内选被接受且未用的另一波长峰，按绝对时间距离、较早位置、较小原编号依次打破平局；没有额外固定毫秒容差。落单和被拒绝峰也写审计行。配对时差恒为 IR位置−RED位置，除以 fs 得秒；正数表示 IR 较晚。

另一个辅助比较函数 match_events:318–342 用于有参考事件的诊断：按参考时间顺序逐个找容差内最近且未使用的预测事件，得到 TP/FP/FN、precision、recall、F1 与匹配绝对时间误差均值。这不是上述正式双波长配对算法。

### 4.15.2 AC、DC 与 PI

直觉：两条曲线虽然来自同一次起伏，也要各自找自己的山顶和谷底。高度描述“这次跳动抬起多少”，底座描述“整条曲线所在的亮度层”。把高度与底座大小相除，得到不那么依赖整体亮度的相对起伏。

源码：signal/optical.py:128–189,191–331 的 _wavelength_local_ac_dc、extract_dual_optical。

输入为 native 与 filter 两个 [N,2] 数组、两波长独立峰结果；只允许 direct/identity、400 Hz。每对峰在各自波长上重复谷底搜索：AC 取翻正的 filter 波形峰值减去谷底连线；DC 取同两个谷底位置在 native 波形中的连线在峰处的高度，DC 不随峰方向翻转。

- 只有两波长都得到正 AC 和有限 DC 的配对才进入共同集合。

- 每个配对可计算 PI_R=AC_R/(abs(DC_R)+ε)、PI_I=AC_I/(abs(DC_I)+ε)，ε=1e−12。

- AC 比值 AC_R/(AC_I+ε)；DC 比值 abs(DC_R)/(abs(DC_I)+ε)；比值的比值 PI_R/PI_I。分母绝对值不大于 ε 时缺失。

- 正式文件预测字段先在共同集合中分别取 median(AC_R)、median(AC_I)、median(DC_R)、median(DC_I)，再由这四个数算比值。字段名虽带 _median，并非“逐搏比值的中位数”。

- 四个基础中位数和五个派生比值共 9 字段，至少 3 个共同有效配对才标有效。逐搏比值仅作诊断，不进入正式预测。

这不是血氧饱和度公式，代码没有把 ratio-of-ratios 映射到 SpO₂。

### 4.15.3 零时差与平移相似程度

直觉：先把两条曲线放到相同的高度中心与大小，再看它们是否一起上升下降。也允许把其中一条轻轻往左或往右挪，找最像的位置；移动方向说明谁比较晚。

源码：signal/optical.py:66–117,333–345。

每条完整 filter 波形仅标准化一次：z=(x−mean(x))/std_population(x)。零时差值为 dot(z_R,z_I)/N。在 [-0.5,+0.5] 秒所有整数样本位移中比较重叠部分：ρ(lag)=dot(a,b)/(norm(a)*norm(b))。这里每个 lag 重新算重叠部分向量长度，但不再重新减重叠部分均值。

取最大的有符号相关值，不是绝对值最大；相同时优先绝对 lag 最小，再优先有符号 lag 较小。输出零 lag 相关、最大相关、对应 lag 秒，共 3 字段；正 lag 表示 IR 晚。常数曲线无法缩放则三项缺失。代码没有计算 coherence。

## 4.16 PRV 外部后端对照：不是分类流程替换模块

直觉：把完全一样的一串距离交给不同计算器，比较它们报出的数字。不能一边换计算器，一边先改输入数字，否则不知道差异来自哪里。

源码：features/prv_backend_compare.py:47–107,115–204,206–249。可选 local、aura_hrv_analysis、rhenan_hrv，仅固定 PPI 向量诊断，不清理、不接分类器。

输入单位是毫秒，至少 4 个有限正值。local 直接计算均值、中位数、最大减最小、样本 SDNN/SDSD、RMSSD、abs(diff)>50 次数、百分比 100*mean(abs(diff)>50)、CVNN=SDNN/mean(PPI)、CVSD=RMSSD/mean(PPI)，以及 60000/PPI_ms 的均值、最小、最大和样本标准差。这里 pnni_50 是百分数，而 4.10 的 pnn50 是比例。

Aura 依次调用 hrvanalysis 的 time-domain、geometrical、frequency-domain、CSI/CVI、Poincaré、SampEn 函数；rhenan 先构造 hrv.rri.RRi，再调用 hrv.classical.time_domain/frequency_domain/non_linear。库内部方程未在本仓库适配器中定义，本章不假装这些内部代码已逐行核对。依赖缺失返回 unavailable_optional_dependency，其它异常返回 backend_failed，不自动改用另一库。

固定测试向量包括恒定 800 ms、760/840 ms 交替、两种周期叠加、740→880 ms 缓变、单个 1400 ms 离群点；每条 512 个间期，输入哈希用于确认各后端实际接收同一串数。

## 4.17 工程特征输入：每个完整时间窗的一行描述

直觉：不必先找到山顶，也可以给一段曲线写一张小卡片：通常在多高、上下摆多宽、是否经常冒出尖角、慢摆和快摆各有多少。两条光线和身体运动的几条曲线都用同样的尺子写卡片。

源码：features/engineering.py:20–41,199–275,278–356 的 engineering_feature_names、_imu_columns、extract_engineering_features。

输入来自 400 Hz amplitude-preserving PPG 与 SI 单位 IMU，窗口计划来自 windows.engineering，默认 10 秒/2 秒。输出 [W,115]，同时保存同形状逐值 validity、[W] 起点和行标记。只接受完整、无 padding 窗口；可配置长度/步长，不因为 schema 名含 10s_hop2s 就认为时长不能变化。

| 通道组 | 每通道字段 | 通道数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| ppg_red, ppg_ir | 7 个时间统计 + 4 个频谱汇总 + 3 个频带功率 | 2 | 28 |
| 动态加速度长度、角速度长度、jerk 长度 | 7 + 4 + 4 个频带功率 | 3 | 45 |
| 动态加速度 x/y/z、角速度 x/y/z | 7 个时间统计 | 6 | 42 |
| 合计 | 固定顺序 | 11 | 115 |

加速度单位 m/s²、角速度 rad/s、jerk m/s³；相应长度为三轴平方和开根号。工程支路不使用八通道 DL 窗口的归一化副本。非恒等 rate-only route 下 28 个 PPG 字段是 NaN/false，IMU 字段仍可计算；但进入 146 矩阵时还有更严格的行级规则，见 4.23。

## 4.18 工程时间统计：七把不同的尺子

直觉：一把尺看平均高度，一把看相对平均位置的散开程度，一把把负的摆动也计入大小；还有两把少受极大尖峰干扰的尺；最后两把描述两侧是否对称、是否容易出现特别远的尖点。

源码：features/engineering.py:124–181 的 _one_channel_features。

先检查有限样本占比，少于 80% 时该通道全部字段缺失。时间统计对所有有限值 x_1…x_n 计算，不要求它们连续；频谱另用最长连续段。

| 小算法 | 对应行 | 公式及含义 |
| --- | --- | --- |
| mean | 175 | μ=sum(x)/n，保留波形基线 |
| population_sd | 176 | sqrt(sum((x−μ)²)/n)，ddof=0 |
| rms | 177 | sqrt(sum(x²)/n)；不先减均值 |
| iqr | 178 | Q75−Q25，中间一半数据的宽度 |
| mad | 179 | median(abs(x−median(x)))；未乘 1.4826 |
| skew_bias_corrected | 172,180 | scipy.stats.skew(x,bias=False)；标准化三阶中心矩的样本量修正 |
| pearson_kurtosis | 173,181 | scipy.stats.kurtosis(x,fisher=False,bias=False)；Pearson 定义，常见正态参照为 3 而非 0 |

前五项单位与源通道相同；后两项无单位。令 m_k=mean((x−μ)^k)，非退化足够样本时偏度为 sqrt(n(n−1))/(n−2)*m_3/m_2^(3/2)；Pearson 峰度为 3+((n²−1)*m_4/m_2²−3(n−1)²)/((n−2)(n−3))。精确的小样本/近常数处理由上述 SciPy 调用实现；返回不有限的值标记缺失，代码只抑制预期的精度警告，不替换返回值。

## 4.19 工程频谱：Welch 公共底座

直觉：把同一小段曲线分成几片，在每片两头稍微收窄，再问“用多少种快慢不同的波相加，能拼出这一片”。把各片的答案平均，减少一小处偶然尖点的影响。

源码：features/engineering.py:86–103,141–161 的 engineering_welch_parameters 和 _one_channel_features。

- 有缺口时只取最长连续有限 run；不把缺口两侧拼起来后做频谱。

- 每小片长度 L=min(N_run,max(64,min(2048,round(4*fs))))；默认 400 Hz 时完整窗口一般取 1600 点，即 4 秒。

- 相邻小片重叠 L//2，窗函数显式为 hann，只返回单边谱。detrend 未显式传入，使用 SciPy Welch 默认。

- 抽象表达：对第 b 小片 y_b[n] 加权后做离散变换 Y_b[k]=sum_n w[n]*y_b[n]*exp(−j2πkn/L)，按采样率和窗能量归一化其平方幅度并平均；单边频谱中正负对称频率的合并规则由 SciPy 执行。

输出频率 f 单位 Hz、功率密度 P(f) 单位为“源单位²/Hz”。下面五类频谱算法都复用这个结果；不是每个字段重新过滤/变换一遍。

## 4.20 工程频谱汇总与频带功率

### 4.20.1 总功率

直觉：把所有快慢的摆动贡献加起来，得到这一段总体有多“用力”。

源码：features/engineering.py:183–190。使用 trapezoid(power,frequencies)，即按频率间距对谱曲线下面积求和。单位为源单位²。它不是 PSD 数组直接 sum。

### 4.20.2 归一化谱熵

直觉：如果贡献几乎都堆在一个快慢上，答案很集中；如果很多快慢都差不多，答案很分散。

源码：features/engineering.py:106–114,191。先 p_k=P_k/sum(P)，只对正 p_k 计算 H=−sum(p_k log(p_k))/log(number_of_bins)。总能量不正或频点少于 2 时 NaN。这一公式按功率数组归一化，不是先梯形积分每个频点的面积。

### 4.20.3 主频

直觉：找哪一种快慢的摆动贡献最高。

源码：features/engineering.py:185–186,192。输出 f[argmax(P)]；要求谱有限且 sum(P)>0，单位 Hz；没有额外插值提高峰值频率分辨率。

### 4.20.4 频谱重心

直觉：把不同快慢的位置当作尺子，贡献大小当作砝码，求这把尺子的平衡点。

源码：features/engineering.py:187–188,193。centroid=sum(f*P)/(sum(P)+float64_machine_epsilon)，单位 Hz。与峰最高在哪里不同，它会受所有频点共同影响。

### 4.20.5 各频带功率

直觉：把“很慢、较慢、较快、很快”的贡献分袋统计。

源码：features/engineering.py:35–36,117–121,195。PPG 频带 [0.2,0.5]、[0.5,3]、[3,8]；IMU 三种长度通道频带 [0.1,0.5]、[0.5,3]、[3,8]、[8,20] Hz。每袋都含两侧边界，在袋内至少两个频点才做梯形积分；单位源单位²。六个轴通道不计算这些频带或频谱汇总。

## 4.21 文件特征向量：282 字段如何组成

直觉：一条记录可能有几十张窗口卡片，也有按山顶算出的卡片。先为每种卡片预留固定位置，再填有把握的数字；没有的地方保留空格，不能冒充“测得恰好为零”。

源码：features/registry.py:43–78,128–151,278–405,407–434,436–504；representations/feature_vector.py:8–34。

| 可独立选择的完整组 | 字段数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ppi_basic_rate | 11 | 有效间期数/时长、6 个 PPI 描述、3 个 HR 描述 |
| hrv_time_domain | 5 | SDNN、RMSSD、SDSD、NN50、pNN50 |
| hrv_spectral | 6 | VLF/LF/HF、LF/HF、两个归一化功率 |
| hrv_nonlinear | 4 | SD1、SD2、两者比例、样本熵 |
| morphology | 14 | 7 形态量各 median/MAD |
| dual_optical | 12 | 9 AC/DC/比值字段 + 3 波形一致性 |
| engineering_summary | 230 | 115 窗口字段各跨窗 mean/population_sd |
| 全部 | 282 | 文件级 [282] 值和 [282] validity |

summarize_engineering 对每一列所有有效有限窗口值 v_w 取 mean(v) 和 std_population(v)。一个窗口也可形成有效摘要，其 SD 为 0；没有值则 NaN/false。

features.enabled_groups 默认七组全开。输入可以乱序和有别名，但最终会按固定注册顺序排列；代码选择的是完整组，不是任意乱序的单个字段。旧 PPI、HRV、morphology_ppi_hrv 等只是转换成这些组的兼容映射。

注册表排除 prv.coverage、SQI、运动概率、路由等技术/质量元信息。build_feature_vector 还按 route 和 validity 决定能否填入某位置。experiment._extract_vector:1329–1480 中 acceptable 情况只提供 pulse/PRV，非脉搏字段缺失；mixed routing 下 optical 只有全记录 cell 均 excellent/direct 才计算。缺失信息必须与真实测量值分开。

## 4.22 特征缩放与填补：相似名称，不同公式

直觉：把不同卡片上的数字放到容易比较的尺子上，首先用训练参与者确定“常见中心”和“一格多宽”，以后遇到新参与者直接沿用这把尺。不能先偷看新参与者，再决定尺子的大小。

### 4.22.1 115 列工程序列的变换

源码：features/engineering.py:359–414 的 fit_fold_feature_transform、transform_engineering。

仅将声明的 outer-train 提取结果逐行堆叠；每列选择有效有限值，center=median、scale=max(IQR,1e−8)。该列训练数据全缺失则保持 center=0、scale=1。输出 (value−center)/scale；无效值仍然 NaN。此函数依赖调用方确实传入训练提取结果，不从 extractions 对象本身再根据 participant ID 过滤每行。

### 4.22.2 供 fusion 使用的文件向量变换

源码：features/vector_transform.py:133–241 的 fit_fold_feature_vector_transform、transform_feature_vector。

输入记录向量及 participant ID，先实际筛出拟合 roster 的记录。每列 center=median、scale=IQR；若 IQR<=1e−12，改用 1.4826*MAD；仍不大于阈值则 scale=1。全缺失列 center=0、scale=1，另记录有效样本数。有效项输出 (x−center)/scale，无效项仍 NaN/false。

### 4.22.3 向量供 fusion 使用时的数值化

源码：features/vector_transform.py:243–272 的 transform_feature_vector_batch。

先完成上一节的训练折变换，再把无效值置为中性零，并把每列的 validity 转为 0/1 接在后半部：[z_1,…,z_D,m_1,…,m_D]，全部七组时宽度为 564。这里明确把缺失标记作为 fusion 的附加输入；后文 146 矩阵却不把 validity 拼成预测通道。两种表征不能混为一谈。

### 4.22.4 传统 feature-vector 分类器的填补与缩放

直觉：有的总卡没有测到某项，就先用训练卡片里该项的常见值填上。需要统一尺子的分类方式再移中心、调大小；不需要这一步的分类方式直接使用填好的卡片。测试卡片不能参与选择填充值。

源码：models/feature_baselines.py:134–178,188–209 的 FeatureVectorBaseline._make_pipeline、fit。这是表征到传统分类器的实际输入边界，不是统一套用 4.22.2 的 IQR 变换。

logistic_regression 和 rbf_svm 使用 SimpleImputer(strategy="median",keep_empty_features=True) 后接 StandardScaler()；训练列中位数填补 NaN，再用填补后训练列的均值和标准差做 (x−μ_train)/σ_train。全缺失列仍保留宽度，具体填补退化行为由 scikit-learn 的该实现处理。extra_trees 只有同样的中位数填补，不接 StandardScaler。所有步骤在传入的训练行上一起拟合，OOF 只 transform/predict；本函数只接收调用方提供的训练数据，训练/测试划分在上游完成。

## 4.23 146 通道窗口矩阵：按时间排列的细粒度描述

直觉：不再把一条记录压成一张总卡，而是把每个时间窗的小卡按发生顺序排成一条长带。这样既保留各窗内容，也保留先后变化；长记录自然有更多格子。

源码：features/window_matrix.py:33–76,282–383,386–486，核心 extract_window_features。

每行包含 115 个工程字段、14 个局部形态字段、17 个局部间期字段，总计 146。工程窗来自同一完整窗口计划。不是把 282 个文件向量反复复制到每个窗口；也没有把 file context 拼进去。

### 4.23.1 事件归入窗口

PPI 按两端峰的时间中点落入 [window_start,window_stop) 分配；两端还必须位于同一合法 routing cell。相邻差值除两个原间期都在当前选择集，还要求两者同 detection run、共用端点且 adjacency 真，并检查整个跨三峰范围不越过路由边界。形态则按中心峰时间归窗，并要求完整左右中点边界都在同一 excellent/direct cell。

### 4.23.2 九个局部间期字段

至少 4 个有效间期后计算 PPI 的 mean、median、population SD、IQR、MAD、CV；以及 60/PPI 的 mean、median、population SD。单位和 4.9 一致，但 SD 使用 ddof=0。这些是短窗描述，不冒称满足长时 PRV 资格。

### 4.23.3 六个局部相邻变化字段

至少 3 个合法差值 d 后计算 mean(d)、median(d)、population SD(d)、MAD(d)、mean(abs(d))、median(abs(d))；全部单位秒。没有把 rejected PPI 删除后重新相邻配对。

### 4.23.4 两个局部 PRV 描述

同一组至少 3 个差值上计算 mean(d²) 和 mean(abs(d)>0.050)。前者单位秒²，没有开根号，因而不是 RMSSD；后者是比例。这两个名字分别为 local_prv.mean_squared_delta_ppi_s2 和 local_prv.pnn50_fraction。

### 4.23.5 十四个局部形态字段和行级路由

每种形态量在该窗口满足条件的至少 3 个搏动上取 median/MAD。extract_window_features:452–471 的行级逻辑：

- excellent：可填 115 工程 + 14 形态，并从 direct pulse 提取 17 rate 字段。

- acceptable：仅填 17 rate 字段，可以使用符合其 cell 的 direct/processed pulse；前 129 项维持缺失，不是只屏蔽 PPG 还保留 IMU 工程项。

- 不合格行：行标记 false，所有值不可用，但原时间位置仍保留。

## 4.24 146 矩阵训练折缩放和存储

直觉：每种卡片内容用训练数据选一把尺，空格放到“普通中心”的位置；整条不合格的小卡则用另一个标记告诉模型不要把它算进去。卡片数量随记录长短变化，不在存储时强行裁成同样长。

源码：features/window_matrix.py:489–606 的 fit_fold_window_feature_transform、transform_window_features、build_ordered_window_matrix；representations/feature_matrix.py:9–43。

仅在训练提取结果的有效行且有效字段上拟合 center=median、scale=IQR/1.349。若 scale 非有限或 <=1e−8，回退 std_population；仍不合格则 1。与 4.22 的工程序列及文件向量公式均不同。

变换 (x−center)/scale 后无效字段与无效行设 0；变换中的 WindowFeatureExtraction 仍携带逐值 validity（556行），不添加为预测通道。构建最终矩阵时，把 [K_i,146] 转置为 [146,K_i]，另带 [K_i] row mask；588–591行只将逐值 validity 的压位摘要保存到 provenance，最终矩阵对象不携带完整逐字段 mask。要求至少一个可用行。recording 存储不裁剪、不 padding；批次组合时才可能补齐。文件长度 K_i 可变，旧 matrix_k 固定上限不再是当前参数。

## 4.25 Raw 八通道表征：波形副本而非手工特征

直觉：不先写摘要卡片，直接把每一小段的八条曲线整齐叠放给模型。每个小段把自己的中心移到零附近，并按自己的大小缩放；原始记录仍原样留着，方便其它模块测实际高度和身体运动大小。

源码：representations/raw.py:59–112,115–244 的 _normalize_dl_window、build_raw_windows；normalization.py:15–25,74–89。

输入是 amplitude-preserving PPG views.x_analysis 与 physical dynamic_acc_mps2/gyro_rads，先列拼成 [N,8]，顺序为 RED、IR、A_dyn_x/y/z、GX/GY/GZ。非恒等 x_ar 只供 rate 使用，不自动替换 raw 输入。每个计划窗口计算完成后转置并转换 float32，输出 [W,8,T_400] 与 [W,T_400] mask。

### 4.25.1 不缩放：raw_ppg: none

直接复制八通道，跳过居中、缩放和 clip；这不是只让 PPG 不缩放。数据仍经过上游缺失修复、滤波及 IMU 处理。

### 4.25.2 普通逐窗缩放：per_window_standard_zscore

各通道 center=mean(x)、scale=std(x,ddof=standard_ddof)，默认 ddof=0；尺度非有限或不大于 scale_epsilon=1e−8 时改为 1；输出 (x−center)/scale。

### 4.25.3 稳健逐窗缩放：per_window_robust

各通道 center=median(x)、scale=(Q75−Q25)/robust_iqr_divisor，默认除数 1.349。尺度太小/非有限时由 iqr_fallback 选择：

- standard_deviation_then_finite_one：普通标准差，默认 ddof=0；仍不可用则 1。

- median_absolute_deviation_then_finite_one：MAD/mad_consistency_divisor，默认除数 0.6744897501960817；仍不可用则 1。

- finite_one：直接 1。

上述两个缩放策略最终将不有限输出置 0，并可用 clip_after_scale 截断，默认 [-8,8]，null 关闭截断。原窗口含非法值或 IMU 初始化无估计样本时在进入这里前已整窗丢弃，不是依赖这个兜底填零继续训练。

### 4.25.4 完整窗口、padding 与采样率

默认只完整窗口；若显式允许短记录/尾部 padding，只在真实前缀上统计中心和尺度，补齐后缀为 0、mask=false，不把填充值参与统计。无合法窗口则失败。

signal.normalization.raw_ppg 是历史兼容名称，当前实现对全部八通道逐窗缩放；raw_imu:none 只禁止后续六轴折变换，不能解读成 IMU 从未缩放。

experiment.py:1950–1994 在 raw/fusion 数据集已构造后调用模型输入重采样。finalcase 的 5 秒窗口先有 2000 点，归一化后转换到 64 Hz 模型网格约 320 点。MSPTD 的内部 20 Hz、特征的 400 Hz 与模型的 64 Hz 是三件不同的事。

## 4.26 Raw/Fusion 的可选折内六轴后变换

直觉：除了每张小图自己缩放，也可以再用训练参与者共同选出的尺子统一六条身体运动曲线。它是第二次变换，不会把先前已经缩掉的真实大小找回来。

源码：representations/imu_transform.py:151–240,243–290 的 fit_fold_imu_channel_transform、apply_fold_imu_channel_transform。

输入 [W,8,T]、逐窗 participant ID 与有效采样点 mask；只选拟合 roster 的窗口真实样本，针对通道 2–7 分别计算：

- raw_imu:none：center=0、scale=1；最终不改变数值。

- raw_imu:outer_train_mean_std：训练样本均值与配置 ddof 标准差。

- raw_imu:outer_train_robust：训练样本 median 与 IQR/1.349；退化按上一节三个 fallback 选择，再兜底 1。

应用 (x−center)/scale，RED/IR 两列不动，padding 点仍 0，转回 float32。若 raw_ppg 已开逐窗缩放，这里拟合的是已经逐窗缩放的 IMU 副本，不是直接对上游 SI 数组拟合；源码的一些历史说明不如实际调用顺序精确。上表的 none 是底层变换函数能力；普通 pipeline 在 experiment.py:1726–1732 对 none 直接跳过拟合和应用。finalcase 默认 none，因此不增加第二次缩放。

## 4.27 Motion 检测器表征：八通道参考方案

直觉：为了看出动作有多明显，光线的起伏可以每小段自己调到相近大小，但身体运动曲线先保留大小关系，等训练参与者共同选好尺子后再统一换算。这与上一节分类器的八条曲线全部逐窗缩放不是同一做法。

源码：representations/motion.py:19–46,50–91,135–196,259–368。

motion_8ch_axes_reference_v2 使用 RED、IR 加 6 个 IMU 轴。窗口固定 8 秒/2 秒、400 Hz，即 [W,8,3200]，不补短记录，尾部不完整窗口不进入。窗口起点为 0,800,1600,…。

- RED/IR 在每窗用 (x−median)/IQR，IQR 退化时用 1.4826*MAD，再退化用 1；阈值为 1e−12。注意这里不除 1.349，也没有 [-8,8] clip。

- 六个 IMU 轴直接以 SI 单位拷入 float32 窗口，不做逐窗幅度缩放。

- 在 outer-training participant 的所有窗口样本上逐轴拟合 median 和 IQR/1.349；尺度不大于 1e−12 时回退总体标准差，再回退 1。

- 应用时每次只拿一个轴到 float64 工作数组，做减中心/除尺度，再转回 float32，PPG 保持已缩放值。逐轴处理减少峰值内存，不改变这一数值运算顺序。

这些 tensor 供运动模型，不直接取代 frailty raw 八通道。外部模型训练/推理和阈值使用见质量与运动章节。finalcase 关闭 motion detector，不执行该分支。

## 4.28 Motion 检测器表征：十一通道衍生量消融

直觉：在六条方向曲线之外，再加三条“总共动了多大、转了多大、变化有多急”的曲线。它们是额外信息，不是假装原本只有六个轴却悄悄增加了输入。

源码与上一节相同，配置 profile 为 motion_11ch_derived_augmentation_ablation_v2。输入 [W,11,3200]，追加 |dynamic_acc|、|gyro|、|jerk| 三通道；分别为三轴平方和开根号，单位 m/s²、rad/s、m/s³，具体物理信号形成见预处理章节。

PPG 仍仅逐窗 median/IQR→MAD→1；后九条 IMU/衍生曲线全部使用训练参与者的折内 median/(IQR/1.349)→population SD→1。它与八通道版使用不同 schema 和 scaler；不能把六轴 scaler 直接拿来变换九条曲线。新增三条曲线只属于该 motion 消融输入，不因此成为 frailty raw 模型的第 9–11 通道。

## 4.29 Fusion：每个文件只结合一次两条信息

直觉：一条记录有许多小图，也有一张总卡。先把所有小图读成一份总体印象，再与总卡结合一次；不能把同一张总卡复制给每幅小图，让长记录无端重复提交很多次相同信息。

源码：representations/fusion.py:5–14 的 masked_file_mean；models/fusion.py:21–117 的 FileBagFusionClassifier；experiment.py:1938–1947 的数据集组装。

输入是 [batch_files,W_i,8,T] 窗口袋、窗口 mask、可选采样点 mask，以及每文件一次的 [batch_files,2D] 特征（4.22.3）。只有真实窗口进入波形编码器，padding 袋位置不参与编码。令各有效窗口的表示为 e_w。

### 4.29.1 平均池化

masked_file_mean 的 NumPy 版本直接 mean(embeddings[window_mask],axis=0)；模型内 pooling: mean 用 sum(m_w*e_w)/sum(m_w)。每文件至少一个有效窗口。

### 4.29.2 注意力池化

pooling: attention 先计算每窗 a_w=uᵀe_w+b，无效窗设 −∞，权重 α_w=exp(a_w)/sum_valid exp(a)；总体表示为 sum(α_w*e_w)。u,b 是训练学习的参数，不是 SQI 分数，也不是额外的确定性预处理。

### 4.29.3 文件向量编码与拼接

第 47 行 h=ReLU(W_f*v+b_f)，默认 feature_hidden_dim=32；第 105–106 行把 pooled_signal 与 h 沿特征轴拼接，再 ReLU(W_c*[pooled_signal,h]+b_c)、训练时 dropout（默认 0.2），融合宽度默认 64。最后线性分类头得到每文件类别分数。

信号编码器可通过 FileBagFusionCompact、FileBagFusionInception 或可组合的 FileBagFusion 选择；网络架构本身不在本章展开。数学上四种表征不是四个数据格式别名：raw 学窗口波形，feature_vector 用文件统计，feature_matrix 学按时序排列的窗口统计，fusion 合并文件级波形表示与文件统计。

## 4.30 输入输出、拟合范围与缺失语义对照

| 模块 | 主要输出 | 是否从训练群体拟合 | 缺失/短数据处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四种峰检测 | 原网格峰 + PPI + validity/adjacency | 否，记录内算法 | 最短时长/峰不足失败；有效段不跨缺口 |
| PRV | 字段字典 + validity | 否，记录内统计 | 每类资格独立，不够则 NaN |
| 形态/光路 | 逐搏数组 + 文件统计 | 否 | route 限定、至少 3 有效搏动；逐字段缺失 |
| 115 工程序列 | [W,115] | 提取否，单独 scaler 是 | 完整窗；有限值不足 80% 则通道字段缺失 |
| 文件向量 | [D] + validity | 提取否，折变换是 | 未测量为 NaN/false |
| Fusion 向量 | [2D] | 使用训练折向量变换 | 中性 0 + 单独 0/1 通道 |
| 窗口矩阵 | [146,K_i] + row mask | 146 列变换是 | 不合格项为变换后 0，validity 不入预测通道 |
| Frailty raw | [W,8,T] + sample mask | 逐窗否；可选 IMU 后变换是 | 非法真实点整窗丢弃；显式 padding 为 0/false |
| Motion 参考/消融 | [W,8/11,3200] | PPG 逐窗否；IMU scaler 是 | 必須完整八秒，无短窗 padding |
| Fusion 池化/编码 | 每文件一条表示 | attention/网络是 | 只汇聚有效窗口 |

所有训练群体拟合产物都必须随模型保存，并在 OOF/新参与者上只应用、不重新拟合。记录内运算“不用标签”并不意味着所有下游输出都可跨 fold 缓存：一旦依赖 fold scaler、质量校准或路由，就属于该 fold 的状态。

## 4.31 覆盖清单和验证边界

本章逐步对应以下源码的数值主体：

- signal/peaks.py：历史 prominence，方向评分、间期有效性。

- peaks/：resolver、MSPTDfast、Aboy v1/v2、双波长配对和事件匹配；__init__.py 只做导出，不增加算法。

- signal/prv.py：基础 rate、时间 PRV、Poincaré、样本熵、频谱 PRV 与资格。

- signal/morphology.py、signal/optical.py：逐搏外形、AC/DC/PI、双光路一致性。

- features/engineering.py：115 特征、Welch、折内工程变换。

- features/registry.py：七组 282 文件向量、摘要、route/missing 编码。

- features/vector_transform.py：文件向量折变换与 fusion 2D 编码。

- features/window_matrix.py：合法时间段组装、146 窗口特征、折变换和可变长度矩阵。

- features/prv_backend_compare.py：三个固定-PPI 比较适配器及本地方程。

- representations/：raw、六轴后变换、motion 两种输入、feature-vector/matrix 结构、fusion 池化。

- 必要调用边界：normalization.py、experiment.py 表征分支与 DL 重采样顺序、models/feature_baselines.py 输入填补/缩放、models/fusion.py 文件池化/融合。

以下边界不应误读成已经完成的验证：

- 本章是当前仓库源码伴读，不是对所有可选配置重新训练后的数值回归报告；没有通过写文档重新运行训练。

- SciPy 的滤波、Welch、峰 prominence、统计量等调用明确到函数与参数，但未将整个第三方库实现逐行复制进文档；精确库版本会影响其数值细节。

- Aura/rhenan 内部公式不在适配器源码中，本章只核对输入、调用、输出单位与错误处理，未验证其所有内部算法与本地 PRV 等价。

- shapeformer/inception/传统分类器训练、损失与优化器属于模型章节范围，不把它们冒充本章已展开的特征算法。

- 当前 detector 参数面没有独立 PPI cleaner；矩阵缺失标记不作预测通道，而 fusion 缺失标记会作输入；Aboy v2 会实际删峰；这些都是实现语义，不应被教程中的泛化描述抹平。

# 附录：源文件定位与快照

本表列出正文涉及的主要算法文件、配置和调用入口；包含调用入口不表示本文解释其全部训练/报告逻辑。路径相对 V5 根目录。行数包括注释与空行，不能用本表合计衡量新增生产代码：本文只新增文档。

行号定位失败时，先搜索正文中的函数名，再与下列源文件摘要核对。SHA-256 仅用于识别文档所说明的源码快照，不参与 pipeline 执行。

| 编号 | 源文件 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| S01 | configs/presets/finalcase.yaml | 377 |
| S02 | configs/studies/finalcase.yaml | 94 |
| S03 | src/ppg_frailty/artifacts/base.py | 211 |
| S04 | src/ppg_frailty/artifacts/bss.py | 444 |
| S05 | src/ppg_frailty/artifacts/decomposition.py | 139 |
| S06 | src/ppg_frailty/artifacts/identity.py | 41 |
| S07 | src/ppg_frailty/artifacts/legacy.py | 400 |
| S08 | src/ppg_frailty/artifacts/nlms.py | 136 |
| S09 | src/ppg_frailty/artifacts/router.py | 169 |
| S10 | src/ppg_frailty/artifacts/spectral.py | 222 |
| S11 | src/ppg_frailty/contracts.py | 386 |
| S12 | src/ppg_frailty/data/preprocessing_cache.py | 842 |
| S13 | src/ppg_frailty/data/qc.py | 334 |
| S14 | src/ppg_frailty/data/recording_cache.py | 546 |
| S15 | src/ppg_frailty/data/windows.py | 221 |
| S16 | src/ppg_frailty/experiment.py | 4112 |
| S17 | src/ppg_frailty/features/engineering.py | 414 |
| S18 | src/ppg_frailty/features/prv_backend_compare.py | 249 |
| S19 | src/ppg_frailty/features/registry.py | 534 |
| S20 | src/ppg_frailty/features/vector_transform.py | 272 |
| S21 | src/ppg_frailty/features/window_matrix.py | 606 |
| S22 | src/ppg_frailty/legacy_bridge.py | 666 |
| S23 | src/ppg_frailty/models/motion.py | 219 |
| S24 | src/ppg_frailty/models/time_scale.py | 294 |
| S25 | src/ppg_frailty/module_registry.py | 1220 |
| S26 | src/ppg_frailty/normalization.py | 220 |
| S27 | src/ppg_frailty/peaks/aboy_project.py | 560 |
| S28 | src/ppg_frailty/peaks/aboy_project_v2.py | 410 |
| S29 | src/ppg_frailty/peaks/msptdfast_v2.py | 282 |
| S30 | src/ppg_frailty/peaks/pairing.py | 342 |
| S31 | src/ppg_frailty/peaks/resolver.py | 207 |
| S32 | src/ppg_frailty/pipeline.py | 352 |
| S33 | src/ppg_frailty/provenance.py | 121 |
| S34 | src/ppg_frailty/quality/motion.py | 589 |
| S35 | src/ppg_frailty/quality/motion_adapters.py | 454 |
| S36 | src/ppg_frailty/quality/motion_bundle_adapter.py | 521 |
| S37 | src/ppg_frailty/quality/motion_reference.py | 984 |
| S38 | src/ppg_frailty/quality/motion_runner.py | 1220 |
| S39 | src/ppg_frailty/quality/routing.py | 294 |
| S40 | src/ppg_frailty/quality/routing_timeline.py | 379 |
| S41 | src/ppg_frailty/quality/stage5_pre.py | 1044 |
| S42 | src/ppg_frailty/quality/window_selection.py | 342 |
| S43 | src/ppg_frailty/representations/feature_matrix.py | 43 |
| S44 | src/ppg_frailty/representations/feature_vector.py | 34 |
| S45 | src/ppg_frailty/representations/fusion.py | 14 |
| S46 | src/ppg_frailty/representations/imu_transform.py | 290 |
| S47 | src/ppg_frailty/representations/motion.py | 368 |
| S48 | src/ppg_frailty/representations/raw.py | 244 |
| S49 | src/ppg_frailty/signal/imu.py | 879 |
| S50 | src/ppg_frailty/signal/morphology.py | 166 |
| S51 | src/ppg_frailty/signal/motion_imu.py | 816 |
| S52 | src/ppg_frailty/signal/optical.py | 379 |
| S53 | src/ppg_frailty/signal/peaks.py | 225 |
| S54 | src/ppg_frailty/signal/preprocess.py | 806 |
| S55 | src/ppg_frailty/signal/prv.py | 530 |
| S56 | src/ppg_frailty/signal/resample.py | 275 |
| S57 | src/ppg_frailty/signal/sqi.py | 1189 |
| S58 | src/ppg_frailty/signal/views.py | 157 |
| S59 | src/ppg_frailty/study/schema.py | 799 |
| S60 | src/ppg_frailty/v5/cli.py | 445 |
| S61 | src/ppg_frailty/models/feature_baselines.py | 232 |
| S62 | src/ppg_frailty/models/fusion.py | 117 |
| S63 | src/ppg_frailty/__init__.py | 41 |
| S64 | src/ppg_frailty/config.py | 1057 |
| S65 | src/ppg_frailty/v5/sweep.py | 98 |

## 完整 SHA-256

S01 100bc71467ca12674081856fe1b8ab388bdee215f39bcd2b1cea1a6e1bbbe128
S02 c924411fb84fc19fd11603c5653cac1fd55057701d075d64491248a8e9728c02
S03 9f04a31c3248d2a008bfb6e7deabcf8d4c9b7ab7463089933591b1a5ef3199df
S04 f270b8ab06d81e1559df37cd79acbaabc1e6f9dd7ae7d6b4d8ae14d502131104
S05 9e2a2301efabece0d0a4a25b9680a3563570336012a3a9b600ceea9d47e0d83d
S06 b5430f73f563acef415077c946d8681369af3b288e60934d4f3899f54a283ec0
S07 7ab4dc64951f39bbca08a88f30799f77546cebdc679485065a37cf5e0a4da47d
S08 4d9230c1efdf6f9fdc0ef5944eb8185f9f7fa2ca28fb85b34fe4d799ce39c28a
S09 864d00073e24473fe278f2c220ac8e53b98a842ae87ccae4e27e5fcda1154775
S10 eb1497f88ec92d3e64e08c391e94caf3c098ce5bb119501e57d33b9dbedb8266
S11 370e1c5705eec3ceeaab1370573c5e27744339d1769f56d7d79d2f58b2abf47d
S12 e857c79432a4ab10d71d6f82db1d105df8b429e09db82d17719e1c414d88b6a1
S13 071843dec6251f0b9eb31625c3f499e5156e5c94e6f3b3a4ab2f66796c539038
S14 2f83521f00228fe10cdbb64304c5e23cf17611b8c3681ff7a51cc5b69a3c737e
S15 7895f45559e61aa59cc4bbd1c329336040d16db4b17a169e0ba6ea396430fcfb
S16 772fdc91ac8724a83e1865be34a80d165e27f50c3f518e041c8a740c55c72857
S17 5e58390015a7a9cbe6e7e50baf3d406221ec1ee70ffde7d0d49e73ab244065f6
S18 e5da1efc674fdfa78b6211299821331dccd954cf3bcc4c7ca4e5d0a0948e508e
S19 701eb514647516956eace3c55b29bf50085ae8751e23e57895e54e4d605bb66c
S20 8e37f3815b3ba211c1b9a5f3867fc9bc7f44f50c70da4311a0b213e4d3d3a8de
S21 dac44e1d3ad506540410fc7d14c328bd0fdb553a8a8b468b25c582e6ced09931
S22 b8bc7ebfabb565505416c53d995ceef65d98323f602013d70573e55842a1e93d
S23 48d54b10a6d5eb0a4a15214949821a0a65fd884a9ce1bb55f254b0b59d06a80e
S24 f4b29b9d6d7fdb52e0402669c68ce897f9c61a859acce4ad466a3a92f040f5ea
S25 6e859a7a82ef34cb41a2621b71954207dc02786a70a9a1fbbf1fa8d52ee12b3d
S26 571772713d0cc78a3aa72f7eca298a95cd2cd45005233284b001cb69b7160525
S27 865ffd1a93409899a64ef813f610af46c1382456a051dc416a2da7fdd9075ed1
S28 67fe5d50274171e3cdc5383f4c38072da0e23432885d083aa87035b465de46f3
S29 7e8dcf6ef62c117b696a21c1e55f87055bcaadddb481e399232910e275b2517e
S30 af8d0e8ef5fc0c7cca76e27928a6d2ed4565088d1b8196c85563f69651f28c10
S31 563d744807816bf48f1026b229eed8d04834512ab383f8cc7c579a54e787307e
S32 d2f7c4b94073522a1e097a97da365ef459a9ad7f043399da4b4344f5677ece89
S33 da29f1fcf789fe0034e718245e398c454b3517244ae0af82c0818f9cc5caf34e
S34 f5adeaac15e6f4d7cced15b84d3150df8875dd097b595f54ce0cd8d095c77c3b
S35 e8801aa1309dd505df4ace859c2328cbc5c0c6a604a6bca31f1930446ca90863
S36 08dd47d8b91211824f58d8c7a0ca87486bd8d649cc2d57fb3164ac8bf1342492
S37 bac1d3c562c480a4036aa91213e9513e8ba178807f16a04caa7e3b0d405fe63f
S38 ec0e6eb99453eb2e2f20a69ec2764dfeb3f092826fbb4f2148174603125a2917
S39 2b10ac176e8515ae256a45c770c22b797af4862ffa7c2719b6b2899ca48572af
S40 61c70c87587ad01e382d629d3cec0c9d385feafd9e8e7938358daa9d3213dc0c
S41 d583a07efd3c61a4e6a99c523d2d1343cf58aec7e223e0e161557f1519121ac0
S42 9fd2d1a64a40d21dbcee97150e59933f64b9e6d073e841ba171c02ffbdb4ac9c
S43 cea879607f1dab3b95ac39f1b074775d303c1983843eca3719c468f2d8886f65
S44 e0f9f4a815e731f6fd7043b03209cc4af7b5bcd38245291fc1b8d128dd4b4f9d
S45 dfb6199500c059fc30083fdf88e353bb87d99f525c0859774882f67d4ffd0e35
S46 93cc839fd9dabf2026e743326d0230f8c1ffabfab102c1d09e37c91f5b4bf4ae
S47 9eb0dca0905fe1b55ded8dd9f8a1721b922b7d70e1b9446c75cb0050dc58e547
S48 5967a1e116e7101c7dfadc78aaf01bdda0552bf5bba044c9e22f622b560f526b
S49 e23613c3fbc699c999799e77545e5f16b5be26f647dcb51200d6a471321ab7a9
S50 baf6d68b023fe8f540636e465e3852663b56add04f7c92d3acc9a23fe7c8eab3
S51 53d8b35cd6d4480bcf54cf8a73eaaa40a010145ccb363f2bcbfed13a5b62fe9f
S52 fff69a047ad4a26571e5a8ae79b63516ed18ecc0d7a3ae105077a345f9a98659
S53 bcca25ea6685d42273b0bba692289f7967bba83f8c22955a48335f181d8ddad5
S54 939f06742a6e3c160d2995389e8b6128eefc94eeac86b86a5078e7876ad19494
S55 c8788a3550ae6acb2a963f0a87d01a184b0ec9b928ae4f2d1db34fce483a4789
S56 8ccd654a886abd7629ab7a72f6bdee793af851cd1b8ea245b3055c46d494b1b3
S57 e2a6c2233ae00d8842e4d6472330a717f828912e0f60f98c7943c598a2fa6c04
S58 71ae264f99d1f6ced5deec8e6652004dc4c3c9d3724e824d1cab1e4db1eaf4ed
S59 2d9e954ca03ed6081f30aad0c2a539e69108db551911e10ae18d15b4e6180ef7
S60 6155a86bca5d63628f0785e222e607657f4614892a3be8546093b672015a0180
S61 0912e392c93a32931b9bf6d0ff541a394431ae13c3cdc0bab6057925e1834b06
S62 c17de27a20a6fbbd4a395a53f2c18e03092a18b5f58ba09ea87f9b203ab40750
S63 932d3a12c247f281219432cba5f54e111a2f2b052d8762bc7b81e0e992ed52d8
S64 70d653ad0b6d5c1659bce8db9c8f511692cb16272a8b86ae621fd2d40a21ac50
S65 de8149563f409006991e82c88cba1bc9f14e712ee0a5665c23d07158dd824cec

## 审阅顺序与验证边界

- 先看各节“直觉说明”，确定模块想保留什么、想去掉什么。

- 对照输入单位、轴顺序、有效掩码和默认值，确认手中的数据处于正确阶段。

- 按给出的函数及连续行范围检查公式，尤其是滤波方向、分位数常数、缺失值传播、峰间邻接关系、边界切片和失败分支。

- 检查调用入口：底层函数存在、registry 注册、实际运行启用是三个不同事实。历史/专项路径与当前 finalcase 不应混为一谈。

- 涉及训练数据统计的变换单独检查拟合人群；仅凭函数名带有 fit 或 cache 不能判断是否泄漏。

本文是当前实现的算法说明，不是算法有效性证明，也不是所有第三方库内部迭代代码的逐行复刻。未实现的 learned denoiser、外部后端的内部细节和未执行的可选分支测试，不通过文字说明视作已经验证。修改算法前，应另行确认研究目的和数值等价要求；阅读文档本身不会改变现有配置与结果。